Перечень энергетического оборудования организаций ТЭК поднадзорных межрегиональному отделу по надзору за тепловыми установками и сетями, котлонадзора и надзору за подъемными сооружениями
	Крымское управление Ростехнадзора

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Изготовитель
	Дата ввода в эксплуатацию
	Нормативный срок службы
	Сведения 

о продлении срока службы
	Кол-во аварий
	Планируемая дата замены
	Фактическая дата замены
	Эксплуатирующая организация

	1.
	Котлоагрегат БКЗ-75-39 ФБ

Зав. № 4678
	ПО Белгородский з-д «Энергомаш»
	1992
	Паровой ресурс 300 000 час.
	до 04.06.2025
	0
	Не планируется
	-
	АО «КРЫМТЭЦ»

	2.
	Котлоагрегат БКЗ-75-39 ФБ

Зав. № 319
	Барнаульский машиностроительный завод
	1959
	Паровой ресурс 300 000 час.
	до 07.06.2025
	0
	Не планируется
	-
	АО «КРЫМТЭЦ»

	3.
	Котлоагрегат БКЗ-160-100 ФБАШ

Ст. № 1
	Барнаульский котельный завод
	1958
	Паровой ресурс 300 000 час.
	до 15.06.2026
	2
	Не планируется
	-
	АО «КРЫМТЭЦ»

	4.
	Котлоагрегат БКЗ-160-100 ФБАШ

Ст. № 2
	Барнаульский котельный завод
	1959
	Паровой ресурс 300 000 час.
	до 02.12.2024
	4
	Не планируется
	-
	АО «КРЫМТЭЦ»

	5.
	Котлоагрегат БКЗ-160-100 ФБАШ

Ст. № 3
	Барнаульский котельный завод
	1961
	Паровой ресурс 300 000 час.
	до 14.12.2025
	4
	Не планируется
	-
	 АО «КРЫМТЭЦ»

	6.
	Котлоагрегат БКЗ-50-29ф

Зав. № 105
	Барнаульский котельный завод
	1953
	Паровой ресурс 300 000 час.
	до сентября 2023 
	0
	Не планируется
	-
	АО «КРЫМТЭЦ»

	7.
	Котлоагрегат БКЗ-50-39ф

Зав. № 139
	Барнаульский котельный завод
	1954
	Паровой ресурс 300 000 час.
	до сентября 2023
	0
	Не планируется
	-
	АО «КРЫМТЭЦ»

	8.
	Котел утилизатор КУП-2500

Зав. № 2
	ОАО «Приднепровский ремонтно-механический завод»
	2018
	25 лет
	до октября 2036
	0
	Не планируется
	-
	АО «КРЫМТЭЦ»

	9.
	Котел утилизатор Е-29/5,5-4,0/0,8-436/249

Зав. № 979
	ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
	2018
	40 лет
	Не продлевался
	0
	Не планируется
	-
	 АО «КРЫМТЭЦ»

	10.
	Котел утилизатор Е-29/5,5-4,0/0,8-436/249

Зав. № 980
	ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
	2018
	40 лет
	Не продлевался
	0
	Не планируется
	-
	 АО «КРЫМТЭЦ»

	11.
	Котел утилизатор Е-29/5,5-4,0/0,8-436/249

Зав. № 981
	ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
	2018
	40 лет
	Не продлевался
	0
	Не планируется
	-
	АО «КРЫМТЭЦ»

	12.
	Котел утилизатор Е-29/5,5-4,0/0,8-436/249

Зав. № 982
	ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
	2018
	40 лет
	Не продлевался
	0
	Не планируется
	-
	АО «КРЫМТЭЦ»

	13
	УПА-60 на базе КрАЗ 65101
	ООО «Нефтемаш»
	30.11.2003
	13000 моточасов, полный установленный срок службы 9 лет
	требуется продление срока эксплуатации
	-
	-
	-
	ГУП РК «Черноморневтегаз»

	14


	Трансформатор тока ТФЗМ-35
	Запорожский завод ВВ оборудования
	1988
	25
	 требуется продление срока эксплуатации
	1
	2022
	-
	ГУП РК «Крымэнеро» 

	15
	Трансформатор тока ТПЛ-10/400/5
	Запорожский завод ВВ оборудования
	1985
	25
	 требуется продление срока эксплуатации
	5
	2022
	-
	ГУП РК «Крымэнеро» 

	16
	Трансформатор тока ТПЛ-10/150/5
	Запорожский завод ВВ оборудования
	1983
	25
	 требуется продление срока эксплуатации
	3
	2022
	-
	 ГУП РК «Крымэнеро» 

	17
	Трансформатор напряжения 3хНОМ-10
	Запорожский завод ВВ оборудования
	1986
	25
	 требуется продление срока эксплуатации
	5
	2022
	-
	ГУП РК «Крымэнеро» 

	18
	Силовой трансформатор ТДТН-25000/110
	Тольяттинский трансформаторный завод
	1982
	25
	 требуется продление срока эксплуатации
	1
	2021
	-
	ГУП РК «Крымэнеро» 

	19
	Силовой трансформатор ТДТН-25000/110
	Тольяттинский трансформаторный завод
	1989
	25
	 требуется продление срока эксплуатации
	1
	2021
	-
	ГУП РК «Крымэнеро» 


