## Лист1
Приложение
Перечень
оборудования энергетического,бурового и тяжелого машиностроения требующего замены в организациях ТЭК,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора
ПАО "Мосэнерго"
№ п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены
1 | ТЭЦ-23 Паротурбинная установка Т-100-130 ст. № 4. Замена паровой турбины (кроме корпуса ЦНД). | УТЗ | 1968 | 220 000 ч. | 396 209 ч. | 0 | 2024 год | -
2 | ТЭЦ-21 Котельная установка ТГМ-96 ст. № 1. Замена топочных экранов котла, баранов котла. | ТКЗ | 1963 | барабан - 300 000 ч., экраны - 200 000 ч. | барабан - 413 617 ч., экраны - 250000 ч. | 0 | 2025 год | -
3 | ТЭЦ-21 Паротурбинная установка ПТ-80/100-130/13 ст. № 7. Замена ЦВД. | ЛМЗ | 1978 | 220 000 ч. | 352 000 ч. | 0 | 2025 год | -
4 | ТЭЦ-25 Паротурбинная установка Т-250/300-240-2 ст. № 4. Замена паровой турбины. | УТЗ | 1980 | 220 000 ч. | 311 818 ч. | 0 | 2025 год | -
5 | ТЭЦ-25 Котельная установка ТГМП-314П ст. № 4. Замена топочных экранов котла. | ТКЗ | 1980 | 200 000 ч. | 286 491 ч. | 1 | 2025 год | -
6 | ТЭЦ-21 Паротурбинная установка Т-100-130 ст. № 6. Замена паровой турбины. | УТЗ | 1968 | 220 000 ч. | 392 465 ч. | 0 | 2027 год | -
7 | ТЭЦ-23 Паротурбинная установка Т-100-130 ст. № 3. Замена паровой турбины. | УТЗ | 1968 | 220 000 ч. | 421 529 ч. | 0 | 2026 год | -
8 | ТЭЦ-25 Паротурбинная установка Т-250/300-240-2 ст. № 3. Замена паровой турбины. | ТКЗ | 1979 | 220 000 ч. | 421 529 ч. | 0 | 2027 год | -
9 | ТЭЦ-25 Котельная установка ТГМП-314П ст. № 3. Замена топочных экранов котла. | УТЗ | 1979 | 200 000 ч. | 284 307 ч. | 0 | 2027 год | -
10 | ТЭЦ-23 Паротурбинная установка Т-250/300-240-2 ст. № 7. Замена паровой турбины. | ТКЗ | 1977 | 220 000 ч. | 311 350 ч. | 0 | 2027 год | -
11 | ТЭЦ-23 Котельная установка ТГМП-314 ст. № 7. Замена топочных экранов котла. | УТЗ | 1977 | 200 000 ч. | 311 979 ч. | 1 | 2027 год | -
12 | ТЭЦ-21 ТГ-6, ТВФ-100-2. | Электросила | 1968 | 25 лет | 2024 год | 1 | 2027 год | -
13 | ТЭЦ-23 ТГ-3, ТВФ-100-2. | Электросила | 1967 | 25 лет | 2025 год | 0 | 2026 год | -
14 | ТЭЦ-23 ТГ-4, ТВФ-100-2. | Электросила | 1967 | 25 лет | 2026 год | 2 | 2024 год | -
15 | ТЭЦ-23 Т-93, ТДЦГ-125000/220. | ЗТЗ | 1968 | 25 лет | 2025 год | 0 | 2026 год | -
16 | ТЭЦ-23 Т-94, ТДЦ-125000/110. | ЗТЗ | 1967 | 25 лет | 2022 год | 0 | 2024 год | -