## Лист1
Перечень
оборудования энергетического,бурового и тяжелого машиностроения требующего замены в организациях ТЭК,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Приволжское управление Ростехнадзора
Филиал АО "Татэнерго" Казанская ТЭЦ-1 | [8 empty] | Филиал АО "Татэнерго" Казанская ТЭЦ-2 | [8 empty] | Филиал АО "Татэнерго" Заинская ГРЭС | [8 empty] | Филиал АО "Татэнерго" Набережночелнинская ТЭЦ | [8 empty] | Филиал АО "Татэнерго" Нижнекамская ГЭС | [8 empty] | АО «ТГК-16» | [8 empty] | ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | [8 empty] | ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат" | [9 empty] | МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | [8 empty] | Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 Филиала "Марий Эл и Чувашии" | [8 empty] | ПАО "Т Плюс" филиал "МарийЭл и Чувашии" Чебоксарская ТЭЦ-2 | [8 empty] | ПАО "Т Плюс" филиал "МарийЭл и Чувашии" Новочебоксарская ТЭЦ-3 | [8 empty] | Филиал ПАО "РусГидро" "Чебоксарская ГЭС"
№ п/п | ООО "ПЭС-НК" | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный, (установленный) срок службы, лет | Сведения о продлении срока службы | Количество аварий, (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования |  | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Количество аврий, (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Количество аврий, (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования |  | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы, лет/тыс.часов | Сведения о продлении срока службы | Количество аврий, (инцидентов) | Дата предполагаемой замены, вывода из эксплуатации | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы, лет | Сведения о продлении срока службы | Количество аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы, лет | Сведения о продлении срока службы | Количество аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены
1 | Котел пар ст.№6 БКЗ-75 ФЖШ | БКЗ | 1948 | 24 года | На консервации свыше 3-х месяцев. | - | Не планируется |  | 1 | Котел пар ст.№7, Е-320-13,8-560 ГКТ | БКЗ | 2010 | 40 лет. | 2050-11-02 | - | Не планируется |  | 1 | Котел пар ст.№2А ПК-47 | ЗиО | 1963 |  | 2025-04-23 | - | Не планируется |  | 1 | Котел пар ст.№1 ТГМ-84"Б" | ТКЗ | 1973 |  | 2024-09-16 | - | Не планируется |  | 1 | Турбина гидро ст.№1 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1979 | 30 лет. | 2024 | - | Не планируется |  | 1 | Турбина тип Р-100-130/15 ст. № 3 НКТЭЦ(ПТК-1) | ТМЗ | 1970 | 30 | 3 |  | 2025 |  | 1 | Турбина ПТ-135/165-130/15 ст.№1 | УТМЗ | 1979-12-30 | 220 тыс.часов | Заключение о продлении эксплуатации "УралВТИ" № 14 032 от 16.09.2013 | 0(0) | 267,5 тыс.часов (продление) |  | 1 | Генератор №1 Т-6-2, S=6 МВА |  | Лысьва | 1977 | 40 лет | 2022 |  |  |  | 1 | Турбогенератор №2 | AEG | 1949 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 15.05.2019; след. срок - 15.05.2024г. | - | - | - | 1 | Энергетические котлы | ТПЕ-430А | БКЗ ПО "Сибэнергомаш" | 1994 | 30 лет | 2021 | - | не требуется | 1 | Паровой котел ТГМЕ-464 ст.№1 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1978 | 300 тыс. час. | Срок службы не выработан | 0 | Не планируется |  | 1 | Паровой котел ТГМ-84 ст.№1 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1965 | 270 тыс. час. | выведен из эксплуатации | 0 | Не планируется |  | 1 | Гидрогенератор типа СВ 1470/149-104 УХЛ4 ст. № 6 (замена статора) | ОАО «Электросила» | 1982-10-18 | 40 | Не проводилось |  | 2021г.
2 | Котел пар ст.№7 ТП-150 | ТКЗ | 1955 | 24 года | На консервации свыше 3-х месяцев. | - | Не планируется |  | 2 | Котел пар ст.№8, БКЗ-210-140ФЖШ | БКЗ | 1962 |  | 2024-06-23 | - | Не планируется |  | 2 | Котел пар ст.№2Б ПК-47 | ЗиО | 1963 |  | 2025-04-23 | - | Не планируется |  | 2 | Котел пар ст.№2ТГМ-84"Б" | ТКЗ | 1974 |  | 2027-09-19 | - | Не планируется |  | 2 | Турбина гидро ст.№2 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1979 | 30 лет. | 2024 | - | Не планируется |  | 2 | Турбина тип Т-100/120-130-2 ст.№ 5 НКТЭЦ(ПТК-1) | ТМЗ | 1970 | 30 | 3 |  | 2024 |  | 2 | Турбина ПТ-135/165-130/15 ст.№2 | УТМЗ | 1980-05-01 | 220 тыс.часов | Заключение о продлении эксплуатации "ООО"Ньютоника"№ Э.19.01 от 30.07.2019 | 0(0) | 297,267 тыс.часов (продление) |  | 2 | Генератор №2 Т-12-2У3, S=12 МВА |  | Лысьва | 1979 | 40 лет | 2024 |  |  |  | 2 | Силовой трансформатор Т-1 ПС"Кожино" | Ставропольский з-д (ТДТНГ-31500/110) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | 2 |  | ТПЕ-430А | БКЗ ПО "Сибэнергомаш" | 1999 | 30 лет | 2029 | - | не требуется | 2 | Паровой котел ТГМЕ-464 ст.№2 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1979 | 300 тыс. час. | Срок службы не выработан | 0 | Не планируется |  | 2 | Паровой котел ТГМ-84 ст.№2 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1966 | 250 тыс. час. | Заключение ЭПБ рег.№ 44-ТУ-01004-2016 до 2023 года | 0 | Не планируется
3 | Котел пар ст.№8 ТП-150 | ТКЗ | 1956 | 24 года | На консервации свыше 3-х месяцев. | - | Не планируется |  | 3 | Котел пар ст.№9, БКЗ-210-140ФЖШ | БКЗ | 1962 |  | законсервировано не эксплуатируется | - | Не планируется |  | 3 | Котел пар ст.№3А ПК-47 | ЗиО | 1964 |  | 2025-04-28 | - | Не планируется |  | 3 | Котел пар ст.№3ТГМ-84"Б" | ТКЗ | 1974 |  | 2024-09-30 | - | Не планируется |  | 3 | Турбина гидро ст.№3 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1980 | 30 лет. | 2025 | - | Не планируется |  | 3 | Турбина тип ПТ-60-130/13 ст.№ 2 НКТЭЦ(ПТК-1) | ЛМЗ | 1967 | 30 | 3 |  | 2024 |  | 3 | Турбина Р-40-130/31 ст.№3 | УТМЗ | 1980-10-04 | 220 тыс.часов | Заключение о продлении эксплуатации "Урал ВТИ" № 13352 от 17.11.2010 | 0(0) | 268 тыс.часов (продление) |  | 3 | Генератор №3 Т-6-2У3, S=6 МВА |  | Лысьва | 1983 | 40 лет | 2023 |  |  |  | 3 | Силовой трансформатор Т-2 ПС"Кожино" | СССР Предпр.п/я А7681 (ТДТН-31500/110) | 1970 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | 3 | Паровые турбины | ПТ-80/100-130/13 | АОО "Ленинградский металлический завод" | 1994 | 220 тыс.ч | - | 1 | не требуется | 3 | Паровой котел ТГМЕ-464 ст.№3 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1981 | 300 тыс. час. | Срок службы не выработан | 0 | Не планируется |  | 3 | Паровой котел ТГМ-84 ст.№3 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1967 | 250 тыс. час. | выведен из эксплуатации | 0 | Не планируется
4 | Котел пар ст.№9 ТГМ-84 "Б" | ТКЗ | 1975 |  | 2022-12-31 | - | Не планируется |  | 4 | Котел пар ст.№10, БКЗ-210-140ФЖШ | БКЗ | 1963 |  | законсервировано не эксплуатируется | - | Не планируется |  | 4 | Котел пар ст.№3Б ПК-47 | ЗиО | 1964 |  | 2025-04-28 | - | Не планируется |  | 4 | Котел пар ст.№4ТГМ-84"Б" | ТКЗ | 1975 |  | 2024-09-24 | - | Не планируется |  | 4 | Турбина гидро ст.№4 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1980 | 30 лет. | 2024 | - | Не планируется |  | 4 | Турбина тип Т-50-130 ст.№ 3 КТЭЦ-3 | ТМЗ | 1972 | 30 | 4 |  | 2024 |  | 4 | Турбина Р-100-130/15 ст.№4 | УТМЗ | 1980-12-31 | 220 тыс.часов | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | 2035 г. (продление) |  | 4 | Генератор №4 Т-12-2, S=12 МВА |  | Лысьва | 1980 | 40 лет | ТО ноябрь 2020 |  |  |  | 4 | Силовой трансформатор Т-1 ПС"Заводская" | (ТРДН-32000/110) | 1977 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 18.10.2017; след. срок - 18.10.2022г. | - | - | - | 4 |  | ТП-115/125-130/1 | ОАО "Турбоматорный завод" | 1999 | 220 тыс.ч | - | - | не требуется | 4 | Паровой котел ТГМЕ-464 ст.№4 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1984 | 300 тыс. час. | Срок службы не выработан | 0 | Не планируется |  | 4 | Паровой котел ТГМ-84 ст.№4 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1967 | 300 тыс. час. | выведен из эксплуатации | 0 | Не планируется
5 | Котел пар ст.№10 ТГМ-84 "Б" | ТКЗ | 1976 |  | 2026-06-29 | - | Не планируется |  | 5 | Котел пар ст.№11, БКЗЕ-210-13,8-560 КТ | БКЗ | 2002 |  | 2024-11-01 | - | Не планируется |  | 5 | Котел пар ст.№4А ПК-47 | ЗиО | 1964 |  | 2025-04-28 | - | Не планируется |  | 5 | Котел пар ст.№5 ТГМ-84"Б" | ТКЗ | 1975 |  | 2023-07-08 | - | Не планируется |  | 5 | Турбина гидро ст.№5 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1981 | 30 лет. | 2026 | - | Не планируется |  | 5 | Турбина тип Р-100-130/15 ст.№8 НКТЭЦ(ПТК-1) | ТМЗ | 1974 | 30 | 3 |  | 2026 |  | 5 | Турбина Р-100-130/15 ст.№5 | УТМЗ | 1983-06-30 | 220 тыс.часов | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | 2035 г. (продление) |  | 5 | Генератор №5 Т-6-2, S=6 МВА |  | Лысьва | 2006 | 40 лет | 2046 |  |  |  | 5 | Силовой трансформатор Т-2 ПС"Заводская" | (ТРДН-32000/110) | 1981 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 18.10.2017; след. срок - 18.10.2022г. | - | - | - | 5 | Генераторы | ТВФ-110-2ЕУЗ | ЭЛСИБ | 1994 | 30 лет | 2024 | - | не требуется | 5 | Паровой котел ТГМЕ-464 ст.№5 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1986 | 300 тыс. час. | Срок службы не выработан | 0 | Не планируется |  | 5 | Паровой котел ТГМЕ-464 ст.№5 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1980 | 300 тыс. час. | Заключение ЭПБ рег.№ 44-ТУ-01007-2016 до 2021 года | 0 | Не планируется
6 | Котел пар ст.№11 ТГМ-84 "Б" | ТКЗ | 1977 |  | 2028-08-03 | - | Не планируется |  | 6 | Котел пар ст.№12, БКЗ-210-140ФЖШ | БКЗ | 1998 |  | 2024-11-01 | - | Не планируется |  | 6 | Котел пар ст.№4Б ПК-47 | ЗиО | 1964 |  | 2025-04-28 | - | Не планируется |  | 6 | Котел пар ст.№6 ТГМ-84"Б" | ТКЗ | 1976 |  | 2024-10-17 | - | Не планируется |  | 6 | Турбина гидро ст.№6 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1981 | 30 лет. | 2026 | - | Не планируется |  | 6 | Турбина тип Р-100-130/15 ст.№11 НКТЭЦ(ПТК-1) | ТМЗ | 1977 | 30 | 3 |  | 2027 |  | 6 | Турбина К-110-1,6 ст.№6 | УТМЗ | 2016-02-29 | 220 тыс.часов | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- |  | 6 | Генератор №6 Т-12-2УЗ, S=12 МВА |  | Лысьва | 2017 | 40 лет | 2057 |  |  |  | 6 | Силовой трансформатор Т-1 ПС"Витаминный" | ППЯ М-5972 (ТДН-10000/110) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 19.10.2017; след. срок - 19.10.2022г. | - | - | - | 6 |  | ТФП-110-2УЗ | Электросила | 1999 | 40 лет | 2039 | - | не требуется | 6 | Водогрейный котел КВГМ-180 ст.№7 | Барнаульский котельный завод, Сибэнергомаш (ОАО), г.Барнаул | 1993 | 30 лет | Срок службы не выработан | 0 | Не планируется |  | 6 | Паровой котел ТГМЕ-464 ст.№6 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1982 | 300 тыс. час. | Заключение ЭПБ рег.№ 44-ТУ-00994-2016 до 2023 года | 0 | Не планируется
7 | турбина паровая ст.№5 ПТ-60/75-130/13 | ЛМЗ | 1975 | 220000 | 305387 |  | Не планируется |  | 7 | турбина паровая ст.№6, Р-25-90/1,2 | ЛМЗ | 1958 | 220000 | 310000 | - | Не планируется |  | 7 | Котел пар ст.№5А ПК-47 | ЗиО | 1965 |  | 2025-05-10 | - | Не планируется |  | 7 | Котел пар ст.№7 ТГМ-84"Б" | ТКЗ | 1977 |  | 2028-06-04 | - | Не планируется |  | 7 | Турбина гидро ст.№7 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1981 | 30 лет. | 2026 | - | Не планируется |  | 7 | Трансформатор собственных нужд ТСН-10 ТДНС 16000/35 НКТЭЦ(ПТК-1) | ПЯ М-5972 | 1976 | 25 | 4 |  | 2021 | 2021 | 7 | Турбина К-110-1,6 ст.№7 | УТМЗ | 2016-02-29 | 220 тыс.часов | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- |  | 7 | Паровые турбины | ПР-6-35/15/5 | КТЗ | 1977 | 30 лет | 2024 |  |  |  | 7 | Силовой трансформатор Т-2 ПС"Витаминный" | ППЯ М-5972 (ТДН-10000/110) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 19.10.2017; след. срок - 19.10.2022г. | - | - | - | 7 | Водогрейные котлы | КВГМ-100 | Дорогобужский котельный завод | 1983 | 20 лет | - | - | консервация | 7 | Водогрейный котел КВГМ-180 ст.№8 | Барнаульский котельный завод, Сибэнергомаш (ОАО), г.Барнаул | 1996 | 30 лет | Срок службы не выработан | 0 | Не планируется |  | 7 | Паровой котел ТГМЕ-464 ст.№7 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 1994 | 300 тыс. час. | Срок службы не выработан | 0 | Не планируется
8 | турбина паровая ст.№6 ПТ-60/75-130/13 | ЛМЗ | 1976 | 220000 | 281600 |  | Не планируется |  | 8 | турбина паровая ст.№7, ПТ-65/75-130/13 | ЛМЗ | 1961/1988 | 220000 | 251000 | - | Не планируется |  | 8 | Котел пар ст.№5Б ПК-47 | ЗиО | 1965 |  | 2025-05-10 | - | Не планируется |  | 8 | Котел пар ст.№8 ТГМ-84"Б" | ТКЗ | 1978 |  | 2023-11-10 | - | Не планируется |  | 8 | Турбина гидро ст.№8 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1981 | 30 лет. | 2026 | - | Не планируется |  | 8 | Трансформатор собственных нужд ТСН-8 ТДНС 16000/35 НКТЭЦ(ПТК-1) | ПЯ М-5972 | 1974 | 25 | 4 |  | 2022 |  | 8 | Котельный агрегат ст. № КА-1 ТГМЕ – 464 | ТКЗ | 1980-01-02 | 300 тыс.часов | Закл. ЭПБ № 43-ТУ-02615-2019 ООО "Решение" от 21.02.2019 | 0(0) | 2026 г. (продление) Но не более 240142 часов наработки. |  | 8 |  | ПТ-12-35/10М | КТЗ | 1979 | 30 лет | 2023 |  |  |  | 8 | Силовой трансформатор Т-1 ПС"Студёнка" | Запорожский трансф.завод (ТДТНГ-10000/110) | 1961 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 12.10.2017; след. срок - 12.10.2022г. | - | - | - | 8 |  | КВГМ-100 | Дорогобужский котельный завод | 1984 | 20 лет | - | - | консервация | 8 | Паровая турбина №1 | Уральский турбомоторный завод | 1977 | 220 тыс. час | Ресурс не выработан | 0 | Не планируется |  | 8 | Паровой котел ТГМЕ-464 ст.№8 | ТКЗ Красный котельщик (ОАО) г.Таганрог | 2001 | 300 тыс. час. | Срок службы не выработан | 0 | Не планируется
9 | турбина паровая ст.№7 Р-50-130/13 | ЛМЗ | 1977 | 220000 | 243000 | - | Не планируется |  | 9 | турбина паровая ст.№8, Р-50-130/13 | ЛМЗ | 1962/1992 | 220000 | 220000 | - | Не планируется |  | 9 | Котел пар ст.№6А ПК-47 | ЗиО | 1966 |  | 2025-05-15 | - | Не планируется |  | 9 | Котел пар ст.№9 ТГМ-84"Б" | ТКЗ | 1978 |  | 2027-11-13 | - | Не планируется |  | 9 | Турбина гидро ст.№9 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1982 | 30 лет. | 2027 | - | Не планируется |  | 9 | Трансформатор собственных нужд ТСН-5 ТДНС 16000/35 НКТЭЦ(ПТК-1) | ПЯ М-5972 | 1981 | 25 | 3 |  | 2024 |  | 9 | Котельный агрегат ст. № КА-2 ТГМЕ – 464 | ТКЗ | 1980-04-25 | 300 тыс.часов | Закл. ЭПБ № 43-ТУ-14214-2019 ООО "Решение" от 04.09.2019 | 0(0) | 2025 г. (продление) Но не более 200 000 часов общей наработки |  | 9 |  | П-6-35/5 | КТЗ | 1983 | 30 лет | 2038 |  |  |  | 9 | ШСВ-110 | (МКП-110Б-1000/630-20У1) | 1985 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | 9 |  | КВГМ-100 | Дорогобужский котельный завод | 1990 | 20 лет | 2022 | - | не требуется | 9 | Паровая турбина №2 | Ленинградский метллический завод ( в нас. Время ООО Силовые машины) | 1981 | 220 тыс. час | Ресурс не выработан | 0 | Не планируется |  | 9 | Водогрейный котел ПТВМ-100 ст.№2 | Барнаульский котельный завод, Сибэнергомаш (ОАО), г.Барнаул | 1971 | 200 тыс. час. | на консервации | 0 | Не планируется
10 | турбина газовая ст.№1 НК-37(ГТУ-25) | ОАО "Кузнецов" | 2006 | 100000 | 100000 | - | Не планируется |  | 10 | турбина паровая ст.№9, Т-50-130-1 | УТМЗ | 1964 | 220000 | 396000 | - | Не планируется |  | 10 | Котел пар ст.№6Б ПК-47 | ЗиО | 1966 |  | 2025-05-15 | - | Не планируется |  | 10 | Котел пар ст.№10 ТГМ-84"Б" | ТКЗ | 1980 |  | 2024-11-01 | - | Не планируется |  | 10 | Турбина гидро ст.№10 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1982 | 30 лет. | 2027 | - | Не планируется |  | 10 | Трансформатор собственных нужд ТСН-7 ТДНС 16000/35 НКТЭЦ(ПТК-1) | ПЯ М-5972 | 1973 | 25 | 4 |  | 2027 |  | 10 | Котельный агрегат ст. № КА-3 ТГМЕ – 464 | ТКЗ | 1980-09-27 | 300 тыс.часов | Закл. ЭПБ № 43-ТУ-02612-2019 ООО "Решение" от 07.02.2019 | 0(0) | 2026 г. (продление) Но не более 249509 часов наработки. |  | 10 |  | Р-12-90/31М | КТЗ | 1980 | 30 лет | пройдено |  |  |  | 10 | ОВ-110 | (МКП-110Б-1000/630-20У1) | 1985 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | 10 | Трансформаторы | Трансформатор ТДЦ-125000/110-85У1 | ООО Тольяттенский трансфыорматорный завод | 1994 | 25 лет | 2024 | - | не требуется | 10 | Паровая турбина №3 | Уральский турбомоторный завод | 1984 | 220 тыс. час | Ресурс не выработан | 0 | Не планируется |  | 10 | Паровая турбина ПТ-50(60)-130/13 ст.№ 1 | Ленинградский металлический завод (в нас. время ООО "Силовые машины") | 1965 | 220 тыс. час | Продлен до 383 тыс. час | 0 | выведен из
11 | турбина газовая ст.№2 НК-37(ГТУ-25) | ОАО "Кузнецов" | 2006 | 100000 | 100000 | - | Не планируется |  | 11 | турбина газовая ст.№1, типа МS 6001F/FA модель PG 6111(FA) | General Electric г.Бельфор Франция | 2015 | 200000 | 200000 | - | Не планируется |  | 11 | Котел пар ст.№7А ПК-47 | ЗиО | 1969 |  | 2025-05-11 | - | Не планируется |  | 11 | Котел пар ст.№11 ТГМЕ-464 | ТКЗ | 1984 |  | 2024-12-01 | - | Не планируется |  | 11 | Турбина гидро ст.№11 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1982 | 30 лет. | 2027 | - | Не планируется |  | 11 | Трансформатор ТДЦ-125000-121-10,5 ст.№ ст.№6. НКТЭЦ(ПТК-1) | УЭТЗ | 1973 | 25 | 4 |  | 2028 |  | 11 | Котельный агрегат ст. № КА-4 ТГМЕ – 464 | ТКЗ | 1981-02-24 | 300 тыс.часов | Закл. ЭПБ № 43-ТУ-05221-2020 ООО "Решение" от 12.05.2020 | 0(0) | 2024 г. (продление) |  | 11 |  | ПР-6-35/15/5М | КТЗ | 2006 | 30 лет | 2036 |  |  |  | 11 | МВ-110кВ ВЛ-110 "Кожино - ТЭЦ-2" | (МКП-110Б-1000/630-20У1) | 1985 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | 11 |  | Трансформатор ТДЦ-125000/110-85У2 | ООО Тольяттенский трансфыорматорный завод | 1999 | 25 лет | 2024 | - | не требуется | 11 | Паровая турбина №4 | Уральский турбомоторный завод | 1986 | 220 тыс. час | Ресурс не выработан | 0 | Не планируется |  | 11 | Паровая турбина Р-20(50)-130/13 ст.№ 2 | Ленинградский металлический завод (в нас. время ООО "Силовые машины") | 1966 | 220 тыс. час | Ресурс не выработан | 0 | Не планируется
12 | Котел-утилизатор паровой (ЭМА-032-КУ) ст. КУ ПГУ-1, Ед-160/14-9,0/0,7-552/210 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2018 | 40 лет | парковый ресурс не выработан | - | Не планируется |  | 12 | турбина газовая ст.№3, типа МS 6001F/FA модель PG 6111(FA) | General Electric г.Бельфор Франция | 2015 | 200000 | 200000 | - | Не планируется |  | 12 | Котел пар ст.№7Б ПК-47 | ЗиО | 1969 |  | 2025-05-11 | - | Не планируется |  | 12 | Котел пар ст.№12 ТГМЕ-464 | ТКЗ | 1988 |  | 2024-09-12 | - | Не планируется |  | 12 | Турбина гидро ст.№12 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1983 | 30 лет. | 2028 | - | Не планируется |  | 12 | Трансформатор собственных нужд ТСН-6 ТДНС 16000/35 НКТЭЦ(ПТК-1) | ПЯ М-5972 | 1997 | 25 | 0 |  | 2028 |  | 12 | Котельный агрегат ст. № КА-5 ТГМЕ – 464 | ТКЗ | 1981-12-11 | 300 тыс.часов | Закл. ЭПБ № 43-ТУ-01856-2014 ООО "КЭР" от 18.03.2014 | 0(0) | 2025 г. (продление) |  | 12 |  | ПТ-12-3,4-1,5/0,5 | КТЗ | 2017 | 40 лет | 2057 |  |  |  | 12 | МВ-110кВ ВЛ-110 "Кожино - Чигашево" | (МКП-110Б-1000/630-20У1) | 1985 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | 12 |  | Трансформатор ТРДН-25000/110У1 | ООО Тольяттенский трансфыорматорный завод | 1994 | 25 лет | 2023 | - | не требуется | 12 | АТДЦТН 200000/220/110-68 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1982 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 12 | Паровая турбина Т-50-130 ст.№ 3 | Уральский турбомоторный завод | 1967 | 220 тыс. час | Продлен до 270 тыс. час | 0 | Не планируется
13 | Котел-утилизатор паровой (ЭМА-033-КУ) ст. КУ ПГУ-2, Ед-160/14-9,0/0,7-552/210 | ОАО ТКЗ «Красный котельщик» | 2018 | 40 лет | парковый ресурс не выработан | - | Не планируется |  | 13 | турбина паровая ст.№ 2, КТ-36/33-7,5/0,12 | ОАО «Калужский турбинный завод» | 2015 | 200000 | 200000 | - | Не планируется |  | 13 | Котел пар ст.№8А ПК-47 | ЗиО | 1970 |  | 2025-05-25 | - | Не планируется |  | 13 | Котел пар ст.№13ТГМЕ-464 | ТКЗ | 1988 |  | 2025-09-30 | - | Не планируется |  | 13 | Турбина гидро ст.№13 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1983 | 30 лет. | 2028 | - | Не планируется |  | 13 | Трансформатор собственных нужд ТСН-9 ТДНС 16000/35 НКТЭЦ(ПТК-1) | ПЯ М-5972 | 1976 | 25 | 4 |  | 2029 |  | 13 | Котельный агрегат ст. № КА-6 ТГМЕ – 464 | ТКЗ | 1982-11-15 | 300 тыс.часов | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | 2030 г. (продление) |  | 13 | Энергетические котлы | БКЗ-75-39ГМ | белгородский котельный завод | 1971 | 30 лет | 2021 |  |  |  | 13 | МВ-110кВ ВЛ-110 "Кожино - Городская I" | (МКП-110Б-1000/630-20У1) | 1985 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | 13 |  | Трансформатор ТРДНС-25000/15-У1 | ООО Запоржский трансформаторный завод | 1994 | 25 лет | 2024 | - | не требуется | 13 | АТДЦТН 200000/220/110-68 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1978 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 13 | Паровая турбина Р-30(50)-130/13 ст.№ 4 | Ленинградский металлический завод (в нас. время ООО "Силовые машины") | 1968 | 220 тыс. час | Продлен до 250 тыс. час | 0 | Не планируется
14 | Газовая турбина ст.8, PG6111 | GE Energy Products France SNC | 2018 | 219000 | парковый ресурс не выработан | - | Не планируется |  | 14 | турбина паровая ст.№ 4, КТ-36/33-7,5/0,12 | ОАО «Калужский турбинный завод» | 2015 | 200000 | 200000 | - | Не планируется |  | 14 | Котел пар ст.№8Б ПК-47 | ЗиО | 1970 |  | 2025-05-25 | - | Не планируется |  | 14 | Котел пар ст.№14 ТГМЕ-464 | ТКЗ | 1993 |  | 2024-10-20 | - | Не планируется |  | 14 | Турбина гидро ст.№14 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1983 | 30 лет. | 2028 | - | Не планируется |  | 14 | РУСН 0,4 кВ секции: 1Н,2Н,3Н,4Н,5Н,1НО,2НО,3НО замена секций с выключателями типа АВМ и заменой трансформаторов типа ТС-630 ТСН-60,61,62,63Т НКТЭЦ(ПТК-1) |  | 1968 | 25 | 6 |  | 2026 |  | 14 | Котельный агрегат ст. № КА-7 ТГМЕ – 464 | ТКЗ | 1983-03-22 | 300 тыс.часов | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | 2040 г. (продление) |  | 14 |  | БКЗ-75-39ГМ | белгородский котельный завод | 1972 | 30 лет | 2022 |  |  |  | 14 | МВ-110кВ ВЛ-110 "Кожино - Городская II" | (МКП-110Б-1000/630-20У1) | 1985 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | 14 |  | Трансформатор ТРДНС-25000/15-У1 | ООО Запоржский трансформаторный завод | 1999 | 25 лет | 2024 | - | не требуется | 14 | ТРДН 32000/110 | СВПО "Трансформатор" г. Тольятти | 1974 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 14 | Паровая турбина Т-100/120-130-3 ст.№ 5 | Уральский турбомоторный завод | 1980 | 220 тыс. час | Ресурс не выработан | 0 | Не планируется
15 | Газовая турбина ст.10, PG6111 | GE Energy Products France SNC | 2018 | 219000 | парковый ресурс не выработан | - | Не планируется | [10 empty] | 15 | Котел пар ст.№9А ПК-47 | ЗиО | 1970 |  | 2025-05-25 | - | Не планируется |  | 15 | Турбина паровая ст.№1 ПТ-60-130/13 | ЛМЗ | 1973 | 220000 | 337647 | - | Не планируется |  | 15 | Турбина гидро ст.№15 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1984 | 30 лет. | 2022 | - | Не планируется |  | 15 | КРУ-6кВ секции 2Р, 6РО замена 32 масляные выключатели ВМПЭ-10 и защит НКТЭЦ(ПТК-1) | Электрощит г.Москва | 1967 | 25 | 6 |  | 2023 |  | 15 | Котельный агрегат ст. № КА-8 ТГМЕ – 464 | ТКЗ | 1985-12-10 | 300 тыс.часов | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | 2040 г. (продление) |  | 15 |  | БКЗ-75-39ГМ | белгородский котельный завод | 1974 | 30 лет | 2022 |  |  |  | 15 | МВ-110кВ Т-1 | (МКП-110Б-1000/630-20У1) | 1985 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [9 empty] | 15 | ТРДН 32000/110 | СВПО "Трансформатор" г. Тольятти | 1978 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 15 | Паровая турбина Т-110/120-130-4 ст.№ 6 | Уральский турбомоторный завод | 1982 | 220 тыс. час | Ресурс не выработан | 0 | Не планируется
16 | Паровая турбина ст.9, КТ-46-8,8 | АО «Уральский турбинный завод» | 2018 | 220000 час | парковый ресурс не выработан | - | Не планируется | [10 empty] | 16 | Котел пар ст.№9Б ПК-47 | ЗиО | 1970 |  | 2025-05-25 | - | Не планируется |  | 16 | Турбина паровая ст.№2 ПТ-60-130/13 | ЛМЗ | 1973 | 220000 | 309873 | - | Не планируется |  | 16 | Турбина гидро ст.№16 ПЛ 20/811-В-1000 | ЛМЗ | 1987 | 30 лет. | 2025 | - | Не планируется |  | 16 | КРУ-6кВ секции 13Р, 14Р замена 46 масляные выключатели ВМПЭ-10 и защит НКТЭЦ(ПТК-1) | Электрощит г.Москва | 1977 | 25 | 4 |  | 2024 |  | 16 | Котельный агрегат ст. № КА-9 ТГМЕ – 464 | ТКЗ | 1988-05-23 | 300 тыс.часов | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | 2040 г. (продление) |  | 16 |  | ПК-19-2 | Подольский котельный завод | 1961 | 20 лет | 2021 |  |  |  | 16 | МВ-110кВ Т-2 | (МКП-110Б-1000/630-20У1) | 1985 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [9 empty] | 16 | ТДЦ 200000/110 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1979 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 16 | Паровая турбина ПТ-80/100-130/13№ 7 | Ленинградский металлический завод (в нас. время ООО "Силовые машины") | 2014 | 220 тыс. час | Ресурс не выработан | 0 | Не планируется
17 | Паровая турбина ст.11, Кт-46-8,8 | АО «Уральский турбинный завод» | 2018 | 220000 час | парковый ресурс не выработан | - | Не планируется | [10 empty] | 17 | Котел пар ст.№10А ПК-47 | ЗиО | 1971 |  | 2025-03-06 | - | Не планируется |  | 17 | Турбина паровая ст.№3 Т-100-130-2 | УТМЗ | 1974 | 220000 | 294448 | - | Не планируется | [10 empty] | 17 | КРУ-6кВ секции 1Р, 5Р замена 50 масляные выключатели ВМП-10 и защит НКТЭЦ(ПТК-1) | Электрощит г.Москва | 1967 | 25 | 6 |  | 2026 |  | 17 | Газомазутный теплофи-кационный водогрейный котел ст. № ВК-1 | БКЗ | 1980-03-17 | 16 лет | Закл. ЭПБ № 43-ТУ-06123-2021 ООО "Решение" от 01.06.2021 | 0(0) | 23.04.2021 (продление) |  | 17 |  | ПК-19-2 | Подольский котельный завод | 1962 | 20 лет | 2021 |  |  |  | ПС "Кожино" | [17 empty] | 17 | ТДЦ 125000/110-70 | СВПО "Трансформатор" г. Тольятти | 1981 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 17 | ТДТН 63000/110 | СВПО "Трансформатор" г. Тольятти | 2004 г. | 25 |  | 0
[18 empty] | 18 | Котел пар ст.№10Б ПК-47 | ЗиО | 1971 |  | 2025-03-06 | - | Не планируется |  | 18 | Турбина паровая ст.№4 Т-100-130-2 | УТМЗ | 1974 | 220000 | 296479 | - | Не планируется | [10 empty] | 18 | КРУ-6кВ секции 8Р, 9Р замена 40 масляные выключатели ВМП-10 и защит НКТЭЦ(ПТК-1) | Электрощит г.Москва | 1973 | 25 | 5 |  | 2026 |  | 18 | Газомазутный теплофи-кационный водогрейный котел ст. № ВК-2 | БКЗ | 1980-01-02 | 16 лет | Закл. ЭПБ № 43-ТУ-06127-2021 ООО "Решение" от 01.06.2021 | 0(0) | 19.04.2021 (продление) | [11 empty] | 17 | ЛР ВЛ-110кВ "Кожино-Городская II" | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [9 empty] | 18 | ТДЦ 200000/110 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1984 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 18 | ТДТНГ 60000/110 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1966 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0
[18 empty] | 19 | Котел пар ст.№11А ПК-47 | ЗиО | 1971 |  | 2025-05-29 | - | Не планируется |  | 19 | Турбина паровая ст.№5 Т-100-130-3 | УТМЗ | 1975 | 220000 | 308000 | - | Не планируется | [10 empty] | 19 | КРУ-6кВ секции 10Р, 11Р замена 50 масляные выключатели ВМП-10 и защит НКТЭЦ(ПТК-1) | Электрощит г.Москва | 1974 | 25 | 5 |  | 2027 |  | 19 | Турбогенератор ТГ-1 ТВВ-165-2УЗ | Электросила | 1979 | 25 лет | Акт от 28.06.18г УПО Ростехнадзора | 0 (0) | 2023г. (продление) | [11 empty] | 18 | ЛР ВЛ-110кВ "Кожино-Городская I" | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [9 empty] | 19 | ТДЦ 125000/110-70У1 | СВПО "Трансформатор" г. Тольятти | 1986 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 19 | ТДТНГ 75000/110 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1971 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0
[18 empty] | 20 | Котел пар ст.№11Б ПК-47 | ЗиО | 1971 |  | 2025-05-29 | - | Не планируется |  | 20 | Турбина паровая ст.№6 Т-100-130-3 | УТМЗ | 1975 | 220000 | 292358 | - | Не планируется | [10 empty] | 20 | КРУ-6кВ секции 15Р, 16Р замена 38 масляные выключатели ВМП-10 и защит НКТЭЦ(ПТК-1) | Электрощит г.Москва | 1977 | 25 | 6 |  | 2029 |  | 20 | Турбогенератор ТГ-2 ТВВ-165-2УЗ | Электросила | 1980 | 25 лет | Акт от 05.10.18г УПО Ростехнадзора | 0 (0) | 2023 г. (продление) | [11 empty] | 19 | ШР-2 ВЛ-110кВ "Кожино-Чигашево" | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [9 empty] | 20 | ТРДНС 25000/35 | СВПО "Трансформатор" г. Тольятти | 1979 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 20 | ТДЦ 125000/110 | СВПО "Трансформатор" г. Тольятти | 1980 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0
[18 empty] | 21 | Котел пар ст.№12А ПК-47 | ЗиО | 1972 |  | 2025-05-29 | - | Не планируется |  | 21 | Турбина паровая ст.№7 Т-100-130-3 | УТМЗ | 1976 | 220000 | 302462 | - | Не планируется | [10 empty] | 21 | РУ-0,4 кВ секции 3А,Б с заменой секций с выключателями типа АВМ КТЭЦ-3 |  | 1972 | 25 | 5 |  | 2021 | 2021 | 21 | Турбогенератор ТГ-3 ТВФ-63-2 | Электросила | 1980 | 25 лет | Акт от 01.10.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023 г. (продление) | [11 empty] | 20 | ОР ВЛ-110кВ "Кожино-Чигашево" | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [9 empty] | 21 | ТРДНС 25000/35-73У1 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1981 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 21 | ТДЦ 125000/110 | СВПО "Трансформатор" г. Тольятти | 1982 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0
[18 empty] | 22 | Котел пар ст.№12Б ПК-47 | ЗиО | 1972 |  | 2025-05-29 | - | Не планируется |  | 22 | Турбина паровая ст.№8 Т-100-130-3 | УТМЗ | 1977 | 220000 | 269936 | - | Не планируется | [19 empty] | 22 | Турбогенератор ТГ-4 ТВФ-120-2УЗ | Электросила | 1980 | 25 лет | Акт от 07.08.19г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2024г. (продление) | [11 empty] | 21 | ЛР ВЛ-110кВ "Кожино-Чигашево" | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [9 empty] | 22 | ТДНС 16000/35-74У1 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1984 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 22 | ТДЦ 125000/110 | СВПО "Трансформатор" г. Тольятти | 2014 г. | 25 |  | 0
[18 empty] | 23 | Турбина паровая ст.№2 К-200-130 | ЛМЗ | 1963 | 220000 | 433399 | - | Не планируется |  | 23 | Турбина паровая ст.№9 Р-50-130/13 | ЛМЗ | 1978 | 220000 | 231000 | - | Не планируется | [19 empty] | 23 | Турбогенератор ТГ-5 ТВФ-120-2УЗ | Электросила | 1983 | 25 лет | Акт №5 от 30.09.2020г ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | 0(0) | 2025 г. (продление) | [11 empty] | 22 | ШР-1 ВЛ-110кВ "Кожино-Городская II" | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [9 empty] | 23 | ТРДНС 25000/35-74У1 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1993 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 23 | ТДНС 16000/35 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1980 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0
[18 empty] | 24 | Турбина паровая ст.№3 К-200-130 | ЛМЗ | 1964 | 220000 | 407000 | - | Не планируется |  | 24 | Турбина паровая ст.№10 Т-175/210-130 | УТМЗ | 1984 | 220000 | 220000 | - | Не планируется | [19 empty] | 24 | Турбогенератор ТГ-6 ТФ-110-2УЗ | НПО "ЭЛСИБ"ОАО | 2015 | 40 лет | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 23 | ШР-2 ВЛ-110кВ "Кожино-Городская II" | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [9 empty] | 24 | ТРДНС 25000/110 | СВПО "Трансформатор" г. Тольятти | 1979 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0 |  |  | 24 | ТДНС 16000/35 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1982 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0
[18 empty] | 25 | Турбина паровая ст.№4 К-200-130 | ЛМЗ | 1964 | 220000 | 402041 | - | Не планируется |  | 25 | Турбина паровая ст.№11 Т-185/220-130 | УТМЗ | 1988 | 220000 | 220000 | - | Не планируется | [19 empty] | 25 | Турбогенератор ТГ-7 ТФ-110-2УЗ | НПО "ЭЛСИБ"ОАО | 2015 | 40 лет | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 24 | ШР-1 ВЛ-110кВ "Кожино-Городская I" | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [18 empty] | 25 | ТДНС 16000/20 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1992 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0
[18 empty] | 26 | Турбина паровая ст.№5К-200-130 | ЛМЗ | 1965 | 220000 | 327322 | - | Не планируется | [28 empty] | 26 | Трансформатор 1Т ТДЦ-200/220 | г.Запорожье, п/я М-5111 | 1979 | 25 лет | Акт от 28.06.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023г. (продление) | [11 empty] | 25 | ШР-2 ВЛ-110кВ "Кожино-Городская I" | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [18 empty] | 26 | ТДНС 16000/20 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1992 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0
[18 empty] | 27 | Турбина паровая ст.№6 К-200-130 | ЛМЗ | 1966 | 220000 | 329435 | - | Не планируется | [28 empty] | 27 | Трансформатор 2Т ТДЦ-200/220 | г.Запорожье, п/я М-5111 | 1980 | 25 лет | Акт от 05.10.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023 г. (продление) | [11 empty] | 26 | ОР ВЛ-110кВ "Кожино-Городская II" | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [18 empty] | 27 | ТДНС 16000/20 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 1992 г. | 25 | Техосвидетельсвование в установленные сроки | 0
[18 empty] | 28 | Турбина паровая ст.№7 К-200-130 | ЛМЗ | 1969 | 220000 | 303159 | - | Не планируется | [28 empty] | 28 | Трансформатор 3Т ТДЦ-80/110 | г.Запорожье, п/я Г-4616 | 1980 | 25 лет | Акт от 01.10.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023 г. (продление) | [11 empty] | 27 | ОР ВЛ-110кВ "Кожино-Городская I" | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | - | [18 empty] | 28 | ТДНС 16000/20 | ПАО Запорожтрансформатор (ЗТР) | 2014 г. | 25 |  | 0
[18 empty] | 29 | Турбина паровая ст.№8 К-200-130 | ЛМЗ | 1970 | 220000 | 302504 | - | Не планируется | [28 empty] | 29 | Трансформатор 4Т ТДЦ-125/220 | г.Запорожье, п/я М-5111 | 1980 | 25 лет | Акт от 07.08.19г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2024г. (продление) | [11 empty] | 28 | ОР ОВ-110кВ | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[18 empty] | 30 | Турбина паровая ст.№9 К-200-130 | ЛМЗ | 1970 | 220000 | 260603 | - | Не планируется | [28 empty] | 30 | Трансформатор 5Т ТДЦ-125/220 | г.Запорожье, п/я М-5111 | 1983 | 25 лет | Акт № 5 от 30.09.2020г. ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | 0(0) | 2025 г. (продление) | [11 empty] | 29 | ШР-1 ВЛ-110кВ "Кожино-ТЭЦ-2" | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[18 empty] | 31 | Турбина паровая ст.№10 К-200-130 | ЛМЗ | 1971 | 220000 | 320600 | - | Не планируется | [28 empty] | 31 | Трансформатор 6Т ТДЦ-160000/220 УХЛ1 | ООО "Сименс Трансформаторы" | 2015 | 30 лет | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 30 | ШР-2 ВЛ-110кВ "Кожино-ТЭЦ-2" | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[18 empty] | 32 | Турбина паровая ст.№11 К-200-130 | ЛМЗ | 1971 | 220000 | 317337 | - | Не планируется | [28 empty] | 32 | Трансформатор 7Т ТДЦ-160000/220 УХЛ1 | ООО "Сименс Трансформаторы" | 2015 | 30 лет | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 31 | ОР ВЛ-110кВ "Кожино-ТЭЦ-2" | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[18 empty] | 33 | Турбина паровая ст.№12 К-200-130 | ЛМЗ | 1972 | 220000 | 306000 | - | Не планируется | [28 empty] | 33 | Трансформатор 20Т ТРДНС-2500/110 УХЛ1 | ООО "Сименс Трансформаторы" | 2016 | 30 лет | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 32 | ЛР ВЛ-110кВ "Кожино-ТЭЦ-2" | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 34 | Трансформатор ст. № 10Т, ТРДН-25000/110-76У1 | г.Запорожье, п/я М-5111 | 1979 | 30 лет | Акт от 28.06.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023г. (продление) | [11 empty] | 33 | ШР-1 ВЛ-110кВ "Кожино-Чигашево" | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 35 | Трансформатор ст. № ТСН-1, ТРДНС-25000/35-72У1 | г.Запорожье, п/я М-5111 | 1979 | 30 лет | Акт от 28.06.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023 г. (продление) | [11 empty] | 34 | ШР-1 ШСВ-110кВ | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 36 | Трансформатор ст. № ТСН-2, ТРДНС-25000/35-72У1 | г.Запорожье, п/я М-5111 | 1980 | 30 лет | Акт от 05.10.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023 г. (продление) | [11 empty] | 35 | ШР-2 ШСВ-110кВ | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 37 | Трансформатор ст. № ТСН-4, ТРДНС-25000/35-72У1 | г.Запорожье, п/я М-5111 | 1980 | 30 лет | Акт от 07.08.19г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2024 г. (продление) | [11 empty] | 36 | ШР-1 ТН-1-110кВ | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 38 | Трансформатор ст. № ТСН-5, ТРДНС-25000/35-72У1 | г.Запорожье, п/я М-5111 | 1983 | 30 лет | Акт № 5 от 30.09.2020г. ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | 0(0) | 2025 г. (продление) | [11 empty] | 37 | ШР-2 ТН-2-110кВ | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 39 | Трансформатор ст. № ТСН-6, ТРДН-25000/10-УХЛ1 | ООО "Сименс Трансформаторы" | 2015 | 30 лет | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 38 | ШР-1 ОВ-110кВ | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 40 | Трансформатор ст. № ТСН-7, ТРДН-25000/10-УХЛ1 | ООО "Сименс Трансформаторы" | 2015 | 30 лет | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 39 | ШР-2 ОВ-110кВ | (РЛНД-2-110-600) | 1965 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 41 | Линейный разъединитель блока 1ГТ ЛР-1 РНДЗ.2-220/2000У1 | Великолукский завод в/в аппаратов | 1979 |  | Акт от 28.06.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023г. (продление) | [11 empty] | 40 | ШР-1-110 Т-1 | (РЛНД-2-110-600) | 1967 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 42 | Линейный разъединитель блока 2ГТ ЛР-2 РНДЗ.2-220/2000У1 | Великолукский завод в/в аппаратов | 1980 |  | Акт от 05.10.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023 г. (продление) | [11 empty] | 41 | ШР-2-110 Т-1 | (РЛНД-2-110-600) | 1967 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 43 | Линейный разъединитель блока 3ГТ ЛР-3 РНДЗ.2-110/1000У1 | Великолукский завод в/в аппаратов | 1980 |  | Акт от 01.10.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023 г. (продление) | [11 empty] | 42 | ШР-1-110 Т-2 | (РЛНД-2-110-600) | 1967 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 44 | Линейный разъединитель блока 4ГТ ЛР-4 РНДЗ.2-220/2000У1 | Великолукский завод в/в аппаратов | 1980 |  | Акт от 07.08.19г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2024 г. (продление) | [11 empty] | 43 | ШР-2-110 Т-2 | (РЛНД-2-110-600) | 1967 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 22.07.2020; след. срок - 22.07.2025г. | - | - | -
[54 empty] | 45 | Линейный разъединитель блока 5ГТ ЛР-5 РНДЗ.2-220/2000У1 | Великолукский завод в/в аппаратов | 1983 |  | Акт №5 от 30.09.2020г. ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | 0(0) | 2025 г. (продление) | [11 empty] | ПС "Заводская"
[54 empty] | 46 | Линейный разъединитель 10Т ЛР РНДЗ.2-110/1000У1 | Великолукский завод в/в аппаратов | 1979 |  | Акт от 28.06.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023г. (продление) | [11 empty] | 44 | ЛР ВЛ-110кВ "Чигашево-Заводская" | (РЛНД-2-110-600) | 1977 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 18.10.2017; след. срок - 18.10.2022г. | - | - | -
[54 empty] | 47 | Линейный разъединитель блока 6ГТ ЛР-6 DBF | SIEMENS | 2015 |  | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 45 | ЛР ВЛ-110кВ "ТЭЦ-2 - Заводская" | (РЛНД-2-110-600) | 1977 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 18.10.2017; след. срок - 18.10.2022г. | - | - | -
[54 empty] | 48 | Линейный разъединитель блока 7ГТ ЛР-67 DBF | SIEMENS | 2015 |  | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 46 | ОД-110 Т-1 | (ОД-110-600) | 1977 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 18.10.2017; след. срок - 18.10.2022г. | - | - | -
[54 empty] | 49 | Линейный разъединитель 20Т ЛР-20 DBF | SIEMENS | 2016 |  | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 47 | СОД-110 | (ОД-110-600) | 1977 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 18.10.2017; след. срок - 18.10.2022г. | - | - | -
[54 empty] | 50 | Выключатель генераторный ВГМ-1 ВГМ-20- 90/11200УЗ | п.я. Р-6249 | 1979 |  | Акт от 28.06.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023г. (продление) | [11 empty] | 48 | ОД-110 Т-2 | (ОД-110-600) | 1977 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 18.10.2017; след. срок - 18.10.2022г. | - | - | -
[54 empty] | 51 | Выключатель генераторный ВГМ-2 ВГМ-20- 90/11200УЗ | п.я. Р-6249 | 1980 |  | Акт от 05.10.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023 г. (продление) | [11 empty] | 49 | СР-110 | (РЛНД-2-110-600) | 1977 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 18.10.2017; след. срок - 18.10.2022г. | - | - | -
[54 empty] | 52 | Выключатель генераторный ВГМ-3 ВГМ-20- 90/11200УЗ | п.я. Р-6249 | 1980 |  | Акт от 01.10.18г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2023 г. (продление) | [11 empty] | ПС "Витаминный"
[54 empty] | 53 | Выключатель генераторный ВГМ-4 ВГМ-20- 90/11200УЗ | п.я. Р-6249 | 1980 |  | Акт от 07.08.19г УПО Ростехнадзора | 0(0) | 2024 г. (продление) | [11 empty] | 50 | ЛР ВЛ-110кВ "Чигашево 1-Витаминный" | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 19.10.2017; след. срок - 19.10.2022г. | - | - | -
[54 empty] | 54 | Выключатель генераторный ВГМ-5 ВГМ-20- 90/11200УЗ | п.я. Р-6249 | 1983 |  | Акт №5 от 30.09.2020г ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | 0(0) | 2025 г. (продление) | [11 empty] | 51 | ЛР ВЛ-110кВ "Чигашево2-Витаминный" | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 19.10.2017; след. срок - 19.10.2022г. | - | - | -
[54 empty] | 55 | Выключатель генераторный ВГЭ-6 HECS-80S | ABB Switzerland Ltd | 2015 |  | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 52 | ШР-110 Т-2 | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 19.10.2017; след. срок - 19.10.2022г. | - | - | -
[54 empty] | 56 | Выключатель генераторный ВГЭ-7 HECS-80S | ABB Switzerland Ltd | 2015 |  | не отработал нормативный срок службы | 0(0) | ----- | [11 empty] | 53 | ШР-110 Т-1 | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 19.10.2017; след. срок - 19.10.2022г. | - | - | -
[73 empty] | 54 | СР-1-110 | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 19.10.2017; след. срок - 19.10.2022г. | - | - | -
[73 empty] | 55 | СР-2-110 | (РЛНД-2-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 19.10.2017; след. срок - 19.10.2022г. | - | - | -
[73 empty] | 56 | ОД-110 Т-1 | (ОД-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 19.10.2017; след. срок - 19.10.2022г. | - | - | -
[73 empty] | 57 | ОД-110 Т-2 | (ОД-110-600) | 1972 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 19.10.2017; след. срок - 19.10.2022г. | - | - | -
ПС"Студёнка"
[73 empty] | 58 | ЛР ВЛ-110 "ТЭЦ-3(Чеб.)-Чигашево" от ПС"Студёнка" | (РЛНД-2-110-600) | 1961 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 12.10.2017; след. срок - 12.10.2022г. | - | - | -
[73 empty] | 59 | ОД-110 Т-1 | (ОД-110-600) | 1961 | 25 лет | Акт техн. освидет-я 12.10.2017; след. срок - 12.10.2022г. | - | - | -