## Лист1
Перечень
оборудования энергетического, бурового и тяжелого машиностроения, требующего замены в организациях ТЭК,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
Сахалинское управление Ростехнадзора
АО "Ногликская газовая электрическая станция" | [8 empty] | АО "Охинская ТЭЦ" | [8 empty] | ПАО "Сахалинэнерго"
№ п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы, лет (часов) | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены
Газотурбинные двигатели
1 | ДЦ 59Л №1 | "Зоря"-"Машпроект", г. Николаев, Украина | 2003 | 45000 | 22500 часов 2015г. ОАО "Газтурбосервис | нет | Оборудование не подлежит замене, так как снято с производства |  | 1 | БКЗ-120-100ГМ ст. №5 | Барнаульский котельный завод | 1969 | 300 000 час | - | 57 | не планируется | - | 1 | Выключатель ВМ-Т1-110 | НД | 1999-01-01 | 25 | Техническое освидетельствование № Б/Н от 14.06.2019. Срок эксплуатации продлен до 2024 года | 0 | 2020-12-31 | 2020-10-14
2 | ДЦ 59Л ДОГ 144016 | "Зоря"-"Машпроект", г. Николаев, Украина | 1999 | 45000 | 22500 часов 2020г. ООО "Регионтурбосервис-Энерго" | нет |  |  | 2 | БКЗ-120-100ГМ ст. №6 | Барнаульский котельный завод | 1970 | 300 000 час | - | 49 | не планируется | - | 2 | Выключатель ВМ-Т2-110 | НД | 1999-01-01 | 25 | Техническое освидетельствование № Б/Н от 14.06.2019. Срок эксплуатации продлен до 2024 года | 0 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3 | ДА14А ДОА 140065 | "Зоря"-"Машпроект", г. Николаев, Украина | 2009 | 45000 | 22500 часов 2018г. ПАО "Тюменские машиностроители" | нет |  |  | 3 | БКЗ-120-100ГМ ст. №7 | Барнаульский котельный завод | 1971 | 300 000 час | - | 65 | не планируется | - | 3 | Выключатель МКП-110М-1000/630-20У1 | Уралэлектротяжмаш | 1984-07-01 | 30 | Акт технического освидетельствования №б/н от 27.06.2017. Срок эксплуатации продлен до 2020 года | 0 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4 | ДЦ 59Л ДОГ 149066 | "Зоря"-"Машпроект", г. Николаев, Украина | 1999 | 45000 | 13977 часов 2020г. ООО "Регионтурбосервис-Энерго" | нет |  |  | 4 | БКЗ-120-100ГМ ст. №8 | Барнаульский котельный завод | 1971 | 300 000 час | - | 71 | не планируется | -
5 | ДЦ 59Л ДОГ 149070 | "Зоря"-"Машпроект", г. Николаев, Украина | 1999 | 45000 | 22500 часов 2019г. ООО "КМЗ" | нет |  |  | 5 | Турбоагрегат ст. №4, ПТ 25-90/10 | Калужский турбинный завод | 1969 | 100 000 час | ЭПБ 12.11.2014 /продлено до 245023 час | 34 | не планируется | -
6 | ДЦ 59Л ДОГ 149075 | "Зоря"-"Машпроект", г. Николаев, Украина | 1999 | 45000 | 8663 часов 2021г. ООО "Регионтурбосервис-Энерго" | нет |  |  | 6 | Турбоагрегат ст. №5, ПТ-25-8,8/1,0-1 | ОАО "КТЗ" | 2011 | 170 000 час | - | 11 | не планируется | -
Генераторы | [8 empty] | 7 | Турбоагрегат ст. №6 ПТ-25-8,8/1,0-1 | ОАО "КТЗ" | 2014 | 170 000 час | - | 1 | не планируется | -
7 | Т-12-2ЭУ3 №51403 | ЛТГЗ Лысьва | 1999 | 40 | нет | 1 | 2039 |  | 8 | Газотурбинная электростанция ГТЭ-19 (SGT-500) | Ф. «ALstom», Швеция | 2003 | 160 000 час | - | 25 | не планируется | -
8 | Т-12-2ЭУ3 №72989 | ЛТГЗ Лысьва | 2004 | 40 | нет | нет | 2044 |  | 9 | Дизельная электростанция ДЭС-1 типа "Энерго-Д1800/6,3КН30" | ООО "НГ-Энерго" | 2016 | 20 000 час | - | 0 | не планируется | -
9 | Т-12-2ЭУ3 №72989 | ЛТГЗ Лысьва | 1999 | 40 | нет | нет | 2039 |  | 10 | Дизельная электростанция ДЭС-2 типа "Энерго-Д1800/6,3КН30" | ООО "НГ-Энерго" | 2016 | 20 000 час | - | 0 | не планируется | -
10 | Т-12-2ЭУ3 №МЯЗДП | ЛТГЗ Лысьва | 2013 | 40 | нет | нет | 2053 |  | 11 | Трансформатор ст. №4 ТДТН-40000/110 | Тольяттинский трансформаторный завод | 1967 | 30 лет | Тех. освид. в 2019г. Срок продлен на 5 лет | 0 | не планируется | -
Трансформаторы | [8 empty] | 12 | Трансформатор ст. №5 ТДТН-40000/110 | ЗАО "Группа "СВЭЛ" | 2017 | 30 лет | - | 0 | не планируется | -
11 | ТДЦП-16000-110/6 № 25 | п/я А1138 | 1999 | 25 | нет | нет | 2024 |  | 13 | Трансформатор ст. №6 ТДТН-40000 110/35/6 | Тольяттинский трансформаторный завод | 1972 | 30 лет | Тех. освид. в 2019г. Срок продлен на 5 лет | 0 | не планируется | -
12 | ТДЦП-16000-110/6 № 31 | п/я А1138 | 1999 | 25 | нет | нет | 2024
13 | ТДЦП-16000-110/6 № 30 | п/я А1138 | 1999 | 25 | нет | нет | 2024
14 | ТРДЦП-25000-110/6 №11 | п/я А1138 | 1999 | 25 | нет | нет | 2024
Выключатели
15 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
16 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
17 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
18 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
19 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
20 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
21 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
22 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
23 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
24 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
25 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
26 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
27 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
28 | ВЭС-6-У3 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
29 | ВНПЭ-10-1600-31-5У2 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
30 | ВНПЭ-10-1600-31-5У2 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
31 | ВНПЭ-10-1600-31-5У2 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
32 | ВНПЭ-10-1600-31-5У2 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
33 | ВНПЭ-10-1600-31-5У2 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
34 | ВНПЭ-10-1600-31-5У2 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
35 | ВНПЭ-10-1600-31-5У2 |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
36 | ВА02-450LB-2yz |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
37 | ВА02-450LB-2yz |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029
38 | ВА02-450LB-2yz |  | 1999 | 30 | нет | нет | 2029