## Лист1
Перечень
оборудования энергетического,бурового и тяжелого машиностроения требующего замены в организациях ТЭК,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Северо-Кавказское управление
ООО "Сервис Пром Комлектация" | [8 empty] | ООО "РН-Бурение" Краснодарский филиал | [8 empty] | ООО "Шахта "Октябрьская-Южная" (В настоящее время на шахте ведутся работы по поддержанию жизнедеятельности) | [8 empty] | ООО "Шахтоуправление "Садкинское" | [8 empty] | ОАО "Шахтоуправление "Обуховская" шахта "Обуховская" | [8 empty] | ОАО "Шахтоуправление "Обуховская», ОФ "Обуховская" | [8 empty] | АО "Донской Антрацит", шахта "Дальняя" | [8 empty] | АО "Донской Антрацит", шахта "Дальняя" | [8 empty] | ОАО "Донуголь», шахта "Шерловская-Наклонная" | [8 empty] | ООО "Шахта Ростовская" | [8 empty] | ОАО "ЦОФ "Гуковская» | [8 empty] | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | [8 empty] | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | [8 empty] | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" | [8 empty] | ПАО "Россети Кубань" | [8 empty] | Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" | [8 empty] | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Ростовское ПМЭС" | [8 empty] | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Кубанское ПМЭС"
№ п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены
1 | Мобильная буровая установка для бурения нефтяных и газовых скважин ZJ40, № 18402 | ООО «DFXK НЕФТЕМАШ». Страна производства – Китайская Народная Республика. | 2020 | 15 | не требуется | нет | не планируется |  | 1 | Буровая установка для бурения нефтяных и газовых скважин НБО 3Д-76, № 45 | Уралмаш | 2003 | 10 | 2022-03-16 | нет | не планируется |  | 1 | Подъемная установка ЦР-6х3,4Х0,6 зав.№1713 | Ново-Краматорский машзавод , Украина | 1987 | 25 | Продлено до 30.09.2022 (29-ТУ-14419-2020) | нет | не планируется |  | 1 | Моноканатная кресельная дорога МДК-4 №1 | АРМЗ | 1989 | 10 | Продлено до 10.07.2023 (29-ТУ-12208-2021) | нет | не планируется |  | 1 | Подъемная установка МК 5х4 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1978 | 25 | Продлено до 10.03.2023 (29-ТУ-02873-2021) | нет | не планируется |  | 1 | Ленточный конвейер С10063, поз.641 | ЧАО "Макеевский завод "Лазер" | 2000 | 30 | не требуется | нет | не планируется |  | 1 | Подъемная машина 2Ц 3,5х1,7 (клетьевой) | Донецкий машиностроительный завод им. 15-летия ЛКСМУ УССР | 1988 | 25 | Продлено до 25.09.2022г. (29-ТУ-13243-2020) | нет | не планируется |  | 1 | Подъемная установка Ц2,5х2 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1905-06-17 | 20 | Продлен до 16.06.2022г (№29-ТУ-06634-2020) | нет | не планируется |  | 1 | ДКНУ-1 зав. №117 | ОАО Луганский завод горного машиностроения "Луганскгормаш" | 2012-03-02 | 5,3 | Продлено 01.01.2022 (29-ТУ-0274-2020) | нет | не планируется |  | 1 | Подъемная установка Ц3,5х2 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1986 | 25 | Продлено до 10.10 2022. (29-ТУ-12609-2020) | нет | не планируется |  | 1 | Грохот ГИСЛ-42 (9ед) | Завод им. Пархоменко, Украина | 1991 | 6 | Выведено из эксплуатации | нет | не планируется |  | 1 | ТДТН-16000/110 | Г4616 | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 1 | Турбина ПТ-100/110-12,8 ст. №1 | Ленинградский металлический завод | 1974 | 220 тыс.ч. | 19.07.2021г. Заключение №РТЭЦ-2-03-2021/ТД ОАО "СКЭР" до 2026г. | - | - | - | 1 | Турбина К-130-150 ст.№6 | Харьковский турбинный завод | 1963 | 200 тыс.ч | ОАО "СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ". Заключение № КТЭЦ-01-2020 от 06.05.2020. Разрешенное продление до 448,9 тыс.ч | 3 | 2022-11-01 | - | 1 | ПС 110 кВ Афипская-Т-1 ПС 110/35/6 кВ Афипская-110 кВ | нет данных | 1981 | 40 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием |  | 1 | Силовой трансформатор 110 кВ ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 "Т-2" типа ТМТН-6300/110 | Запарожский трансформаторный завод | 1986 | 25 | Техническое освидетельствование проведено при освидетельствовании ПС в 2020 году. Срок службы продлен до 2025 года | 0 | 2023 |  | 1 | Автотрансформатор АТ-1 (АТДЦТГ-120000/220/110/27,5 ) на ПС 220 кВ Т-10 | ЗТЗ | 1961 (модернизация 1989) | 30 | срок службы продлен до 2022г |  | 2026 |  | 1 | АТ-2 (тип АТДТНГУ-60000/220/110/10) на ПС 220 кВ Тверская | ОАО "Укрэлектроаппарат" | 1988 | 25 | Протокол техосвидетельствования №2 от 25.05.2021 | - | 2025
2 | Мобильная буровая установка для бурения нефтяных и газовых скважин ZJ30, №14269 | «Tiajin DFXK Petroleum machinery Co, Ltd». Страна производства – Китайская Народная Республика. | 2019 | 15 | не требуется | нет | не планируется | [10 empty] | 2 | Подъемная установка ЦР-6х3,4Х0,6 зав.№1704 | Ново-Краматорский машзавод , Украина | 1986 | 25 | Продлено до 10.10.2022 (№29-ТУ-14448-2020) | нет | не планируется |  | 2 | Моноканатная кресельная дорога МДК-4 №2 | АРМЗ | 1997 | 10 | Продлено до 10.07.2023 (29-ТУ-12198-2021) | нет | не планируется |  | 2 | Подъемная установка МК 5х4 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1979 | 25 | Продлено до 01.07.2022 (№29-ТУ-06699-2020) | нет | не планируется |  | 2 | Ленточный конвейер С 0063, поз.642 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 24.04.2022 (№29-ТУ-04760-2020) | нет | не планируется |  | 2 | Подъемная машина 2Ц 3,5х1,8 (скиповой) | Машзавод имени Ленинского комсомола Украины г. Донецк УССР | 2000 | 25 | Планируемая дата проведения экспертизы 2025г. | нет | не планируется | [10 empty] | 2 | ДКНУ-1 зав. № 40 | ОАО Луганский завод горного машиностроения "Луганскгормаш" | 2007-01-01 | 5.3 | Продлено 15.08.2022 (№29-ТУ-10873-2020) | 1 | не планируется |  | 2 | Подъемная установка Ц3,5х2,4 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1994 | 25 | Продлено до 15.09 2022. (29-ТУ-12615-2020) | нет | не планируется |  | 2 | Грохот ГИСЛ-62 (5ед) | Завод им. Пархоменко, Украина | 2001 | 6 | Выведено из эксплуатации | нет | не планируется |  | 2 | ТДН-16000/110 | Г4616 | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 2 | Турбина ПТ-100/110-12,8 ст. №2 | Ленинградский металлический завод | 1974 | 220 тыс.ч. | 19.06.2020г. Заключение ТД №РТЭЦ-2-01-2020 ОАО "СКЭР" до 19.06.2025г. | - | - | - | 2 | Турбина Т-145/160-130 ст.№7 | Харьковский турбинный завод | 1963 | 200 тыс.ч | ООО "Эксперт Бизнес Брокер". Отчет № ЭББ-21/050 ТУ от 15.05.2021 по результатам технического диагностирования и продления ресурса. Разрешенное продление до 476,56 тыс.ч | 4 | 2023-12-01 | - | 2 | ПС 110 кВ Афипская-Т-2 ПС 110/35/6 кВ Афипская-110 кВ | нет данных | 1966 | 55 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием |  | 2 | Разъединитель 110 кВ ПС 110/6/6 кВ Р-3 "ЛР-110 ВЛ Р5-Р12" типа РЛНД-2-110/600 | ЗЭТО, г. Великие Луки | 1975 | 25 | Техническое освидетельствование проведено при освидетельствовании ПС в 2019 году. Срок службы продлен до 2024 года | 0 | 2022 |  | 2 | Автотрансформатор АТ-1 (АТДТГ-120000/220/110/10) на ПС 220 кВ Б-10 | МТЗ | 1977 | 30 | срок службы продлен до 2022г |  | 2027 |  | 2 | Т-2 (тип ТРДН-25000/110/6/6) на ПС 110 кВ НПС | ООО "Тольяттинский Трансформатор" | 1976 | 25 | Протокол техосвидетельствования №2 от 21.06.2019 | - | 2022
3 | Буровая установка Уралмаш 4Э-76, №14694 | ПО "Уралмаш" г. Екатеринбург | 2002 | 9 | Продлено до 10.04.2023 г. (Заключение №ЭПБ-092-ТУ-2020) Рег №30-ТУ-06136-2021 | нет | не планируется | [10 empty] | 3 | Подъемная установка 2Ц 3,5х1,7 зав.№850106 | Донецкий з-д им.ЛКУ | 1986 | 25 | Продлено до 20.12.2022 (№29-ТУ-00749-2021) | нет | не планируется |  | 3 | Конвейер ленточный 1Л120-04 №1 | ОАО "Александровский машзавод" | 2009 | 10 | Продлено до 01.06.2023 (29-ТУ-09398-2021) | нет | не планируется |  | 3 | Подъемная установка МК 3,25х4 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1978 | 25 | Продлено до 01.07.2022 (№29-ТУ-06708-2020) | нет | не планируется |  | 3 | Ленточный конвейер С10063, поз.643 | ЧАО "Макеевский завод "Лазер" | 2000 | 30 | не требуется | нет | не планируется |  | 3 | Подъемная машина БМ-2500/2020-4А (вспомогательный) | Донецкий машиностроительный завод им. 15-летия ЛКСМУ УССР | 1976 | 20 | Продлено до 30.05.2023г. Рег. № 29-ТУ-07051-2021 | нет | не планируется | [10 empty] | 3 | Конвейер шахтный ленточный 1Л 120- 01 | ООО "Александровский машиностроительный завод" | 2007-02-28 | 25 | не требуется | нет | не планируется |  | 3 | Подъемная установка 2Ц-2,5х1,2 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1984 | 20 | Продлено до 15.10 2022. (29-ТУ-14923-2020) | нет | не планируется |  | 3 | Вагоноопрокидыватель | Днепропетровский завод металлургического оборудования, Украина | 1980 | 18 | Выведено из эксплуатации | нет | не планируется |  | 3 | ТМ-100/10-66 | Ý | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 3 | Котел ТГМ-444 ст. №1 | ТКЗ Красный котельщик, г. Таганрог | 1974 | 300 тыс.ч. | 09.11.2018г. Заключение ЭПБ №РТЭЦ-2-01/Э-2018 (рег. №29-ТУ-14632-2018) ОАО "Севкавэлектроремонт" ("СКЭР") до 12.10.2024г. | 2 | - | - | 3 | Турбина Т-145/160-130 ст.№8 | Харьковский турбинный завод | 1964 | 200 тыс.ч | Замена ресурсоопределяющих элементов (ЦВД, РВД) - 1999 год. В соответствии с Решением ЭТК ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" от 12.02.2019 назначенный ресурс 456,4 тыс.ч | 5 | 2024-12-01 | - | 3 | ПС 110 кВ ВНИИРис-Т-1 ПС 110/35/6-10 кВ ВНИИРис-110 кВ | нет данных | 1978 | 43 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием |  | 3 | Разъединитель 110 кВ ПС 110/6/6 кВ Р-3 "ЛР-110 ВЛ Р1-Р12" типа РЛНД-2-110/600 | ЗЭТО, г. Великие Луки | 1975 | 25 | Техническое освидетельствование проведено при освидетельствовании ПС в 2019 году. Срок службы продлен до 2024 года | 0 | 2022 |  | 3 | Автотрансформатор АТ-1 (АТДЦТН-125000/220/110-68 ) на ПС 220 кВ НЭЗ | ЗТЗ | 1973 | 30 | срок службы продлен до 2026г |  | 2025
4 | Буровая установка МБУ-125 зав. № 14 | ОАО "Кунгурский машиностроительный завод" | 2006 | 7 | Продлено до 29.05.2022 г. (Заключение №84/15-Э/ТУ-1 Рег.№ 30-ТУ-11724-2015 | нет | не планируется | [10 empty] | 4 | Подъемная установка МПУ 6,3Х2,8Х2,8 зав.№1864 | НКЗМ | 1994 | 25 | Продлено до 05.07.2022 (№29-ТУ-08962-2019) | нет | не планируется |  | 4 | Конвейер ленточный 2ЛТПП1200 №2 | ОАО "Александровский машзавод" | 2008 | 10 | Продлено до 25.05.2022 (29-ТУ-05312-2020) | нет | не планируется |  | 4 | Подъемная установка МК3,25х4 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1979 | 25 | Продлено до 01.07.2022 (№29-ТУ-06723-2020) | нет | не планируется |  | 4 | Ленточный конвейер С10063, поз.644 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 24.04.2022 (№29-ТУ-04763-2020) | нет | не планируется |  | 4 | Подъемная машина БМ-2500/2030-4А (людской) | Донецкий машиностроительный завод им. 15-летия ЛКСМУ УССР | 1975 | 20 | Продлено до 05.02.2022г. Регистрационный № 29-ТУ-01780-2020 | нет | не планируется | [10 empty] | 4 | Конвейер ленточный телескопический 2 ПТ - 120 | ОАО НПО "СИБСЕЛЬМАШ" | 30.09. 2008г. | 25 | не требуется | нет | не планируется |  | 4 | Ленточный конвейер 1Л100У | Краснолучский машзавод, Украина | 2001 | 17 | Продлено до 20.12 2022. (29-ТУ-19187-2020) | нет | не планируется |  | 4 | Грохот ГИТ-51 | ООО "РосТехМаш", г.Шахты, Россия | 2013 | 6 | Выведено из эксплуатации | нет | не планируется |  | 4 | ТМ-100/10-66 | Ý | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 4 | Котел ТГМ-444 ст. №2 | ТКЗ Красный котельщик, г. Таганрог | 1974 | 300 тыс.ч. | 15.09.2020г. Заключение ЭПБ №РТЭЦ-2-05-2020/Э (рег. №29-ТУ-12300-2020) ОАО "СКЭР" до 28.07.2026г. | 2 |  | - | 4 | Турбина Т-145/160-130 ст.№9 | Харьковский турбинный завод | 1966 | 200 тыс.ч | ОАО "СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ". Заключение ЭПБ № КТЭЦ-2-07-2019/Э от 15.03.2019. Разрешенное продление до 439,2 ч | 4 | - | - | 4 | ПС 110 кВ ВНИИРис-Т-2 ПС 110/35/6-10 кВ ВНИИРис-110 кВ | нет данных | 1976 | 45 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием |  | 4 | Разъединитель 110 кВ ПС 110/6/6 кВ Р-3 "СР-1-110" типа РНДЗ-1-110/600 | ЗЭТО, г. Великие Луки | 1975 | 25 | Техническое освидетельствование проведено при освидетельствовании ПС в 2019 году. Срок службы продлен до 2024 года | 0 | 2022 |  | 4 | Автотрансформатор АТ-1 (АТДЦТН-200000/220/110/10 ) на ПС 220 кВ Р-20 | ЗТЗ | 1971 | 30 | срок службы продлен до 2022г |  | 2026
5 | Буровая установка МБУ-125 зав. № 18 | ОАО "Кунгурский машиностроительный завод" | 2006 | 7 | Продлено до 29.05.2022 г. (Заключение №84/15-Э/ТУ-2 Рег.№ 30-ТУ-11740-2015 | нет | не планируется | [10 empty] | 5 | Подъемная установка 2Ц 3,5х1,7 зав.№850101 | Донецкий з-д им.ЛКУ | 1986 | 25 | Выведена из эксплуатации | нет | не планируется |  | 5 | Конвейер ленточный 3КЛТБ1200А №3 | ОАО "Александровский машзавод" | 2016 | 10 | не требуется | нет | не планируется |  | 5 | Подъемная установка 2Ц 4х2,3 | НКМЗ, Украина | 1968 | 25 | Продлено до 01.07.2022 (№29-ТУ-06717-2020) | нет | не планируется |  | 5 | Ленточный конвейер С10063, поз.1308 | ЧАО "Макеевский завод "Лазер" | 2000 | 30 | не требуется | нет | не планируется |  | 5 | Подъемная машина БЛ-1600/1224У (грузовой) | Донецкий машиностроительный завод им. 15-летия ЛКСМУ УССР | 1960 | 15 | Продлено до 30.05.2023г. Рег. № 29-ТУ-07053-2021 | нет | не планируется | [10 empty] | 5 | Конвейер ленточный телескопический 2 ПТ - 120 | ОАО НПО "СИБСЕЛЬМАШ" | 2010-04-22 | 25 | не требуется | нет | не планируется |  | 5 | Ленточный конвейер 3Л100У | Краснолучский машзавод, Украина | 1996 | 22 | Продлено до 20.12 2022. (29-ТУ-19413-2020) | нет | не планируется |  | 5 | Дробилка валковая ДДЗ-6 | Ясиноватский машиностроительный завод, Украина | 2013 | 9 | Выведено из эксплуатации | нет | не планируется |  | 5 | РЛНД-3-2-110/1000 | нет сведений | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 5 | Котел Е-160 | Барнаульский котельный завод | 1996 | 262,8 тыс.ч. | не требовалось | 0 | - | - | 5 | Котлоагрегат ТГМ-94 ст.№7 | Таганрогский котельный завод | 1963 | 250 тыс.ч | ООО "МЕТАМ", заключение ЭПБ от 15.09.2015. Арх.№Д-2104-09-15, рег.№30-ТУ-10541-2015. Разрешенное продление до 438,8 тыс.ч | 3 | 2022-11-01 | - | 5 | ПС 110 кВ ВНИИРис-Т-3 ПС 110/35/6-10 кВ ВНИИРис-35 кВ | нет данных | 1979 | 42 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием |  | 5 | Разъединитель 110 кВ ПС 110/6/6 кВ Р-3 "СР-2-110" типа РНДЗ-1-110/600 | ЗЭТО, г. Великие Луки | 1975 | 25 | Техническое освидетельствование проведено при освидетельствовании ПС в 2019 году. Срок службы продлен до 2024 года | 0 | 2022
6 | Мобильная буровая установка для бурения нефтяных и газовых скважин ZJ40, № 19468 | ООО «DFXK НЕФТЕМАШ». Страна производства – Китайская Народная Республика. | 2020 | 15 | не требуется | нет | не планируется | [10 empty] | 6 | Подъемная установка Ц 3х2,2 зав. 880806 | Донецкий з-д им.ЛКУ | 1991 | 20 | Выведено из эксплуатации | нет | не планируется |  | 6 | Конвейер ленточный 3КЛТБ1200А №4 | ОАО "Александровский машзавод" | 2016 | 10 | не требуется | нет | не планируется |  | 6 | Подъемная установка Ц2,5х2 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1984 | 25 | Продлено до 01.06.2022 (№29-ТУ-04811-2020) | нет | не планируется |  | 6 | Ленточный конвейер С10063, поз.1309 | "Краснолучский литейно-механичкеский завод" | 2013 | 30 | не требуется | нет | не планируется |  | 6 | 2Л-1000П | Петровский маш. завод | 2011-01-01 | 10 | Планируемая дата проведения экспертизы 01.2021г. | нет | не планируется | [10 empty] | 6 | Конвейер ленточный 3 Л 1200.00.00.000.-33 | ЗАО "Сибирская Машиностроительная компания | 2015-03-31 | 25 | не требуется | нет | не планируется | [19 empty] | 6 | РЛНД-3-2-110/1000 | нет сведений | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 6 | КВГМ-100 ст. №1 | Барнаульский котельный завод | 1977 | 140,2 тыс.ч. | 10.12.2019г. Заключение ЭПБ №РТЭЦ-2-07/Э-2019 (рег.№29-ТУ-18389-2019) ОАО "СКЭР" до 28.11.2023г. | 1 | - | - | 6 | Котлоагрегат ТГМ-94 ст.№8 | Таганрогский котельный завод | 1963 | 250 тыс.ч | ООО "МЕТАМ". Заключение ЭПБ от 16.06.2017. Арх.№Д-3569-11-16. Рег.№ 30-ТУ-06203-2017. Разрешенное продление до 442,5 тыс.ч | 1 | 2023-12-01 | - | 6 | ПС 110 кВ Водозабор-Т-1 ПС 110/35/10 кВ Водозабор-110 кВ | нет данных | 1979 | 42 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием |  | 6 | МВ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 "МВ 110 кВ ВЛ Ш44-ЦОФ" типа МКП-110М-20/1000 | Уралэлектротяжмаш | 1968 | 25 | Техническое освидетельствование проведено при освидетельствовании ПС в 2020 году. Срок службы продлен до 2025 года | 0 | 2023 | -
[18 empty] | 7 | Подъемная установка Ц 3х2,2 зав. 87016010 | Донецкий з-д им.ЛКУ | 1991 | 20 | Выведено из эксплуатации | нет | не планируется |  | 7 | Конвейер ленточный 3КЛТБ1200А №1 | ОАО "Александровский машзавод" | 2016 | 10 | не требуется | нет | не планируется |  | 7 | Подъемная установка БМ2500 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1968 | 25 | Продлено до 10.03.2023 (29-ТУ-02878-2021) | нет | не планируется |  | 7 | Ленточный конвейер С10063, поз.1721 | "Николаевский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 24.04.2022 (№29-ТУ-04773-2020) | нет | не планируется |  | 7 | Пиома-1000 D-1 | Фамур, Польша | 2009-10-01 | 10 | Продлено до 09.02.2029г. Регистрационный № 29-ТУ-05416-2017 | нет | не планируется | [10 empty] | 7 | Конвейер ленточный 3 Л 1200.00.00.000.41 | ЗАО "Сибирская Машиностроительная компания | 2015-12-31 | 25 | не требуется | нет | не планируется | [19 empty] | 7 | РЛНД-3-2-110/1000 | нет сведений | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 7 | КВГМ-100 ст. №2 | Дорогобужский котельный завод, Смоленская область | 1978 | 140,2 тыс.ч. | 04.09.2019г. Заключение ЭПБ №РТЭЦ-2-04/Э-2019 (рег. №29-ТУ-11647-2019) ОАО "СКЭР" до 23.12.2022г. | 1 | - | - | 7 | Котлоагрегат ТГМ-94 ст.№9 | Таганрогский котельный завод | 1964 | 250 тыс.ч | ООО "МЕТАМ". Заключение ЭПБ от 18.06.2016. Арх.№Д-1178-06-19. Рег.№ 30-ТУ-09495-2019. Разрешенное продление до 450,7 тыс.ч | 1 | 2024-12-01 | - | 7 | ПС 110 кВ Водозабор-Т-2 ПС 110/35/10 кВ Водозабор-110 кВ | нет данных | 1988 | 33 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием |  | 7 | МВ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 "МВ 110 кВ ВЛ НЗНП-Ш44" типа У-110-40/2000 | Уралэлектротяжмаш | 1971 | 25 | Техническое освидетельствование проведено при освидетельствовании ПС в 2020 году. Срок службы продлен до 2025 года | 0 | 2023 | -
[18 empty] | 10 | Конвейер 2Л-100У №1 зав.№131 | Краснолучский машзавод | 1992 | 10 | выведено из эксплуатации | нет | не планируется |  | 8 | Конвейер ленточный 1ЛТ 1200 №1 | ОАО "Александровский машзавод" | 2008 | 10 | Продлено до 25.05.2022 (29-ТУ-04311-2020) | нет | не планируется |  | 8 | Подъемная установка Ц2,5х2 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1988 | 20 | Продлено до 01.07.2022 (№29-ТУ-06711-2020 ) | нет | не планируется |  | 8 | Ленточный конвейер С10063, поз.1639 | "Николаевский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 24.04.2022 (№29-ТУ-04775-2018) | нет | не планируется |  | 8 | 2Л-1000П | Петровский маш. завод | 2011-01-01 | 10 | Планируемая дата проведения экспертизы 01.2021г. | нет | не планируется | [37 empty] | 8 | РЛНД-3-2-110/1000 | нет сведений | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 8 | КВГМ-100-150 ст. №3 | Завод "Энергомаш", г. Белгород | 1981 | 140,2 тыс.ч. | Заключение ЭПБ на оформлении в установленном порядке ООО "Проммаштест". Дефектов, препядствующих к дальнейшей эксплуатации не выявлено. | - | - | - | 8 | Котлоагрегат ТГМ-94 ст.№10 | Таганрогский котельный завод | 1966 | 250 тыс.ч | ОАО "СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ". Заключение ЭПБ № КТЭЦ-2-06-2018/Э от 28.12.2018. Рег.№ 30-ТУ-05551-2019. Разрешенное продление до 439,2 ч | 3 | - | - | 8 | ПС 110 кВ Восточная-Т-1 ПС 110/10/6 кВ Восточная-110 кВ | нет данных | 1988 | 33 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием |  | 8 | МВ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 "МВ 110 кВ Т-1" типа МКП-160-18.4/600 | Уралэлектротяжмаш | 1948 | 25 | Техническое освидетельствование проведено при освидетельствовании ПС в 2020 году. Срок службы продлен до 2025 года | 0 | 2023 | -
[18 empty] | 11 | Конвейер 2Л-100У №2 зав.№159 | Краснолучский машзавод | 1994 | 10 | выведено из эксплуатации | нет | не планируется |  | 9 | Конвейер ленточный 1ЛТ 1200-02 №2 | ОАО "Александровский машзавод" | 2008 | 10 | Продлено до 25.05.2022 (29-ТУ-05312-2020) | нет | не планируется |  | 9 | Подъемная установка 2Ц6х2,3 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1988 | 25 | Продлено до 01.03.2023 (29-ТУ-02845-2021) | нет | не планируется |  | 9 | Ленточный конвейер С12063, поз.580 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 12.05.2022 (№29-ТУ-04879-2020) | нет | не планируется |  | 9 | Пиома-1000 G-4 | Фамур, Польша | 2011-01-01 | 10 | Планируемая дата проведения экспертизы 01.2021г. | нет | не планируется | [37 empty] | 9 | РЛНД-3-2-110/1000 | нет сведений | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 9 | КВГМ-100-150 №4 | Завод "Энергомаш", г. Белгород | 1982 | 140,2 тыс.ч. | 25.12.2019г. Заключение ЭПБ №РТЭЦ-2-08/Э-2019 (рег. №29-ТУ-20300-2019) ОАО "СКЭР" до 10.07.2025г. | 0 | - | - | 9 | Турбогенератор ТВВ-165-2 ст.№6 | Электросила | 1963 | 30 лет | Акт технического освидетельствования от 23.09.2016 - продление срока эксплуатации на 5 лет | 2 | - | - | 9 | ПС 110 кВ Восточная-Т-2 ПС 110/10/6 кВ Восточная-110 кВ | нет данных | 1988 | 33 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием |  | 9 | МВ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 "МВ 110 кВ Т-2" типа МКП-160-18.4/600 | Уралэлектротяжмаш | 1951 | 25 | Техническое освидетельствование проведено при освидетельствовании ПС в 2020 году. Срок службы продлен до 2025 года | 0 | 2023 | -
[27 empty] | 10 | Конвейер ленточный 1ЛТ 1200-03 №3 | ОАО "Александровский машзавод" | 2008 | 10 | Продлено до 25.05.2022 (29-ТУ-05311-2020) | нет | не планируется |  | 10 | Подъемная установка Ц 2х1,5 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1997 | 15 | Продлено до 10.03.2023 (29-ТУ-02868-2021) | нет | не планируется |  | 10 | Ленточный конвейер С10063, поз.1336 | "Краснолучский литейно-механичкеский завод" | 2013 | 30 | не требуется | нет | не планируется |  | 10 | Пиома-1000 R-2 | Фамур, Польша | 2011-01-01 | 10 | Планируемая дата проведения экспертизы 01.2021г. | нет | не планируется | [37 empty] | 10 | РЛНД-3-2-110/1000 | нет сведений | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 10\ | ТВФ-120-2 ст.№1 | Сибэлектротяжмаш, г. Новосибирск | 1974 | 262,8 тыс.ч. | 30.09.2019г. Акт по результатам технического освидетельствования до30.09.2024г. | 3 | - | - | 10 | Турбогенератор ТВВ-165-2 ст.№7 | Электросила | 1963 | 30 лет | Акт технического освидетельствования от 21.12.2016 - продление срока эксплуатации на 5 лет | 6 | 2023-12-01 | - | 10 | ПС 110 кВ Дальняя-T-2 ПС 110/35/6 кВ Дальняя-110 кВ | нет данных | 1978 | 43 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[27 empty] | 11 | Конвейер ленточный 2ЛТ 1000А №1 | ОАО "Александровский машзавод" | 2012 | 10 | не требуется | нет | не планируется |  | 11 | Подъемная установка Ц 1,6х1,2 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1997 | 15 | Продлено до 01.08.2022 (29-ТУ-08013-2020) | нет | не планируется |  | 11 | Ленточный конвейер П12063-100, поз.1460 | "Николаевский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 10.07.2023 (№29-ТУ-11208-2021) | нет | не планируется |  | 11 | 2ЛЛ-1000КСП | Петровский маш. завод | 2001-11-01 | 10 | Планируемая дата проведения экспертизы 10.2021г. | нет | не планируется | [37 empty] | 11 | РЛНД-3-1Б-110/1000 | нет сведений | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 11 | ТВФ-120-2 ст.№2 | Сибэлектротяжмаш, г. Новосибирск | 1974 | 262,8 тыс.ч. | 09.10.2020г. Акт по результатам технического освидетельствования до30.09.2025г. | 5 | - | - | 11 | Турбогенератор ТВВ-165-2 ст.№8 | Электросила | 1964 | 30 лет | Акт технического освидетельствования от 30.07.2019 - продление срока эксплуатации на 5 лет | 4 | - | - | 11 | ПС 110 кВ Дальняя-T-1 ПС 110/35/6 кВ Дальняя-35 кВ | нет данных | 1968 | 53 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[27 empty] | 12 | Конвейер ленточный 2ЛТ 1000А №2 | ОАО "Александровский машзавод" | 2016 | 10 | не требуется | нет | не планируется |  | 12 | Подъемная установка ДКНЦ 1,6х1,2 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1992 | 15 | Продлено до 01.03.2023 (29-ТУ-02849-2021) | нет | не планируется |  | 12 | Ленточный конвейер КП120, поз.1463 | "Белохолуницкий машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 10.07.2023 (№29-ТУ-11207-2021) | нет | не планируется |  | 12 | 3ЛЛ-1000Д-01 | ПАО "Донецкгормаш" | 2012-10-22 | 10 | Планируемая дата проведения экспертизы 09.2022г. | нет | не планируется | [37 empty] | 12 | РЛНД-3-1Б-110/1000 | нет сведений | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 12 | ТДЦ-125000/110 | Тольяттинский трансформаторный завод, г. Тольятти | 1974 | 219 тыс.ч. | 28.09.2017г. Акт по результатам технического освидетельствования до30.09.2022г. | 0 | - | - | 12 | Турбогенератор ТВВ-165-2 ст.№9 | Электросила | 1966 | 30 лет | Акт технического освидетельствования от 29.08.2018 - продление срока эксплуатации на 5 лет | 2 | - | - | 12 | ПС 110 кВ Динская-Т-1 ПС 110 кВ Динская-110 кВ | нет данных | 1978 | 43 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[36 empty] | 13 | Подъемная установка ДКНЦ 1,2х1,0 | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1989 | 15 | Продлено до 10.03.2023 (29-ТУ-02855-2021) | нет | не планируется |  | 13 | Ленточный конвейер КП120, поз.1464 | "Белохолуницкий машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 10.07.2023 (№29-ТУ-11209-2021) | нет | не планируется |  | 13 | 2ЛЛ-1000Д-01 (ГЛ) | ПАО "Донецкгормаш" | 2014-04-03 | 10 | Планируемая дата проведения экспертизы 03.2024г. | нет | не планируется | [37 empty] | 13 | РНД-3-2-35/1000 | нет сведений | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 13 | ТДЦ-125000/110 | Тольяттинский трансформаторный завод, г. Тольятти | 1983 | 219 тыс.ч. | 28.09.2017г. Акт по результатам технического освидетельствования до30.09.2022г. | 4 | - | - | 13 | Трансформатор ТДЦ-200000/220-У1 ст.№ 3Т | Запорожтрансформатор | 1978 | 30 лет | Акт технического освидетельствования от 15.08.2018 - продление срока эксплуатации на 5 лет | 1 | - | - | 13 | ПС 110 кВ ДМ-8-Т-1 ПС 110/35/10 кВ ДМ-8-110 кВ | нет данных | 1977 | 44 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[36 empty] | 14 | Подъемная установка БЛ-1200/10302М | Донецкий машзавод ЛКУ, Украина | 1984 | 25 | Продлено до 01.06.2022 (№29-ТУ-04809-2020) | нет | не планируется |  | 14 | Ленточный конвейер КЛС12080 , поз.1604 | "Николаевский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 12.05.2022 (№29-ТУ-05067-2020) | нет | не планируется |  | 14 | ЛК-1000 | ООО "МЗ "Восток" | 2018-02-27 | 6.5 | Планируемая дата проведения экспертизы 01.2024г. | нет | не планируется | [37 empty] | 14 | РНД-3-2-35/1000 | нет сведений | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 14 | У-110-8 | Нижнетуринский электроаппаратный завод | 1973 | 219 тыс.ч. | 30.09.2019г. Акт по результатам технического освидетельствования до30.09.2024г. | 0 | - | - | 14 | Трансформатор ТДЦ-180000/220 ст.№ 4Т | Запорожтрансформатор | 1966 | 30 лет | Акт технического освидетельствования от 15.08.2018 - продление срока эксплуатации на 5 лет | 0 | - | - | 14 | ПС 110 кВ ДМ-8-Т-2 ПС 110/35/10 кВ ДМ-8-110 кВ | нет данных | 1977 | 44 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[36 empty] | 15 | Ленточный конвейер 1Л100К инв. № 27216 | Украина, Краснолучский машзавод | 1989 | 10 | Продлено до 20.11.2021 (№29-ТУ-16350-2018) | нет | не планируется |  | 15 | Ленточный конвейер П12063-100, поз.1570 | "Николаевский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 12.05.2022 (№29-ТУ-05063-2020) | нет | не планируется |  | 15 | ЛК-1000 | ООО "МЗ "Восток" | 2019-07-25 | 6.5 | Планируемая дата проведения экспертизы 06.2025г. | нет | не планируется | [37 empty] | 15 | МКП-110М-1000/630-20 тип привода ШПЭ-33 | УТМ | 1992 | 25 | Техническое освидетельствование 2017 года | нет | 2022 | - | 15 | РГП СЭЩ-2-110/2000 | ЗАО «Группа Компаний «Электрощит» - ТМ Самара» | 2010 | 219 тыс.ч. | - | 0 | - | - | 15 | Трансформатор ТДТНГ-75000/110 ст.№ С3Т | Запорожтрансформатор | 1958 | 30 лет | Акт технического освидетельствования от 15.08.2018 - продление срока эксплуатации на 5 лет | 1 | - | - | 15 | ПС 110 кВ Западная-2-Т-1 ПС 110/35/10/6 кВ Западная-2-110 кВ | нет данных | 1985 | 36 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[36 empty] | 16 | Ленточный конвейер 1ЛУ120 инв. № 39793 | Украина, Краснолучский машзавод | 1996 | 10 | Продлено до 01.11.2022 (№29-ТУ-15940-2020) | нет | не планируется |  | 16 | Ленточный конвейер Б12080, поз.1722 | "Узловский машзавод" им. И.И. Федунца | 1978 | 30 | Продлено до 05.06.2022 (№29-ТУ-06065-2020) | нет | не планируется | [55 empty] | 16 | РГП СЭЩ-2-110/2000 | ЗАО «Группа Компаний «Электрощит» - ТМ Самара» | 2010 | 219 тыс.ч. | - | 0 | - | - | 16 | Трансформатор ТДТНГ-80000/110 ст.№ С4Т | Запорожтрансформатор | 1983 | 30 лет | Акт технического освидетельствования от 22.11.2018 - продление срока эксплуатации на 5 лет | 0 | - | - | 16 | ПС 110 кВ Ильская-Т-1 ПС 110/35/10 кВ Ильская-110 кВ | нет данных | 1981 | 40 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[36 empty] | 17 | Ленточный конвейер 1ЛУ120 инв. № 34352 | Украина, Краснолучский машзавод | 1992 | 10 | Продлено до 01.11.2022 (№29-ТУ-15946-2020) | нет | не планируется |  | 17 | Ленточный конвейер КЛС 12080, поз.1300 | "Белохолуницкий машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 05.06.2022 (№29-ТУ-06087-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 17 | ПС 110 кВ Ильская-Т-2 ПС 110/35/10 кВ Ильская-110 кВ | нет данных | 1983 | 38 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[36 empty] | 18 | Ленточный конвейер 1ЛУ120 инв. № 30923 | Украина, Краснолучский машзавод | 1991 | 10 | Продлено до 01.11.2022 (№29-ТУ-15944-2020) | нет | не планируется |  | 18 | Ленточный конвейер КЛС 12080, поз.1408 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 05.06.2022 (№29-ТУ-06072-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 18 | ПС 110 кВ Кислородный завод-Т-1 ПС 110 кВ Кислородный завод-110 кВ | нет данных | 1990 | 31 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[36 empty] | 19 | Ленточный конвейер 1ЛУ120 инв. № 29506 | Украина, Краснолучский машзавод | 1990 | 10 | Продлено до 01.11.2022 (№29-ТУ-15943-2020) | нет | не планируется |  | 19 | Ленточный конвейер С 12080, поз.230 | "Николаевский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 12.05.2022 (№29-ТУ-04984-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 19 | ПС 110 кВ Кислородный завод-Т-2 ПС 110 кВ Кислородный завод-110 кВ | нет данных | 1991 | 30 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[36 empty] | 20 | Ленточный конвейер 1Л120 инв. № б/н | Украина, Дружковский завод "Корум" | 2017 | 10 | не требуется | нет | не планируется |  | 20 | Ленточный конвейер С 12080, поз.231 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 24.04.2022 (№29-ТУ-04766-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 20 | ПС 110 кВ Лорис-Т-1 ПС 110/35/10 кВ Лорис-110 кВ | нет данных | 1976 | 45 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[36 empty] | 21 | Ленточный конвейер KL1200 инв. № 87729 | Украина, Дружковский завод "Корум" | 2016 | 10 | не требуется | нет | не планируется |  | 21 | Ленточный конвейер С 12080, поз.247 | "Николаевский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 12.05.2022 (№29-ТУ-04991-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 21 | ПС 110 кВ Мартанская-Т-1 ПС 110/35/10 кВ Мартанская-110 кВ | нет данных | 1976 | 45 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[36 empty] | 22 | Ленточный конвейер KL1200 инв. № 87730 | Украина, Дружковский завод "Корум" | 2016 | 10 | не требуется | нет | не планируется |  | 22 | Ленточный конвейер С 12080, поз.248 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 24.04.2022 (№29-ТУ-04768-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 22 | ПС 110 кВ Мартанская-Т-2 ПС 110/35/10 кВ Мартанская-110 кВ | нет данных | 1992 | 29 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[36 empty] | 23 | Ленточный конвейер ЛК 1200 инв. № 87963 | Украина, машзавод "Восток" | 2018 | 10 | не требуется | нет | не планируется |  | 23 | Ленточный конвейер С 12080, поз.293 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 24.04.2022 (№29-ТУ-04771-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 23 | ПС 110 кВ Нововеличковская-Т-1 ПС 110 кВ Нововеличковская-110 кВ | нет данных | 1976 | 45 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[45 empty] | 24 | Ленточный конвейер КЛС 120, поз.294 | "Краснолучский литейно-механичкеский завод" | 2005 | 30 | не требуется | нет | не планируется | [73 empty] | 24 | ПС 110 кВ Нововеличковская-Т-2 ПС 110 кВ Нововеличковская-110 кВ | нет данных | 1977 | 44 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[45 empty] | 25 | Ленточный конвейер КЛС 120, поз.356 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 24.04.2022 (№29-ТУ-04769-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 25 | ПС 110 кВ Нововеличковская-Т-3 ПС 110 кВ Нововеличковская-110 кВ | нет данных | 1979 | 42 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[45 empty] | 26 | Ленточный конвейер С120125, поз.403 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 24.04.2022 (№29-ТУ-04774-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 26 | ПС 110 кВ Октябрьская-Т-2 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская-110 кВ | нет данных | 1985 | 36 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[45 empty] | 27 | Ленточный конвейер С120125, поз.405 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 24.04.2022 (№29-ТУ-04788-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 27 | ПС 110 кВ Парфюмерная-Т-2 ПС 110/6 кВ Парфюмерная-110 кВ | нет данных | 1975 | 46 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[45 empty] | 28 | Ленточный конвейер П14063-100, поз.237 | "Белохолуницкий машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 05.06.2022 (№29-ТУ-06043-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 28 | ПС 110 кВ Почтовая-Т-2 ПС 110/10 кВ Почтовая-110 кВ | нет данных | 1982 | 39 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[45 empty] | 29 | Ленточный конвейер П14063-100, поз.238 | "Белохолуницкий машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 05.06.2022 (№29-ТУ-06048-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 29 | ПС 110 кВ Почтовая-Т-4 ПС 110/10 кВ Почтовая-110 кВ | нет данных | 1985 | 36 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[45 empty] | 30 | Ленточный конвейер КЛС140, поз.265 | "Николаевский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 05.06.2022 (№29-ТУ-06075-2020) | нет | не планируется | [73 empty] | 30 | ПС 110 кВ ПТФ-Т-1 ПС 110/10 кВ ПТФ-110 кВ | нет данных | 1986 | 35 | продлена комиссией по техническому освидетельствованию | в соответствии с КС "Надежность" Минэнерго России | в соответствии с фактическим финансированием
[45 empty] | 31 | Ленточный конвейер 1Е-107ПС, поз.270 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 05.06.2022 (№29-ТУ-06112-2020) | нет | не планируется
[45 empty] | 32 | Ленточный конвейер 1Е-107ПС, поз.222 | "Николаевский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 05.06.2022 (№29-ТУ-06085-2020) | нет | не планируется
[45 empty] | 33 | Ленточный конвейер 1Е-107ПС, поз.223 | "Николаевский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 05.06.2022 (№29-ТУ-06099-2020) | нет | не планируется
[45 empty] | 34 | Ленточный конвейер КС12063Г, поз.1331 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 12.05.2022 (№29-ТУ-05068-2020) | нет | не планируется
[45 empty] | 35 | Ленточный конвейер С12063, поз.1332 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 12.05.2022 (№29-ТУ-04874-2020) | нет | не планируется
[45 empty] | 36 | Ленточный конвейер С12063, поз.1334 | "Ново-Карагандинский машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 12.05.2022 (№29-ТУ-04877-2020) | нет | не планируется
[45 empty] | 37 | Ленточный конвейер С100 63, поз.1380 | ЧАО "Макеевский завод "Лазер" | 2002 | 30 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 38 | Ленточный конвейер КЛС14080-120, поз.1485 | "Краснолучский литейно-механичкеский завод" | 2013 | 30 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 39 | Ленточный конвейер КЛС14080-120, поз.1486 | "Краснолучский литейно-механичкеский завод" | 2013 | 30 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 40 | Ленточный конвейер КЛС14080-120, поз.1487 | "Белохолуницкий машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 10.07.2023 (№29-ТУ-11200-2021) | нет | не планируется
[45 empty] | 41 | Ленточный конвейер КЛС14080-120, поз.1488 | "Белохолуницкий машзавод" | 1978 | 30 | Продлено до 05.06.2022 (№29-ТУ-04871-2020) | нет | не планируется
[45 empty] | 42 | Ленточный конвейер С160-125У4, поз.1402 | "Сызранским турбостроительный завод" | 1978 | 30 | Продлено до 05.06.2022 (№29-ТУ-06042-2020) | нет | не планируется
[45 empty] | 43 | Ленточный конвейер С10063, поз.1409 | ЧАО "Макеевский завод "Лазер" | 2000 | 30 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 44 | Грохот ГИСТ-72 поз.450 | ООО "НПК "ЛЭМЗ-ОГМК" | 2013 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 45 | Грохот ГИСТ-72 поз.451 | ООО "НПК "ЛЭМЗ-ОГМК" | 2013 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 46 | Грохот ГИСТ-72 поз.460 | ООО "ДИК" | 2014 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 47 | Грохот ГИСТ-72 поз.461 | ООО "ДИК" | 2013 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 48 | Грохот ГИСТ-72 поз.492 | Луганский завод им.Пархоменко | 2009 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 49 | Грохот ГИСТ-72 поз.493 | ООО "ДИК" | 2013 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 50 | Грохот ГИСТ-72 поз.504 | ООО "ДИК" | 2013 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 51 | Грохот ГИСТ-72 поз.901 | ООО "НПК "ЛЭМЗ-ОГМК" | 2012 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 52 | Грохот ГИСТ-72 поз.601 | ООО "Спецмаш" | 2018 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 53 | Грохот ГИСТ-72 поз.602 | ООО "Спецмаш" | 2019 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 54 | Грохот ГИСТ-72 поз.603 | Луганский завод им.Пархоменко | 2005 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 55 | Грохот ГИСТ-72 поз.1260 | ООО "Спецмаш" | 2018 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 56 | Грохот ГИСТ-72 поз.1261 | ООО "Спецмаш" | 2017 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 57 | Грохот ГИСТ-72 поз.1266 | ООО "НПК "ЛЭМЗ-ОГМК" | 2013 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 58 | Грохот ГИСТ-72 поз.1267 | ООО "Спецмаш" | 2019 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 59 | Грохот ГИСТ-72 поз.1305 | ООО "Спецмаш" | 2017 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 60 | Грохот ГИСТ-72 поз.1315 | ООО "Спецмаш" | 2018 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 61 | Грохот ГИТ-51А поз.210 | ООО "НПК "ЛЭМЗ-ОГМК" | 2012 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 62 | Грохот ГИТ-51А поз.211 | ООО "ДИК" | 2015 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 63 | Грохот Liwell КТ 2.2-8,0/32 поз.397 | HEIN, LEHMANN GmbH | 2017 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 64 | Грохот Liwell КТ 2.2-8,0/32 поз.398 | HEIN, LEHMANN GmbH | 2018 | 10 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 65 | Дробилка СМД-108 поз.1310 | ОАО "ТСЦ "ДРОБМАШ" | 2007 | 15 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 66 | Дробилка СМД-741 поз.1335 | ОАО "ТСЦ "ДРОБМАШ" | 2008 | 15 | не требуется | нет | не планируется
[45 empty] | 67 | Дробилка СМ-16Д поз.226 | ОАО "ТСЦ "ДРОБМАШ" | 1985 | 15 | Продлено до 24.04.2022 (№29-ТУ-04997-2020) | нет | не планируется
[45 empty] | 68 | Дробилка СМД-110 поз.227 | ОАО "ТСЦ "ДРОБМАШ" | 2008 | 15 | Продлено до 01.04.2023 (№29-ТУ-06258-2021) | нет | не планируется