## СУР
Перечень
оборудования энергетического,бурового и тяжелого машиностроения требующего замены в организациях ТЭК,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора | [8 empty] | Сибирское управление Ростехнадзора
Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | [8 empty] | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - РЭС" | [8 empty] | филиал ПАО Россети Сибирь - Горно-Алтайские электрические сети | [8 empty] | филиал ПАО Россети Сибирь - Алтайэнерго | [8 empty] | Филиал ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» | [8 empty] | АО «Газпромнефть- ОНПЗ» | [8 empty] | АО "Электросеть" | [8 empty] | ФГУП "Энергетик" | [8 empty] | АО "РЭС" | [8 empty] | Филиал АО «РИР» в г. Северске | [8 empty] | АО "Томская генерация" | [8 empty] | АО "СИБЭКО" | [8 empty] | ООО "Кузбасская Энергосетевая компания"
№ п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены
1 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 1 | ПС 110/35/6 кВ Кондомская Батарея БСК-110-20 УХЛ1 | ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» | 1983 | 25 | Акт от ТО 22.06.2020 от до 2025 | - | 2021 |  | 1 | РНДЗ-2-110 (СР-1-110 ПС 110/10 №15 "Элекмонарская) | Россия | 1985 | 25 | Акт технического освидетельствования от 15.05.2017 (срок службы продлен до 2022 г.) | 0 | 2022 |  | 1 | ПС 110/35/10 кВ «Новошипуновская» №13, масляный выключатель СВ-110-2 (замена на элегазовый выключатель - 1 шт) | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1974 | 25 | Проведено техническое освидетельствование ПС (Акт ТО №590/37 от 15.08.2013). Срок эксплуатации ПС продлен до сентября 2025 года. | - | 2023 | - | 1 | ОРУ-220 кВ, Выключатель МКП-220, В212 | Уралэлектроаппарат | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 1 | Силовой трансформатор Т-1 (ТД-16000 35/6), ГПП-2 | МТЗ г.Москва | 1966 | 25 | до 3 кв. 2022 | нет | 2021 | 2021 | 1 | ПС 35/6 кВ Породная 35 КР В-35- замена на элегазовые ВГБЭ-35кВ - 2 шт. | Завод Уралэнергомаш г. Свердловск | 1971 | 25 | ТО | - | 2022 |  | 1 | Водогрейный котел ПТВМ-100 №1 | Белгородский завод | 1975 | 20 | до 2020 | нет | Вопрос замены будет решен по результатам экспертизы |  | 1 | ПС-110 кВ Барышевская, тр-ры 110 кВ (ТРДН-25000/110) - 2 шт. | - | 1977/1978 | 25 | ТО, срок продлен до 2024 | нет | 2021 |  | 1 | Турбоагрегат ст.№ 12 | ХТЗ | 1959 | 270 000 часов | Не продлевался | нет | 2025 |  | 1 | Масляный выключатель 220 кВ тр-ра АТ-2 Томская ТЭЦ-3 | Уралэлектротяжмаж | 1988 | 25 | с 2017 по 2022 | 0 | 2021 | произедена замена в августе 2021 года | 1 | Маслянный выключатель типа ВМПЭ-10 (5 шт) | Мосэлектрощит | 1987 (1 шт) 1988 (3 шт) 1990 (1 шт) | 25 лет | после эксплуатации 25 лет выполнено 2 продления срока службы | 0 | 2021-12-31 | 29.06.2021 (1 шт) 16.10.2021 (1 шт) | 1 | ПС 110/10кВ "Западная" (замена силового трансформатора ТРДН 110/10 мощностью 25 МВА (Т-2-25)) | - | 1985 | 25 | Акт технического освидетельстования № 1 от 28.09.2018 г. на 5 лет до 09.2023 г. | 2022 | 3-ий квартал 2022
2 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 2 | ПС 110/35/6 кВ Кондомская МКП-110 БСК | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1954 | 25 | Акт от ТО 22.06.2020 от до 2025 | - | 2021 |  | 2 | РНДЗ-1-110 (ЛР ЧЕ-73 ПС 110/10 №15 "Элекмонарская) | Россия | 1985 | 25 | Акт технического освидетельствования от 15.05.2017 (срок службы продлен до 2022 г.) | 0 | 2022 | [10 empty] | 2 | ОРУ-220 кВ, Выключатель МКП-220, В214 | Уралэлектроаппарат | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 2 | Силовой трансформатор Т-2 (ТД-15000 35/6), ГПП-2 | МТЗ г.Москва | 1964 | 25 | до 3 кв. 2022 | нет | 2021 | 2021 | 2 | ТП № 45 замена ячеек 6кВ (КСО-386 4 шт.) | нет данных | 1965 | 25 | ТО | - | 2022 |  | 2 | Водогрейный котел ПТВМ-100 №2 | Белгородский завод | 1974 | 20 | до 2020 | нет | Вопрос замены будет решен по результатам экспертизы |  | 2 | ПС-110 кВ Ересная, тр-ры 110 кВ (ТРДН-25000/110) - 2 шт. | - | 1988г./1990 | 25 | ТО, срок продлен до 2024 | нет | 2022 |  | 2 | Турбоагрегат ст.№ 14 | ХТЗ | 1961 | Выведена из эксплуатации | Выведена из эксплуатации | Выведена из эксплуатации | 2025
3 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 3 | ПС 110/35/10 кВ Промышленная-Сельская ОД-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1981 | 25 | Акт от ТО 23.05.2014 до 2025 | - | 2022 |  | 3 | РНДЗ-2-110 (ЛР МЧ-10 ПС 110/10 №15 "Элекмонарская) | Россия | 2003 | 25 | Акт технического освидетельствования от 15.05.2017 (срок службы продлен до 2022 г.) | 0 | 2022 | [10 empty] | 3 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-1, ШР4 В214 | ЗЭТО | 1994 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 3 | Выключатель масляный МКП-35 (4 шт.), ГПП-2 | СССР г. Свердловск | 1966 | 25 | до 3 кв. 2024 | нет | 2024 |  | 3 | ТП № 99 замена ячеек 6-0,4 кВ (КСО-386 3 шт., панелей ЩО-70) | нет данных | 1973 | 25 | ТО | - | 2022 |  | 3 | Силовой трансформатор ТРДН-25000/110 | Тольяттинский з-д | 1976 | 25 | до 2020 | нет | планируется замена
4 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 4 | ПС 110/35/10 кВ Промышленная-Сельская КЗ-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1981 | 25 | Акт от ТО 23.05.2014 до 2025 | - | 2022 |  | 4 | РНДЗ-2-110 (СР-2-110 ПС 110/10 №15 "Элекмонарская) | Россия | 2003 | 25 | Акт технического освидетельствования от 15.05.2017 (срок службы продлен до 2022 г.) | 0 | 2022 | [10 empty] | 4 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РЛНЗ-1, ШР1 В214 | ЗЭТО | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 4 | Выключатель масляный ВМУЭ-35 (1 шт.), ГПП-2 | СССР г. Свердловск | 1966 | 25 | до 3 кв. 2024 | нет | 2024 |  | 4 | ТП № 100 замена ячеек 6-0,4 кВ (КСО-386 3 шт., панелей ЩО-70) | нет данных | 1973 | 25 | ТО | - | 2022
5 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 5 | ПС 110/35/10 кВ Промышленная-Сельская ОД-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1981 | 25 | Акт ТО от 23.05.2014 до 2025 | - | 2022 | [19 empty] | 5 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-1, ШР2 В212 | ЗЭТО | 1995 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 5 | Силовой трансформатор Т-1 (ТМН-10000 35/6), ГПП-8 | СССР ЧТЗ | 1984 | 25 | до 3 кв. 2019 | нет | 2024 |  | 5 | ТП № 101 замена ячеек 6-0,4 кВ (КСО-386 3 шт., панелей ЩО-70) | нет данных | 1973 | 25 | ТО | - | 2022
6 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 6 | ПС 110/35/10 кВ Промышленная-Сельская КЗ-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1981 | 25 | Акт ТО от 23.05.2014 до 2025 | - | 2022 | [19 empty] | 6 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РЛНЗ-1, ШР1 В212 | ЗЭТО | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 6 | Силовой трансформатор Т-2 (ТМН-10000 35/6), ГПП-8 | СССР ЧТЗ | 1984 | 25 | до 3 кв. 2019 | нет | 2024 |  | 6 | ТП № 148 замена ВН 2 шт. | нет данных | 1980 | 25 | ТО | - | 2022
7 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1984 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-29 | 7 | ПС 110/6 кВ Фильтровальная ОД-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1988 | 25 | Акт ТО от 11.07.2019 до 2024 | - | 2022 | [19 empty] | 7 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РЛНЗ-1, ШР2 В 223 | ЗЭТО | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 7 | Силовой трансформатор Т-1 (ТАМ-5600), ТП -В/З №1 | Запорожский транжир з-д | 1962 | 25 | до 2 кв. 2021 | нет | 2022 |  | 7 | ТП № 149 замена ВН 1 шт. | нет данных | 1980 | 25 | ТО | - | 2022
8 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1984 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-29 | 8 | ПС 110/6 кВ Фильтровальная КЗ-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1988 | 25 | Акт ТО от 11.07.2019 до 2024 | - | 2022 | [19 empty] | 8 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-1, ШР3 В22З | ЗЭТО | 2003 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 8 | Силовой трансформатор Т-2 (ТАМ-5600), ТП -В/З №1 | Запорожский транжир з-д | 1962 | 25 | до 2 кв. 2021 | нет | 2022
9 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-06 | 9 | ПС 110/6 кВ Фильтровальная ОД-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1988 | 25 | Акт ТО от 11.07.2019 до 2024 | - | 2022 | [19 empty] | 9 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РЛНЗ-2, ШР ОПН Ш1 | ЗЭТО | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 9 | Выключатель масляный МКП-35 (4 шт.), ТП -В/З №1 | СССР г. Свердловск | 1955 | 25 | до 3 кв. 2022 | нет | 2020-2021 | 2021
10 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-06 | 10 | ПС 110/6 кВ Фильтровальная КЗ-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1988 | 25 | Акт ТО от 11.07.2019 до 2024 | - | 2022 | [19 empty] | 10 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-2, ШР ТН Ш2 220 | ЗЭТО | 2006 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 10 | Силовой трансформатор Т-1 (ЕS6677-5600), ТП -В/З №2 | Чехословакия г.Пильзень | 1954 | 25 | до 3 кв. 2022 | нет | 2023
11 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27 | 11 | ПС 110/35/10 кВ Шестаковская ОД-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1987 | 25 | Акт от 29.05.2017 ТО до 2022 | - | 2022 | [19 empty] | 11 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-2, ШР ТН Ш4 220 | ЗЭТО | 1997 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 11 | Силовой трансформатор Т-2 (ЕS6677-5600), ТП -В/З №2 | Чехословакия г.Пильзень | 1954 | 25 | до 4 кв. 2022 | нет | 2023
12 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22 | 12 | ПС 110/35/10 кВ Шестаковская КЗ-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1987 | 25 | Акт от 29.05.2017 ТО до 2022 | - | 2022 | [19 empty] | 12 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РЛНЗ-1, ЛР 255 | ЗЭТО | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 12 | Выключатель масляный МКП-35 (3 шт.), ТП -В/З №2 | СССР г. Свердловск | 1956 | 25 | до 3 кв. 2022 | нет | 2020 | 2021
13 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 13 | ПС 110/35/10 кВ Шестаковская ОД-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1987 | 25 | Акт от 29.05.2017 ТО до 2022 | - | 2022 | [19 empty] | 13 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-1, Т6 | ЗЭТО | 2005 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021
14 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 14 | ПС 110/35/10 кВ Шестаковская КЗ-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1987 | 25 | Акт от 29.05.2017 ТО до 2022 | - | 2022
15 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 15 | ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская ОД-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1964 | 25 | Акт от 30.07.2013 ТО до 2025 | - | 2022
16 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 16 | ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская КЗ-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1964 | 25 | Акт от 30.07.2013 ТО до 2025 | - | 2022
17 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 17 | ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская ОД-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1964 | 25 | Акт от 30.07.2013 ТО до 2025 | - | 2022
18 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 18 | ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская КЗ-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1964 | 25 | Акт от 30.07.2013 ТО до 2025 | - | 2022
19 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22 | 19 | ПС 110/10/6 кВ АКЗ ОД-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1983 | 25 | Акт от 19.09.2012 ТО до 2024 | - | 2022
20 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22 | 20 | ПС 110/10/6 кВ АКЗ КЗ-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1983 | 25 | Акт от 19.09.2012 ТО до 2024 | - | 2022
21 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22 | 21 | ПС 110/10/6 кВ АКЗ ОД-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1983 | 25 | Акт от 19.09.2012 ТО до 2024 | - | 2022
22 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22 | 22 | ПС 110/10/6 кВ АКЗ КЗ-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1983 | 25 | Акт от 19.09.2012 ТО до 2024 | - | 2022
23 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22
24 | ВЛ-35/630 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-13
25 | ВЛ-35/630 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-13
26 | ВЛ-35/630 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-13
27 | ВЛ-35/630 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-13
28 | ВЛ-35/630 | - | 1990 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-25
29 | ВЛ-35/630 | - | 1990 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-25
30 | ВЛ-35/630 | - | 1992 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-17
31 | ВЛ-35/630 | - | 1992 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-17
32 | ВЛ-35/630 | - | 1992 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-17
33 | ВЛ-35/630 | - | 1992 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-17
34 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-19
35 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-19
36 | ВЛ-35/630 | - | 1986 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-26
37 | ВЛ-35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-08-03
38 | ВЛ-35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-08-03
39 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-22
40 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-22
41 | ВЛ-35/630 | - | 1986 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-26
42 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-22
43 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-22
44 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
45 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
46 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
47 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
48 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
49 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
50 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
51 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
52 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
53 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
54 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
55 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
56 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27
57 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27
58 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27
59 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27
60 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27
61 | Ввод ГМТА-45-110/630 | - | 1986 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-28
62 | Ввод ГБМТ-110/630 | - | 1986 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-28
63 | Ввод ГМТА-45-110/630 | - | 1986 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-28
64 | Ввод ГМВБ-15-110/2000 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-01
65 | Ввод ГМВБ-15-110/2000 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-01
66 | Ввод ГМВБ-15-110/2000 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-01
67 | Ввод ГМВБ-15-110/2000 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-01
68 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1984 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-29
69 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-06
70 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
71 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
72 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
73 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
74 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
75 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
76 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
77 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
78 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
79 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
80 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
81 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
82 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
83 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
84 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
85 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
86 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
87 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
88 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
89 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
90 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
91 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
92 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
93 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
94 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
95 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
96 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
97 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
98 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1969 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
99 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1969 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
100 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
101 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
102 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
103 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
104 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
105 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
106 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
107 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
108 | Ввод ГКВПIII90-40,5/100 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
109 | ВЛ-35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
110 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
111 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
112 | ВЛ-35/630 | - | 1975 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
113 | ВЛ-35/630 | - | 1975 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
114 | ВЛ-35/630 | - | 1975 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
115 | Ввод ГКВПIII90-40,5/1000 | - | 1983 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
116 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
117 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
118 | ВЛ-35/630 | - | 1991 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
119 | ВЛ-35/630 | - | 1991 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
120 | ВЛ-35/630 | - | 1991 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
121 | ВЛ-35/630 | - | 1991 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
122 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
123 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
124 | ВЛ-35/630 | - | 1974 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
125 | ВЛ-35/630 | - | 1974 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
126 | ВЛ-35/630 | - | 1974 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
127 | ВЛ-35/630 | - | 1974 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
128 | ВЛ-35/630 | - | 1974 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
129 | ВЛ-35/630 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
130 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
131 | ВЛ-35/630 | - | 1975 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
132 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
133 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
134 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
135 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
136 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
137 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
138 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
139 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
140 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022

## Кемеровская область
Перечень
оборудования энергетического,бурового и тяжелого машиностроения требующего замены в организациях ТЭК,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Сибирское управление Ростехнадзора
Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - РЭС" | [8 empty] | АО "Электросеть" | [8 empty] | ООО "Кузбасская Энергосетевая компания"
№ п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены
1 | ПС 110/35/6 кВ Кондомская Батарея БСК-110-20 УХЛ1 | ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» | 1983 | 25 | Акт от ТО 22.06.2020 от до 2025 | - | 2021 |  | 1 | ПС 35/6 кВ Породная 35 КР В-35- замена на элегазовые ВГБЭ-35кВ - 2 шт. | Завод Уралэнергомаш г. Свердловск | 1971 | 25 | ТО | - | 2022 |  | 1 | ПС 110/10кВ "Западная" (замена силового трансформатора ТРДН 110/10 мощностью 25 МВА (Т-2-25)) | - | 1985 | 25 | Акт технического освидетельстования № 1 от 28.09.2018 г. на 5 лет до 09.2023 г. | 2022 | 3-ий квартал 2022
2 | ПС 110/35/6 кВ Кондомская МКП-110 БСК | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1954 | 25 | Акт от ТО 22.06.2020 от до 2025 | - | 2021 |  | 2 | ТП № 45 замена ячеек 6кВ (КСО-386 4 шт.) | нет данных | 1965 | 25 | ТО | - | 2022
3 | ПС 110/35/10 кВ Промышленная-Сельская ОД-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1981 | 25 | Акт от ТО 23.05.2014 до 2025 | - | 2022 |  | 3 | ТП № 99 замена ячеек 6-0,4 кВ (КСО-386 3 шт., панелей ЩО-70) | нет данных | 1973 | 25 | ТО | - | 2022
4 | ПС 110/35/10 кВ Промышленная-Сельская КЗ-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1981 | 25 | Акт от ТО 23.05.2014 до 2025 | - | 2022 |  | 4 | ТП № 100 замена ячеек 6-0,4 кВ (КСО-386 3 шт., панелей ЩО-70) | нет данных | 1973 | 25 | ТО | - | 2022
5 | ПС 110/35/10 кВ Промышленная-Сельская ОД-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1981 | 25 | Акт ТО от 23.05.2014 до 2025 | - | 2022 |  | 5 | ТП № 101 замена ячеек 6-0,4 кВ (КСО-386 3 шт., панелей ЩО-70) | нет данных | 1973 | 25 | ТО | - | 2022
6 | ПС 110/35/10 кВ Промышленная-Сельская КЗ-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1981 | 25 | Акт ТО от 23.05.2014 до 2025 | - | 2022 |  | 6 | ТП № 148 замена ВН 2 шт. | нет данных | 1980 | 25 | ТО | - | 2022
7 | ПС 110/6 кВ Фильтровальная ОД-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1988 | 25 | Акт ТО от 11.07.2019 до 2024 | - | 2022 |  | 7 | ТП № 149 замена ВН 1 шт. | нет данных | 1980 | 25 | ТО | - | 2022
8 | ПС 110/6 кВ Фильтровальная КЗ-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1988 | 25 | Акт ТО от 11.07.2019 до 2024 | - | 2022
9 | ПС 110/6 кВ Фильтровальная ОД-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1988 | 25 | Акт ТО от 11.07.2019 до 2024 | - | 2022
10 | ПС 110/6 кВ Фильтровальная КЗ-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1988 | 25 | Акт ТО от 11.07.2019 до 2024 | - | 2022
11 | ПС 110/35/10 кВ Шестаковская ОД-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1987 | 25 | Акт от 29.05.2017 ТО до 2022 | - | 2022
12 | ПС 110/35/10 кВ Шестаковская КЗ-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1987 | 25 | Акт от 29.05.2017 ТО до 2022 | - | 2022
13 | ПС 110/35/10 кВ Шестаковская ОД-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1987 | 25 | Акт от 29.05.2017 ТО до 2022 | - | 2022
14 | ПС 110/35/10 кВ Шестаковская КЗ-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1987 | 25 | Акт от 29.05.2017 ТО до 2022 | - | 2022
15 | ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская ОД-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1964 | 25 | Акт от 30.07.2013 ТО до 2025 | - | 2022
16 | ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская КЗ-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1964 | 25 | Акт от 30.07.2013 ТО до 2025 | - | 2022
17 | ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская ОД-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1964 | 25 | Акт от 30.07.2013 ТО до 2025 | - | 2022
18 | ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская КЗ-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1964 | 25 | Акт от 30.07.2013 ТО до 2025 | - | 2022
19 | ПС 110/10/6 кВ АКЗ ОД-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1983 | 25 | Акт от 19.09.2012 ТО до 2024 | - | 2022
20 | ПС 110/10/6 кВ АКЗ КЗ-110 Т-1 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1983 | 25 | Акт от 19.09.2012 ТО до 2024 | - | 2022
21 | ПС 110/10/6 кВ АКЗ ОД-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1983 | 25 | Акт от 19.09.2012 ТО до 2024 | - | 2022
22 | ПС 110/10/6 кВ АКЗ КЗ-110 Т-2 | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1983 | 25 | Акт от 19.09.2012 ТО до 2024 | - | 2022

## Алтай
Перечень
оборудования энергетического,бурового и тяжелого машиностроения требующего замены в организациях ТЭК,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Сибирское управление Ростехнадзора
филиал ПАО Россети Сибирь - Горно-Алтайские электрические сети | [8 empty] | филиал ПАО Россети Сибирь - Алтайэнерго
№ п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены
1 | РНДЗ-2-110 (СР-1-110 ПС 110/10 №15 "Элекмонарская) | Россия | 1985 | 25 | Акт технического освидетельствования от 15.05.2017 (срок службы продлен до 2022 г.) | 0 | 2022 |  | 1 | ПС 110/35/10 кВ «Новошипуновская» №13, масляный выключатель СВ-110-2 (замена на элегазовый выключатель - 1 шт) | ОАО "УралЭлектроТяжМаш" | 1974 | 25 | Проведено техническое освидетельствование ПС (Акт ТО №590/37 от 15.08.2013). Срок эксплуатации ПС продлен до сентября 2025 года. | - | 2023 | -
2 | РНДЗ-1-110 (ЛР ЧЕ-73 ПС 110/10 №15 "Элекмонарская) | Россия | 1985 | 25 | Акт технического освидетельствования от 15.05.2017 (срок службы продлен до 2022 г.) | 0 | 2022
3 | РНДЗ-2-110 (ЛР МЧ-10 ПС 110/10 №15 "Элекмонарская) | Россия | 2003 | 25 | Акт технического освидетельствования от 15.05.2017 (срок службы продлен до 2022 г.) | 0 | 2022
4 | РНДЗ-2-110 (СР-2-110 ПС 110/10 №15 "Элекмонарская) | Россия | 2003 | 25 | Акт технического освидетельствования от 15.05.2017 (срок службы продлен до 2022 г.) | 0 | 2022

## Новосибирская область
Перечень
оборудования энергетического,бурового и тяжелого машиностроения требующего замены в организациях ТЭК,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Сибирское управление Ростехнадзора
Филиал ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» | [8 empty] | АО "РЭС" | [8 empty] | ФГУП "Энергетик" | [8 empty] | АО "СИБЭКО"
№ п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены
1 | ОРУ-220 кВ, Выключатель МКП-220, В212 | Уралэлектроаппарат | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 1 | ПС-110 кВ Барышевская, тр-ры 110 кВ (ТРДН-25000/110) - 2 шт. | - | 1977/1978 | 25 | ТО, срок продлен до 2024 | нет | 2021 |  | 1 | Водогрейный котел ПТВМ-100 №1 | Белгородский завод | 1975 г. | 20 | до 2020 | нет | Вопрос замены будет решен по результатам экспертизы |  | 1 | Маслянный выключатель типа ВМПЭ-10 (5 шт) | Мосэлектрощит | 1987 (1 шт) 1988 (3 шт) 1990 (1 шт) | 25 лет | после эксплуатации 25 лет выполнено 2 продления срока службы | 0 | 2021-12-31 | 29.06.2021 (1 шт) 16.10.2021 (1 шт)
2 | ОРУ-220 кВ, Выключатель МКП-220, В214 | Уралэлектроаппарат | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | 2 | ПС-110 кВ Ересная, тр-ры 110 кВ (ТРДН-25000/110) - 2 шт. | - | 1988г./1990 | 25 | ТО, срок продлен до 2024 | нет | 2022 |  | 2 | Водогрейный котел ПТВМ-100 №2 | Белгородский завод | 1974 г. | 20 | до 2020 | нет | Вопрос замены будет решен по результатам экспертизы
3 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-1, ШР4 В214 | ЗЭТО | 1994 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021 | [9 empty] | 3 | Силовой трансформатор ТРДН-25000/110 | Тольяттинский з-д | 1976 г. | 25 | до 2020 | нет | планируется замена
4 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РЛНЗ-1, ШР1 В214 | ЗЭТО | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021
5 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-1, ШР2 В212 | ЗЭТО | 1995 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021
6 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РЛНЗ-1, ШР1 В212 | ЗЭТО | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021
7 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РЛНЗ-1, ШР2 В 223 | ЗЭТО | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021
8 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-1, ШР3 В22З | ЗЭТО | 2003 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021
9 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РЛНЗ-2, ШР ОПН Ш1 | ЗЭТО | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021
10 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-2, ШР ТН Ш2 220 | ЗЭТО | 2006 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021
11 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-2, ШР ТН Ш4 220 | ЗЭТО | 1997 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021
12 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РЛНЗ-1, ЛР 255 | ЗЭТО | 1960 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021
13 | ОРУ-220 кВ, Разъединитель РДЗ-1, Т6 | ЗЭТО | 2005 | 25 | до 31.12.2020 | нет | 2021 | 2021

## Омская область
Перечень
оборудования энергетического,бурового и тяжелого машиностроения требующего замены в организациях ТЭК,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Сибирское управление Ростехнадзора
Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго" | [8 empty] | АО «Газпромнефть- ОНПЗ»
№ п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены
1 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 1 | Силовой трансформатор Т-1 (ТД-16000 35/6), ГПП-2 | МТЗ г.Москва | 1966 | 25 | до 3 кв. 2022 | нет | 2021 | 2021
2 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 2 | Силовой трансформатор Т-2 (ТД-15000 35/6), ГПП-2 | МТЗ г.Москва | 1964 | 25 | до 3 кв. 2022 | нет | 2021 | 2021
3 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 3 | Выключатель масляный МКП-35 (4 шт.), ГПП-2 | СССР г. Свердловск | 1966 | 25 | до 3 кв. 2024 | нет | 2024
4 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 4 | Выключатель масляный ВМУЭ-35 (1 шт.), ГПП-2 | СССР г. Свердловск | 1966 | 25 | до 3 кв. 2024 | нет | 2024
5 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 5 | Силовой трансформатор Т-1 (ТМН-10000 35/6), ГПП-8 | СССР ЧТЗ | 1984 | 25 | до 3 кв. 2019 | нет | 2024
6 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30 | 6 | Силовой трансформатор Т-2 (ТМН-10000 35/6), ГПП-8 | СССР ЧТЗ | 1984 | 25 | до 3 кв. 2019 | нет | 2024
7 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1984 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-29 | 7 | Силовой трансформатор Т-1 (ТАМ-5600), ТП -В/З №1 | Запорожский транжир з-д | 1962 | 25 | до 2 кв. 2021 | нет | 2022
8 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1984 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-29 | 8 | Силовой трансформатор Т-2 (ТАМ-5600), ТП -В/З №1 | Запорожский транжир з-д | 1962 | 25 | до 2 кв. 2021 | нет | 2022
9 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-06 | 9 | Выключатель масляный МКП-35 (4 шт.), ТП -В/З №1 | СССР г. Свердловск | 1955 | 25 | до 3 кв. 2022 | нет | 2020-2021 | 2021
10 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-06 | 10 | Силовой трансформатор Т-1 (ЕS6677-5600), ТП -В/З №2 | Чехословакия г.Пильзень | 1954 | 25 | до 3 кв. 2022 | нет | 2023
11 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27 | 11 | Силовой трансформатор Т-2 (ЕS6677-5600), ТП -В/З №2 | Чехословакия г.Пильзень | 1954 | 25 | до 4 кв. 2022 | нет | 2023
12 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22 | 12 | Выключатель масляный МКП-35 (3 шт.), ТП -В/З №2 | СССР г. Свердловск | 1956 | 25 | до 3 кв. 2022 | нет | 2020 | 2021
13 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30
14 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30
15 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30
16 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30
17 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30
18 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-30
19 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22
20 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22
21 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22
22 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22
23 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-22
24 | ВЛ-35/630 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-13
25 | ВЛ-35/630 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-13
26 | ВЛ-35/630 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-13
27 | ВЛ-35/630 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-13
28 | ВЛ-35/630 | - | 1990 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-25
29 | ВЛ-35/630 | - | 1990 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-25
30 | ВЛ-35/630 | - | 1992 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-17
31 | ВЛ-35/630 | - | 1992 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-17
32 | ВЛ-35/630 | - | 1992 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-17
33 | ВЛ-35/630 | - | 1992 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-17
34 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-19
35 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-19
36 | ВЛ-35/630 | - | 1986 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-26
37 | ВЛ-35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-08-03
38 | ВЛ-35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-08-03
39 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-22
40 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-22
41 | ВЛ-35/630 | - | 1986 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-05-26
42 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-22
43 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-22
44 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
45 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
46 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
47 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
48 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
49 | ВЛ-35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-13
50 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
51 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
52 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
53 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
54 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
55 | ВЛ-35/630 | - | 1973 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-07
56 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27
57 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27
58 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27
59 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27
60 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-27
61 | Ввод ГМТА-45-110/630 | - | 1986 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-28
62 | Ввод ГБМТ-110/630 | - | 1986 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-28
63 | Ввод ГМТА-45-110/630 | - | 1986 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-28
64 | Ввод ГМВБ-15-110/2000 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-01
65 | Ввод ГМВБ-15-110/2000 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-01
66 | Ввод ГМВБ-15-110/2000 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-01
67 | Ввод ГМВБ-15-110/2000 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-06-01
68 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1984 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-03-29
69 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2021 | 2021-04-06
70 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
71 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
72 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
73 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
74 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
75 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
76 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
77 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
78 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
79 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1982 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
80 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
81 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
82 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
83 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
84 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
85 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
86 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
87 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
88 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
89 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
90 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
91 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
92 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
93 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
94 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
95 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1988 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
96 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
97 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1989 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
98 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1969 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
99 | Ввод ВПФ 35/630 | - | 1969 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
100 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
101 | ВЛ-35/630 | - | 1976 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
102 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
103 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
104 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
105 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
106 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
107 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
108 | Ввод ГКВПIII90-40,5/100 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
109 | ВЛ-35/630 | - | 1985 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
110 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
111 | ВЛ-35/630 | - | 1980 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
112 | ВЛ-35/630 | - | 1975 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
113 | ВЛ-35/630 | - | 1975 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
114 | ВЛ-35/630 | - | 1975 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
115 | Ввод ГКВПIII90-40,5/1000 | - | 1983 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
116 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
117 | ВЛ-35/630 | - | 1978 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
118 | ВЛ-35/630 | - | 1991 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
119 | ВЛ-35/630 | - | 1991 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
120 | ВЛ-35/630 | - | 1991 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
121 | ВЛ-35/630 | - | 1991 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
122 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
123 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
124 | ВЛ-35/630 | - | 1974 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
125 | ВЛ-35/630 | - | 1974 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
126 | ВЛ-35/630 | - | 1974 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
127 | ВЛ-35/630 | - | 1974 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
128 | ВЛ-35/630 | - | 1974 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
129 | ВЛ-35/630 | - | 1981 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
130 | ВЛ-35/630 | - | 1987 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
131 | ВЛ-35/630 | - | 1975 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
132 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
133 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
134 | ВЛ-35/630 | - | 1977 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
135 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
136 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
137 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
138 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
139 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022
140 | ВЛ-35/630 | - | 1971 | 25 | проведение ТО, ремонта, профилактич. испытаний | нет | 2022

## Томская область
Перечень
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
АО "Томская генерация"
№ п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | № п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены
1 | Турбоагрегат ст.№ 12 | ХТЗ | 1959 | 270 000 часов | Не продлевался | нет | 2025 |  | 1 | Масляный выключатель 220 кВ тр-ра АТ-2 Томская ТЭЦ-3 | Уралэлектротяжмаж | 1988 | 25 | с 2017 по 2022 | 0 | 2021 | произедена замена в августе 2021 года
2 | Турбоагрегат ст.№ 14 | ХТЗ | 1961 | Выведена из эксплуатации | Выведена из эксплуатации | Выведена из эксплуатации | 2025