## Лист1
Перечень
оборудования энергетического,бурового и тяжелого машиностроения требующего замены в организациях ТЭК,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" по состоянию на 29.10.2021
№ п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок эксплуатации (лет, ч.) | Сведения о продлении срока службы | Количество аварий за 2021 г. | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены | Примечание
Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"
Нижнетуринская ГРЭС
Паровые котлы
10 | Паровой котел Е-16-1.4-225Г ст. №1 | Белгородский кот. завод | 2015 | 40 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
11 | Паровой котел Е-16-1.4-225Г ст. №2 | Белгородский кот. завод | 2015 | 40 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Котлы утилизаторы
12 | Котел утилизатор ПК -87 ст. №1 | ОАО " ЭМАальянс" | 2015 | 40 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
13 | Котел утилизатор ПК -87 ст. №2 | ОАО " ЭМАальянс" | 2015 | 40 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Водогрейные котлы
14 | Водогрейный котел ПТВМ-120-140 ст. №1 | Дорогобужский кот. Завод | 2015 | 40 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
15 | Водогрейный котел ПТВМ-120-140 ст. №2 | Дорогобужский кот. Завод | 2015 | 40 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Турбины
21 | Паровая турбина КТ 63-7.7 ст. №1 | ЗАО " УТЗ" | 2015 | 220000 | нормативный срок службы не выработан | 2 | Замена не планируется | -
22 | Паровая турбина КТ 63-7.7 ст. №2 | ЗАО " УТЗ" | 2015 | 220000 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Газовые турбины
23 | Газовая турбина GT 13 E2 ст. №1 | фирма Алстом. Швейцария | 2015 | 200000 | нормативный срок службы не выработан | 3 | Замена не планируется | -
24 | Газовая турбина GT 13 E2 ст.№ 2 | фирма Алстом. Швейцария | 2015 | 200000 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Генераторы
33 | ТГ-1 ГТУ | Альстом | 2015 | 40 лет | нормативный срок службы не выработан |  | не планируется | нет
34 | ТГ-1 ПТ | НПО «ЭЛСИБ» | 2015 | 40 лет | нормативный срок службы не выработан |  | не планируется | нет
35 | ТГ-2 ГТУ | Альстом | 2015 | 40 лет | нормативный срок службы не выработан |  | не планируется | нет
36 | ТГ-2 ПТ | НПО «ЭЛСИБ» | 2015 | 40 лет | нормативный срок службы не выработан |  | не планируется | нет
Трансформаторы
37 | АТГ-10 | МТЗ | 1978 модерниз. СЭР | 25 лет | Акт ТО от 25.12.19, комиссия НТГРЭС с привлечением ОАО "Свердловэлектроремонт" и представителя УУ Ростехнадзора до 25.12.2024 |  | не планируется | нет
38 | АТГ-11 | Запорожский трансформ. Завод | ф.А модерниз. 1977г.; ф.В модерниз. 1977, установлен 2019г; ф.С модерниз.1987 | 25 лет | ф.А, С: Акт ТО от 24.08.20, комиссия НТГРЭС до 25.10.2024 ф. В: Акт ТО от 24.01.20, комиссия НТГРЭС до 25.10.2024 | 1 | не планируется | нет
44 | Т-1 | П./я М-5111 | 1992 | 30 лет | Решение №1 комиссии ТО от 11.09.2017г. Срок 2021 г. |  | не планируется | нет
45 | Т-2 | Инофирма | 1955 | 25 лет | нет |  | Выведен из эксплуатации с 2018 года | нет
46 | Т-3 | Запорожский трансформ. Завод | 1981 | 25 лет | Решение №3 комиссии ТО от 24.11.2017г. Срок 2021 г. |  | не планируется | нет
47 | Т-6 | Тольяттинский трансформ. Завод | 1984 | 25 лет | Решение №4 комиссии ТО от 25.08.2017г. Срок 2021 г. |  | не планируется | нет
48 | Т-8 | МТЗ | 1996 | 30 лет | нет |  | Выведен из эксплуатации с 2018 года | нет
49 | РТСН | СВЭЛ, Екатеринбург | 2015 | 30 лет | нормативный срок службы не выработан |  | не планируется | нет
50 | Т-1 ГТУ | Запорожтрансформатор | 2015 | 30 лет | нормативный срок службы не выработан |  | не планируется | нет
51 | Т-1 ПТ | Тольяттинский трансф. завод | 2015 | 30 лет | нормативный срок службы не выработан |  | не планируется | нет
52 | Т-2 ГТУ | Запорожтрансформатор | 2015 | 30 лет | нормативный срок службы не выработан |  | не планируется | нет
53 | Т-2 ПТ | Тольяттинский трансф. завод | 2015 | 30 лет | нормативный срок службы не выработан |  | не планируется | нет
Выключатели
54 | ВМ 35 Аппаратная-1 | УЭТМ | 1949 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
55 | ВМ 35 Аппаратная-2 | УЭТМ | 1938 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
56 | ВМ 35 Т1 | УЭТМ | 1949 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
57 | ВМ 35 Т2 | УЭТМ | 1949 | 25 лет | Решение ТО №2 от 10.08.2017г. Срок до 2021г. |  | Выведен из эксплуатации с 2018 года | нет
58 | ВМ 35 Т3 | УЭТМ | 1949 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
59 | ШСВМ 35 | УЭТМ | 1949 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
60 | ВМ 110 Уральская-1 | УЭТМ | 1954 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
61 | ВМ 110 Уральская-2 | УЭТМ | 1958 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. | 1 | не планируется | нет
62 | ВМ 110 Выя | УЭТМ | 1954 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
63 | ВМ 110 Красноуральск | УЭТМ | 1954 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
64 | ВМ 110 Клубная | УЭТМ | 1954 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
65 | ВМ 110 В.Тура | УЭТМ | 1985 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
66 | ВМ 110 Т3 | УЭТМ | 1954 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
67 | ВМ 110 Т6 | УЭТМ | 1955 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
68 | ВМ 110 Т8 | УЭТМ | 1981 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
69 | ВМ 110 АТГ-10 | УЭТМ | 2021 | 30 лет | 2051 |  | не планируется | нет
70 | ВМ 110 АТГ-11 | УЭТМ | 1977 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
71 | ШСВМ 110 | УЭТМ | 1954 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
72 | ОВМ 110 | УЭТМ | 1955 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
73 | ВМ1 220 Янтарь | УЭТМ | 1955 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
74 | ВМ2 220 Янтарь | УЭТМ | 1954 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
75 | ВМ1 220 Сопка | УЭТМ | 1977 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
76 | ВМ2 220 Сопка | УЭТМ | 1977 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. | 1 | не планируется | нет
77 | ВМ1 220 Сосьва | УЭТМ | 1960 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
78 | ВМ2 220 Сосьва | УЭТМ | 1960 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
79 | ВМ1 220 Тагил-1 | УЭТМ | 1960 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
80 | ВМ2 220 Тагил-1 | УЭТМ | 1960 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
81 | ВМ1 220 Тагил-2 | УЭТМ | 1960 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. | 1 | не планируется | нет
82 | ВМ2 220 Тагил-2 | УЭТМ | 1960 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
83 | ВМ1 220 АТГ-10 | УЭТМ | 1957 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
84 | ВМ2 220 АТГ-10 | УЭТМ | 1957 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
85 | ВМ1 220 АТГ-11 | УЭТМ | 1955 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
86 | ВМ2 220 АТГ-11 | УЭТМ | 1957 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | не планируется | нет
87 | ВМ1 220 Тр.гр.№12 | УЭТМ | 1953 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | вывод из эксплуатации 2015 | 2014
88 | ВМ2 220 Тр.гр.№12 | УЭТМ | 1953 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | вывод из эксплуатации 2015 | 2014
89 | ВМ1 220 Тр.гр.№13 | УЭТМ | 1955 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | вывод из эксплуатации 2015 | 2015
90 | ВМ2 220 Тр.гр.№13 | УЭТМ | 1955 | 25 лет | Срок проведения ТО 2021г. Срок до 2025 г. |  | вывод из эксплуатации 2015 | 2015
Разъединители
91 | ЛР 35 Аппаратная-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
92 | ЛР 35 Аппаратная-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
93 | ЛР 35 Т-3 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
94 | ШР1 35 Аппаратная-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
95 | ШР1 35 Аппаратная-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
96 | ШР1 35 Т-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
97 | ШР1 35 Т-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | Т-2 выведен из эксплуатации с 2018 года | нет
98 | ШР1 35 Т-3 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
99 | ШР1 35 ОПН-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
100 | ШР1 35 ТН-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
101 | ШР1 35 ШСВМ | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
102 | ШР2 35 Аппаратная-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
103 | ШР2 35 Аппаратная-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
104 | ШР2 35 Т-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
105 | ШР2 35 Т-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | Т-2 выведен из эксплуатации с 2018 года | нет
106 | ШР2 35 Т-3 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
107 | ШР2 35 ОПН-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
108 | ШР2 35 ТН-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
109 | ШР2 35 ШСВМ | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1989 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
110 | ЛР 110 Уральская-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
111 | ОР 110 Уральская-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
112 | ЛР 110 Уральская-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
113 | ОР 110 Уральская-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
114 | ЛР 110 В-Тура | ЗЭТО Великие Луки | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
115 | ОР 110 В-Тура | ЗЭТО Великие Луки | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
116 | ЛР 110 Выя | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
117 | ОР 110 Выя | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
118 | ЛР 110 Кр-уральск | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
119 | ОР 110 Кр-уральск | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
120 | ЛР 110 Клубная | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
121 | ОР 110 Клубная | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
122 | ОР 110 ОВМ | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1987 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
123 | ЛР 110 Т-3 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
124 | ЛР 110 АТГ-10 | ЗЭТО Великие Луки | 2021 | 30 лет | 2051 |  | не планируется | нет
125 | ЛР 110 АТГ-11 | ЗЭТО Великие Луки | 1977 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
126 | ШР1 110 Уральская-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
127 | ШР1 110 Уральская-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
128 | ШР1 110 В-Тура | ЗЭТО Великие Луки | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
129 | ШР1 110 Выя | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
130 | ШР1 110 Клубная | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
131 | ШР1 110 Кр-уральск | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
132 | ШР1 110 ШСВМ | ЗЭТО Великие Луки | 1980 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
133 | ШР1 110 ОВМ | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1987 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
134 | ШР1 110 Т-3 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
135 | ШР1 110 Т-6 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
136 | ШР1 110 Т-8 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
137 | ШР1 110 АТГ-10 | ЗЭТО Великие Луки | 2021 | 30 лет | 2051 |  | не планируется | нет
138 | ШР1 110 АТГ-11 | ЗЭТО Великие Луки | 1977 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
139 | ШР1 110 ТН-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1988 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
140 | ШР1 110 ОПН-1А | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1988 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
141 | ШР1 110 ОПН-1Б | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1988 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
142 | ШР2 110 Уральская-1 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
143 | ШР2 110 Уральская-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
144 | ШР2 110 В-Тура | ЗЭТО Великие Луки | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
145 | ШР2 110 Выя | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
146 | ШР2 110 Клубная | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
147 | ШР2 110 Кр-уральск | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
148 | ШР2 110 ШСВМ | ЗЭТО Великие Луки | 1980 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
149 | ШР2 110 ОВМ | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1987 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
150 | ШР2 110 Т-3 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
151 | ШР2 110 Т-6 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
152 | ШР2 110 Т-8 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
153 | ШР2 110 АТГ-10 | ЗЭТО Великие Луки | 1978 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
154 | ШР2 110 АТГ-11 | ЗЭТО Великие Луки | 1977 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
155 | ШР2 110 ТН-2 | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1988 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
156 | ШР2 110 ОПН-2А | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1988 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
157 | ШР2 110 ОПН-2Б | Электротехническое объединение ГАНЦ | 1988 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
158 | ЛР1 220 Янтарь | ЗЭТО Великие Луки | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
159 | ЛР2 220 Янтарь | ЗЭТО Великие Луки | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
160 | ЛР1 220 Сопка | ЗЭТО Великие Луки | 1979 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
161 | ЛР2 220 Сопка | ЗЭТО Великие Луки | 1979 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
162 | ЛР1 220 Сосьва | ЗЭТО Великие Луки | 1987 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
163 | ЛР2 220 Сосьва | ЗЭТО Великие Луки | 1987 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
164 | ЛР1 220 Тагил-1 | ЗЭТО Великие Луки | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
165 | ЛР2 220 Тагил-1 | ЗЭТО Великие Луки | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
166 | ЛР1 220 Тагил-2 | ЗЭТО Великие Луки | 1988 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
167 | ЛР2 220 Тагил-2 | ЗЭТО Великие Луки | 1988 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
168 | ТР1 220 АТГ-10 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
169 | ТР2 220 АТГ-10 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
170 | ТР1 220 АТГ-11 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
171 | ТР2 220 АТГ-11 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
172 | ТР1 220 Тр.гр.-12 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | вывод из эксплуатации 2015 | 2014
173 | ТР2 220 Тр.гр.-12 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | вывод из эксплуатации 2015 | 2014
174 | ТР1 220 Тр.гр.-13 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | вывод из эксплуатации 2015 | 2015
175 | ТР2 220 Тр.гр.-13 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | вывод из эксплуатации 2015 | 2015
176 | ШР1 220 Янтарь | ЗЭТО Великие Луки | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
177 | ШР1 220 Сопка | ЗЭТО Великие Луки | 1979 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
178 | ШР1 220 Сосьва | ЗЭТО Великие Луки | 1987 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
179 | ШР1 220 Тагил-1 | ЗЭТО Великие Луки | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
180 | ШР1 220 Тагил-2 | ЗЭТО Великие Луки | 1988 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
181 | ШР1 220 АТГ-10 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
182 | ШР1 220 АТГ-11 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
183 | ШР1 220 Тр.гр.-12 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | вывод из эксплуатации 2015 | 2014
184 | ШР1 220 ТН-1 | ЗЭТО Великие Луки | 1993 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
185 | ШР2 220 Янтарь | ЗЭТО Великие Луки | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
186 | ШР2 220 Сопка | ЗЭТО Великие Луки | 1979 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
187 | ШР2 220 Сосьва | ЗЭТО Великие Луки | 1987 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
188 | ШР2 220 Тагил-1 | ЗЭТО Великие Луки | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
189 | ШР2 220 Тагил-2 | ЗЭТО Великие Луки | 1988 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
190 | ШР2 220 АТГ-10 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
191 | ШР2 220 АТГ-11 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
192 | ШР2 220 Тр.гр.-12 | ЗЭТО Великие Луки | 1991 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | вывод из эксплуатации 2015 | 2014
193 | ШР2 220 ТН-2 | ЗЭТО Великие Луки | 1993 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2020г. Срок до 2023 |  | не планируется | нет
Верхотурская ГЭС
Гидрогенераторы
194 | Гидрогенератор 1 | Фирма "Вестингауз" США | 1949 | 40 лет | Решение ЭТК от 30.11.2018 г. срок действия до 2025 г. |  | Замена не планируется | нет
195 | Гидрогенератор 2 | Фирма "Вестингауз" США | 1949 | 40 лет | Решение №2 комиссии по ТО от 02.04.2018 г. Срок до 2023 г. |  | Замена не планируется | нет
196 | Гидрогенератор 3 | ВГС 325/49-32 | 1951 | 40 лет | Решение №1 комиссии по ТО от 08.07.2019 г. Срок до 2025 г. |  | Замена не планируется | нет
Трансформаторы
197 | Трансформатор Т-1 тип 26 TRB 6000/35 кВ | Фирма "Вагнер-электрик" США | 1950 | 25 лет | Решение №1 комиссии по ТО от 10.08.2018 г. Срок до 2022 г. |  | Замена не планируется | нет
198 | Трансформатор Т-2 тип 26 TRB 5600/35 кВ | Московский трансформаторный завод | 1951 | 25 лет | Решение №2 комиссии по ТО от 10.08.2018 г. Срок до 2022 г. |  | Замена не планируется | нет
199 | Трансформатор Т-3 тип 26 TRB 4000/10 кВ | Свердловэнергоремонт | 1974 | 25 лет | нет |  | Замена не планируется | нет
200 | Трансформатор СН 150 кВа | Фирма "Кюльман Электрик + к" | 1950 | 25 лет | нет |  | Замена не планируется | нет
Выключатели
201 | Выключатель ГГ № 1 FKR-225-150 | Фирма "Джин" США | 1949 | 25 лет | Решение ЭТК от 30.11.2018 г. Срок до 2025 г. |  | Замена не планируется | нет
202 | Выключатель ГГ № 2 FKR-225-150 | Фирма "Джин" США | 1949 | 25 лет | Решение комиссии по ТО от 02.04.2018 г. Срок до 2023 г. |  | Замена не планируется | нет
203 | Выключатель Т-1 FRK-225-150 | Фирма "Джин" США | 1949 | 25 лет | Акт ЭТК от 02.09.2019 г. Срок до 2023 г |  | Замена не планируется | нет
204 | Выключатель ТСН FRK-225-150 | Фирма "Джин" США | 1949 | 25 лет | нет |  | Замена не планируется | нет
205 | Выключатель резерв FRK-225-150 | Фирма "Джин" США | 1949 | 25 лет | нет |  | Замена не планируется | нет
206 | Выключатель ВМГ-10 |  |  | 25 лет | нет |  | Замена не планируется | нет
207 | Выключатель В 35 кВ Верхотурье ВМД-35 | Электороаппаратный завод | 1957 | 25 лет | Акт ЭТК от 02.09.2019 г. Срок до 2023 г |  | Замена не планируется | нет
208 | Выключатель В 35 кВ Т-1 ВМД-35 | Электороаппаратный завод | 1955 | 25 лет | Акт ЭТК от 02.09.2019 г. Срок до 2023 г |  | Замена не планируется | нет
209 | Выключатель В 35 кВ Т-2 ВГБЭ-35-12,5/630 | Энергомаш | 2006 | 30 лет | нет |  | Замена не планируется | нет
210 | Выключатель В 35 кВ Химзавод ВГБЭ-35-12,5/630 | Энергомаш | 1997 | 30 лет | нет |  | Замена не планируется | нет
Разъединители
211 | Разъединитель ЛР-35 Т-1 | Фирма "Сотерн и К" | 1951 |  | нет |  | Замена не планируется | нет
212 | Разъединитель ЛР-35 Т-2 | Фирма "Сотерн и К" | 1951 |  | нет |  | Замена не планируется | нет
213 | Разъединитель ШР-35 ТН-35 | Фирма "Сотерн и К" | 1951 |  | нет |  | Замена не планируется | нет
214 | Разъединитель SONG -10 ШР-35 Верхотурье |  | 1986 | 2000 комутаций до КР | нет |  | Замена не планируется | нет
215 | Разъединитель SONG -10 ШР-35 Химзавод |  | 1986 | 2000 комутаций до КР | нет |  | Замена не планируется | нет
216 | Разъединитель SONG -10 ЛР-35 Верхотурье |  | 1986 | 2000 комутаций до КР | нет |  | Замена не планируется | нет
217 | Разъединитель SONG -10 ЛР-35 Химзавод |  | 1986 | 2000 комутаций до КР | нет |  | Замена не планируется | нет
218 | Разъединитель РЛНД-2-10/400 ВЛ 10 кВ ф.1530 |  | 2001 | 2000 комутаций до КР | нет |  | Замена не планируется | нет
Ново- Свердловская ТЭЦ
Паровые котлы
219 | Паровой котел БКЗ-320-140-4 ст.№1 | Барнаульский котельный завод | 1982 | 40 лет | Продлен до 2026г. ( заключение № 54- ТУ-00993-2019 от 14.01.2019) |  | Замена не планируется | -
220 | Паровой котел БКЗ-320-140-4 ст.№2 | Барнаульский котельный завод | 1983 | 40 лет | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
221 | Паровой котел БКЗ-320-140-4 ст. №3 | Барнаульский котельный завод | 1983 | 40 лет | нормативный срок службы не выработан | 1 | Замена не планируется | -
222 | Паровой котел БКЗ-320-140-6 ст.№4 | Барнаульский котельный завод | 1984 | 40 лет | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
223 | Паровой котел БКЗ-320-140-6 ст.№5 | Барнаульский котельный завод | 1986 | 40 лет | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
224 | Паровой котел БКЗ-320-140-6 ст.№6 | Барнаульский котельный завод | 1986 | 40 лет | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
225 | Паровой котел БКЗ-320-140-6 ст.№7 | Барнаульский котельный завод | 1987 | 40 лет | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
226 | Паровой котел БКЗ-320-140-6 ст.№8 | Барнаульский котельный завод | 1989 | 40 лет | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Турбины
227 | Паровая турбина Т-110/120-130-4 ст.№1 | Турбомоторный завод, АО, г. Екатеринбург | 1982 | 220000 | Решение ЭТК СФ от 28.12.18 г. Продлен до 273 700 ч. |  | Замена не планируется | -
228 | Паровая турбина Т-110/120-130-4 ст.№2 | Турбомоторный завод, АО, г. Екатеринбург | 1983 | 220000 | Решение ЭТК СФ от 30.12.19 г. Продлен до 274 000 ч. | 2 | Замена не планируется | -
229 | Паровая турбина ТР-110-130 ст.№3 | Турбомоторный завод, АО, г. Екатеринбург | 1984 | 220000 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
230 | Паровая турбина Т-110/120-130-5 ст.№4 | Турбомоторный завод, АО, г. Екатеринбург | 1986 | 220000 | Решение ЭТК СФ от 21.09.20 г. Продлен до 269 000 ч. |  | Замена не планируется | -
231 | Паровая турбина Т-117/120-130-5 ст.№5 | Турбомоторный завод, АО, г. Екатеринбург | 1987 | 220000 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Генераторы
232 | ТВФ-120-2 У3 ТГ-1 | Сибэлектротяжмаш | 1982 | 25 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 23.09.2021 года. до 2026г. |  | Замена не планируется | нет
233 | ТВФ-120-2 У3 ТГ-2 | Сибэлектротяжмаш | 1983 | 25 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 23.09.2021 года. до 2026г. |  | Замена не планируется | нет
234 | ТВФ-120-2 У3 ТГ-3 | Сибэлектротяжмаш | 1984 | 25 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 23.09.2021 года. до 2026г. |  | Замена не планируется | нет
235 | ТВФ-120-2 У3 ТГ-4 | Сибэлектротяжмаш | 1986 | 25 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 23.09.2021 года. до 2026г. |  | Замена не планируется | нет
236 | ТВФ-120-2 У3 ТГ-5 | Сибэлектротяжмаш | 1987 | 30 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 15.07.2020 года. до 2025 г. |  | Замена не планируется | нет
Трансформаторы
237 | ТДЦ-125000/110/10,5 1ГТ | Тольяттинский трансформатор | 1982 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ от 01.07.2021г. Срок до 2026 г. |  | Замена не планируется | -
238 | ТДЦ-125000/110/10,5 2ГТ | Тольяттинский трансформатор | 1983 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ от 01.07.2021г. Срок до 2026 г. |  | Замена не планируется | -
239 | ТДЦ-125000/110/10,5 3ГТ | Тольяттинский трансформатор | 1984 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ от 01.07.2021г. Срок до 2026 г. |  | Замена не планируется | -
240 | АТДЦТН-250000/220/110-75 У1 4АТ | Запорожтрансформатор | 1986 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ от 01.07.2021г. Срок до 2026 г. |  | Замена не планируется | -
241 | ТДЦ-125000/220 У1 5ГТ | Запорожтрансформатор | 1987 | 30 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ от 01.07.2021г. Срок до 2026 г. |  | Замена не планируется | -
242 | ТРДН-32000/110-76 У1 РТСН | Тольяттинский трансформатор | 1982 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ от 01.07.2021г. Срок до 2026 г. |  | Замена не планируется | -
Выключатели
243 | У-110-2000-50 ВМ 110 Калининская-2 | УЭТМ | 1982 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
244 | У-110-2000-50 ВМ 110 ТГ-2 | УЭТМ | 1985 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
245 | У-110-2000-50 ВМ 110 4АТ | УЭТМ | 1982 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
246 | У-110-2000-50 ВМ 110 Весна | УЭТМ | 1985 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
247 | У-110-2000-50 ВМ 110 Глубокая | УЭТМ | 1982 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
248 | У-110-2000-50 ВМ 110 Дачная | УЭТМ | 1982 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
249 | У-110-2000-50 ВМ 110 Калининская-1 | УЭТМ | 1982 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
250 | У-110-2000-50 ВМ 110 Кобальт-1 | УЭТМ | 1982 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
251 | У-110-2000-50 ВМ 110 Кобальт-2 | УЭТМ | 1982 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
252 | У-110-2000-50 ВМ 110 Марковская-1 | УЭТМ | 1983 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
253 | У-110-2000-50 ВМ 110 Марковская-2 | УЭТМ | 1983 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
254 | У-110-2000-50 ВМ 110 Патруши | УЭТМ | 1984 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
255 | У-110-2000-50 ВМ 110 Родник | УЭТМ | 1983 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
256 | У-110-2000-50 ВМ 110 РТСН | УЭТМ | 1983 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
257 | У-110-2000-50 ВМ 110 Сибирская | УЭТМ | 1983 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
258 | У-110-2000-50 ВМ 110 СМВ-1 | УЭТМ | 1982 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
259 | У-110-2000-50 ВМ 110 СМВ-2 | УЭТМ | 1984 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
260 | У-110-2000-50 ВМ 110 ТГ-1 | УЭТМ | 1985 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
261 | У-110-2000-50 ВМ 110 ТГ-3 | УЭТМ | 1986 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 | 1 | Замена не планируется | -
262 | У-110-2000-50 ВМ 110 ШОВ-1 | УЭТМ | 1985 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
263 | У-110-2000-50 ВМ 110 ШОВ-2 | УЭТМ | 1985 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Замена не планируется | -
264 | У-220-2000-40 ВМ 220 1ВЮ | УЭТМ | 1986 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Необходима замена на элегазовый выключатель | -
265 | У-220-2000-40 220 2ВЮ | УЭТМ | 1986 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Необходима замена на элегазовый выключатель | -
266 | У-220-2000-40 ВМ 220 1ВБ | УЭТМ | 1986 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 | 1 | Необходима замена на элегазовый выключатель | -
267 | У-220-2000-40 ВМ 220 2ВБ | УЭТМ | 1986 | 25 лет | Акт комиссии Ново-Свердловской ТЭЦ по ТО 2021до 2022 |  | Необходима замена на элегазовый выключатель | -
268 | ВГМ-20-90/1120 У3 ТГ-4 | Нижнетуринский электроаппаратный завод | 1986 | 25 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 15.07.2020 года. до 2025 |  | Замена не планируется | -
269 | ВГМ-20-90/1120 У3 ТГ-5 | Нижнетуринский электроаппаратный завод | 1986 | 25 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 15.07.2020 года. до 2025 |  | Замена не планируется | -
Раэъединители
270 | РНДЗ-II-110-2000У1 | Великолуцкий завод высокавольтной аппаратуры (ВЗВА) | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
271 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
272 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
273 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
274 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
275 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
276 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
277 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
278 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
279 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
280 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
281 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
282 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
283 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
284 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
285 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
286 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
287 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
288 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
289 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
290 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
291 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
292 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
293 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
294 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
295 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
296 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
297 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
298 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
299 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
300 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
301 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
302 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
303 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
304 | РНД-110У/2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
305 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
306 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
307 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
308 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
309 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
310 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
311 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
312 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
313 | РНД-110У/2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
314 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
315 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
316 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
317 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
318 | РНД-110У/2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
319 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
320 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
321 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
322 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
323 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
324 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
325 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
326 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
327 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
328 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
329 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
330 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1983 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
331 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
332 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
333 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
334 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1982 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
335 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
336 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
337 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
338 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
339 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
340 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
341 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
342 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
343 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
344 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
345 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
346 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
347 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
348 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
349 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
350 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
351 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
352 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
353 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
354 | РНДЗ-1Б-110-2000У1 | ВЗВА | 1985 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
355 | РНДЗ-II-110-2000У1 | ВЗВА | 1984 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
356 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
357 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
358 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
359 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
360 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
361 | РНДЗ-1Б-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
362 | РНДЗ-1Б-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
363 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
364 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
365 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
366 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
367 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
368 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
369 | РНДЗ-II-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
370 | РНДЗ-1Б-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
371 | РНДЗ-1Б-220-2000У1 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | Срок проведения ТО ноябрь 2022 |  | Замена не планируется | -
372 | РВР 312-20/8000У3 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | - |  | Замена не планируется | -
373 | РВР 312-20/8000У3 | ВЗВА | 1986 | 2000 комутаций до КР | - |  | Замена не планируется | -
ТЭЦ Академическая
Паровые котлы
374 | Паровой котел Е-10-1.4-225 ГМО ст. №1 | Барнаульский кот. завод | 2016 | 20 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
375 | Паровой котел Е-10-1.4-225 ГМО ст.№ 2 | Барнаульский кот. завод | 2016 | 20 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Котел утилизатор
376 | Котел утилизатор ПК -86 ст. №1 | ОАО " ЭМАальянс" | 2016 | 40 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Водогрейные котлы
377 | Водогрейный котел КВГМ-140-120 ст. №1 | Белгородский кот.завод | 2015 | 30 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
378 | Водогрейный котел КВГМ-140-120 ст. №2 | Белгородский кот.завод | 2015 | 30 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Паровые турбины
379 | Паровая турбина КТ 63-7.7 ст. №1 | ЗАО " УТЗ" | 2016 | 220000 | нормативный срок службы не выработан | 1 | Замена не планируется | -
Газовые турбины
380 | Газовая турбина GT 13 E2 ст. №1 | фирма Алстом, Швейцария | 2016 | 200000 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Генераторы
381 | Генератор 50WY21Z-095 ТГ-1 | Альстом | 2015 | 40 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
382 | Генератор ТФ-63-2УХЛ3 ТГ-2 | НПО "ЭЛСИБ" | 2015 | 40 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
Трансформаторы
383 | ТДЦ-225000/110-УХЛ1 Т-1 | ПАО "Запорожский трансформатор" | 2015 | 30 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
384 | ТДЦ-80000/110УХЛ1 Т-2 | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 2015 | 30 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
385 | ТРДНС-25000/110УХЛ1 РТСН | ООО "Эльмаш (УЭТМ)" | 2015 | 30 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
ТЭЦ ТМЗ
Паровые котлы
386 | Паровой котел БКЗ-75-39 ФБ ст. №4 | Барнаульский котельный завод | 1964 | 24 | Продление до 2024г. (Закл. рег.№54-ТУ-12501-2020 от 02.10.20) |  | Замена не планируется | -
387 | Паровой котел БКЗ-75-39 ФБ ст. №5 | Барнаульский котельный завод | 1964 | 24 | Продление до 2024г. (Закл. рег.№54-ТУ-12086-2020 от24.09.20) |  | Замена не планируется | -
388 | Паровой котел БКЗ-75-39 ГМ ст. №6 | Белгородский котельный завод | 1970 | 24 | Продление до 2024г. (Закл. рег.№54-ТУ-12088-2020 от 24.09.20) |  | Замена не планируется | -
Водогрейные котлы
389 | Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. №8 | Белгородский кот.завод | 1975 | 16 | Продление до 2024г. (Закл. рег.№54-ТУ-12091-2020 от 24.09.20) |  | Замена не планируется | -
390 | Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. №9 | Белгородский кот.завод | 1984 | 16 | Продление до 2024г. (Закл. рег.№54-ТУ-120942-2020 от 24.09.20) |  | Замена не планируется | -
Паровые турбины
391 | Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №1 | Калужский турбинный завод | 1988 | 45 | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | -
392 | Паровая турбина Р-6-35/5 ст. №2 | Калужский турбинный завод | 1963 | 45 | Продление до 2023г. Решение Филиала от 14.07.17г. |  | Замена не планируется | -
393 | Паровая турбина Р-6-35/3 ст. №3 | Калужский турбинный завод | 1964 | 45 | Решение ЭТК СФ от 23.10.18 г. Продлен до 2024г. |  | Замена не планируется | -
Генераторы
394 | Т-12-2У3 ТГ-1 | Лысьвенский турбогенераторный завод | 1988 | 30 лет | Решение комиссии по ТО 2018г. Срок до 2021г. |  | Замена не планируется | нет | Проведение технического освидетельствования запланировано на ноябрь 2021 года
395 | Т2-6-2 ТГ-2 | Лысьвенский турбогенераторный завод | 1963 | 25 лет | Решение комиссии по ТО 2018г. Срок до 2022г. |  | Замена не планируется | нет
396 | Т2-6-2 ТГ-3 | Лысьвенский турбогенераторный завод | 1963 | 25 | Решение комиссии по ТО 2018г. Срок до 2023г. |  | Замена не планируется | нет
Выключатели
397 | ВМГ-133-III, В 1С 6кВ ТГ-1 | г.Ленинград, завод "Электроаппарат" | 1965 | 25 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 2021г. Срок до 2026 г. |  | Замена не планируется | нет
398 | ВМГ-133-III, В 2С 6кВ ТГ-1 | г.Ленинград, завод "Электроаппарат" | 1965 | 25 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 2021г. Срок до 2026 г. |  | Замена не планируется | нет
399 | ВМГ-133-III, В 6кВ ТГ-2 | г.Ленинград, завод "Электроаппарат" | 1963 | 25 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 2021г. Срок до 2026 г. |  | Замена не планируется | нет
400 | ВМГ-133-III, В 6кВ ТГ-3 | г.Ленинград, завод "Электроаппарат" | 1964 | 25 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 2021г. Срок до 2026 г. |  | Замена не планируется | нет
ТЭЦ-19
Паровые турбины
401 | Паровая турбина Р-6-35-11 ст. №1 | ЛМЗ | 1961 | 45 | Продление до 2020г. Акт испытаний и приёмки в эксплуатацию от 12.11.14 г. |  | Замена не планируется | - | Выведена из эксплуатации с 01.07.2020г.
402 | Паровая турбина Р-4-35-3 ст. №2 | Калужский турбинный завод | 1963 | 45 | Акт приёмки в эксплуатацию из ремонта от 31.08.18 г. Продлен до 2024г. |  | Замена не планируется | - | Выведена из эксплуатации с 01.07.2020г.
Паровые котлы
403 | Паровой котел БКЗ-50-39 ФБ, ст. №1 | Барнаульский котельный завод | 1961 | 24 | Продление до 2020г. (Закл. рег.№54-ТУ-16491-2016 от 09.12.16) |  | Замена не планируется | - | Выведен в консервацию с 01.07.2020г.
404 | Паровой котел БКЗ-50-39 ФБ ст. №2 | Барнаульский котельный завод | 1961 | 24 | Продление до 2021г. (Закл. рег.№54-ТУ-09561-2019 от 30.07.19) |  | Замена не планируется | - | Выведен в консервацию с 01.07.2020г.
405 | Паровой котел БКЗ-50-39 ФБ ст. №3 | Барнаульский котельный завод | 1963 | 24 | Продление до 2020г. (Закл. рег.№54-ТУ-14768-2016 от 02.11.16) |  | Замена не планируется | - | Выведен в консервацию с 01.07.2020г.
Водогрейные котлы
406 | Водогрейный котел ЭЧМ50-ШМ ст. №4 | Уралэнергочермет | 1967 | 16 | Продление до 2020г. (Закл. рег.№54-ТУ-15194-2016 от 11.11.16) |  | Замена не планируется | - | Выведен в консервацию с 01.07.2020г.
407 | Водогрейный котел ЭЧМ50-ШМ ст. №5 | Уралэнергочермет | 1970 | 16 | Продление до 2020г. (Закл. рег.№54-ТУ-14762-2016 от 02.11.16) |  | Замена не планируется | - | Выведен в консервацию с 01.07.2020г.
Генераторы
408 | Т2-6-2 ТГ-1 | Электросила, Силовые машины (ОАО), г. Санкт-Петербург | 1961 | 25 лет | Решение №1 технического осведетельство- вания от 25.11.2016г. до 2019 года |  | Замена не планируется | нет | ТЭЦ-19 выведена из эксплуатации
409 | Т2-4-2 ТГ-2 | Лысьвенский турбогенераторный завод | 1962 | 25 лет | Решение №2 технического осведетельство- вания от 25.11.2016г. до 2018 года |  | Замена не планируется | нет | ТЭЦ-19 выведена из эксплуатации
Выключатели
410 | ВМГ-133-III , В 6кВ ТГ - 1 | г.Ленинград, завод "Электроаппарат" | 1963 | 25 лет | Ранее ТО не проводилось, запланировано на 2018 год |  | Замена не планируется | нет | ТЭЦ-19 выведена из эксплуатации
411 | ВМГ-133-II, В 6кВ ТГ - 2 | г.Ленинград, завод "Электроаппарат" | 1963 | 25 лет | Ранее ТО не проводилось, запланировано на 2018 год |  | Замена не планируется | нет | ТЭЦ-19 выведена из эксплуатации
Первоуральская ТЭЦ
Паровые котлы
412 | Котел паровой ТП-35 ст.№1 | Таганрогский завод»Красный котельщик» | 1956г | 24 года | Продление до 2025г. (Решение ЭТК СФ от 15.04.21 г.) |  | Замена не планируется | -
413 | Котел паровой ТП-35 ст.№2 | Таганрогский завод»Красный котельщик» | 1956г | 24 года | Продление до 2022г.(Закл. рег.№54-ТУ-05609-2018 от 04.05.2018 ) |  | Замена не планируется | -
414 | Котел паровой ТП-35 ст.№3 | Германия г. Магдебург.з-д тяжелого машиностроения | 1957г | 24 года | Продление до 2023г. (Закл. рег.№54-ТУ-13891-2019 от 09.10.2019) | 1 | Замена не планируется | -
415 | Котел паровой БКЗ-75, ст.№4 | Барнаульский котельный завод | 1960г | 24 года | Продление до 2024 г. (Закл. рег.№54-ТУ-06515-2020 от 11.06.2020) |  | Замена не планируется | -
416 | Котел паровой БКЗ-75 ст.№5 | Барнаульский котельный завод | 1961г | 24 года | Продление до 2025г. (Решение ЭТК СФ от 17.09.21 г.) |  | Замена не планируется | -
417 | Котел паровой БКЗ-75 ст.№6 | Барнаульский котельный завод | 1966г | 24 года | Продление до 2023г. (Закл. рег.№54-ТУ-13891-2019 от 09.10.2019 ) |  | Замена не планируется | -
418 | Котел паровой БКЗ-75 ст.№7 | Белгородский котельный завод | 1968г | 24 года | Продление до 2024г. (Решение ЭТК СФ от 23.12.20 г.) |  | Замена не планируется | -
419 | Котел паровой БКЗ-75 ст.№8 | Белгородский котельный завод | 1968г | 24 года | Продление до 07.12.2021г. (Закл. рег.№54-ТУ-01021-2018 от 25.01.2018) | 1 | Замена не планируется | -
Водогрейные котлы
420 | Котел водогрейный ПТВМ-100 ст.№1 | Бийский котельный завод | 1964г | 16 лет | Продление до 2024 г (Закл. рег.№54-ТУ-08948-2020 от 29.07.2020) |  | Замена не планируется | -
421 | Котел водогрейный ПТВМ-100 ст.№2 | Бийский котельный завод | 1964г | 16 лет | Продление до 2022г (Закл. рег.№54-ТУ-05609-2018 от 04.05.2018) |  | Замена не планируется | -
422 | Котел водогрейный ПТВМ-100 ст.№3 | Дорогобужский котельный завод | 1967г | 16 лет | Продление до 2023г.( Решение ЭТК СФ от 22.11.19 г.) |  | Замена не планируется | -
423 | Котел водогрейный ПТВМ-100 ст.№4 | Белгородский котельный завод | 1970г | 16 лет | Продление до 17.11. 2021г (Закл. рег.№54-ТУ-20706-2017 от 18.12.2017) |  | Замена не планируется | -
424 | Котел водогрейный ПТВМ-100, ст.№5 | Белгородский завод «Энергомаш» | 1981г | 16 лет | Продление до 2016г.( Закл. рег.№ 54-ТУ-00561-2012 от 21.02.2012) |  | Замена не планируется | - | Выведен из эксплуатации в длит. консервацию с 01.10.2014г.
425 | Котел водогрейный ПТВМ-100 ст.№6 | Белгородский завод «Энергомаш» | 1981г | 16 лет | Продление до 2014г. (Закл. рег.№54-ТУ-04927-2010 от 21.07.2010) |  | Замена не планируется | - | Выведен из эксплуатации в длит. консервацию с 01.01.2011.
426 | Котел водогрейный КВГМ-100 ст.№7 | Белгородский завод «Энергомаш | 1998г | 16 лет | Срок службвы не продлевался |  | Замена не планируется | - | Выведен из эксплуатации в длит. консервацию с 01.01.2011.
Паровые турбины
427 | Турбина паровая ПР-12-35/8/1,2 ст.№ 1 | ЧССР, г. Брно, Брненский машиностроительный завод | 1961г | 45 лет | Продление до 2019г. (Решение ЭТК СФ от 12.09.2013г.) |  |  |  | Выведен из эксплуатации в длительную консервацию с 01.01.2016.
428 | Турбина паровая Р-6-35/10 ст.№ 2 | Калужский турбинный завод | 1962г | 45 лет | Продление до 2025г.(Решение ЭТК СФ от 23.11.2020г.) |  | Замена не планируется | -
429 | Турбина паровая Р-6-35/3 ст.№ 3 | Калужский турбинный завод | 1963г | 45 лет | Продление до 2026г.(Решение ЭТК СФ от 29.09.2021г.) |  | Замена не планируется | -
430 | Турбина паровая Р-6-35/10, ст.№ 4 | Калужский турбинный завод | 1967г | 45 лет | Продление до 2023 г. (Решение ЭТК СФ от 20.09.2017г.) |  | Замена не планируется | -
431 | Турбина паровая ПР-6-35/10/1,2 ст.№ 5 | Калужский турбинный завод | 1969г | 45 лет | Решение ЭТК СФ от 20.09.18 г. Продлен до 2024г. |  | Замена не планируется | -
Генераторы
432 | Генератор ЧН-5674/2, ст.№1 | SKODA, Чехия | 1961 | 25 лет | Решение от 12.09.2013г. до 2019 |  | Замена не планируется | нет | Выведен из эксплуатации в длительную консервацию с 01.01.2016 года
433 | Генератор Т2-6-2, ст.№2 | Привод (ОАО), г. Лысьва | 1962 | 25 лет | Акт технического освидетельствования б/н от 20.08.2020года. до 25.08.2025г. |  | Замена не планируется | нет
434 | Генератор Т2-6-2, ст.№3 | Привод (ОАО), г. Лысьва | 1963 | 25 лет | Акт технического освидетельстовования б/н от 20.08.2021г. до 20.08.2026г. |  | Замена не планируется | нет
435 | Генератор Т2-6-2, ст.№4 | Привод (ОАО), г. Лысьва | 1967г | 25 лет | Решение от 14.08.2017г. до 2022 |  | Замена не планируется | нет
436 | Генератор Т2-6-2, ст.№5 | Привод (ОАО), г. Лысьва | 1969г | 25 лет | Решение от 28.08.2018г. до 2024 |  | Замена не планируется | нет
Трансформаторы
437 | Трансформатор масляный ТДНГ-20000/110 ст.№1 | ЗТЗ г. Запорожье | 1969г | 25 лет | Решение от 21.08.2018г. до 2023 |  | Замена не планируется | нет
438 | Трансформатор масляный ТДНГ-20000/110 ст.№2 | ЗТЗ г. Запорожье | 1970г | 25 лет | Решение от 08.08.2018г. до 2023 |  | Замена не планируется | нет
Выключатели
439 | Выключатель масляный МГГ-10 ВМ ТГ-2 | ОАО Уралэлектротяжмаш, г. Екатеринбург | 1962 | 25 лет | Акт о техническом освидетельствовании б/н от 20.08.2020года. до 2025 |  | Замена не планируется | нет
440 | Выключатель масляный МГГ-10 ВМ ТГ-3 | ОАО Уралэлектротяжмаш, г. Екатеринбург | 1963 | 25 лет | Решение 05.08.2021 г. До 2026г. |  | Замена не планируется | нет
441 | Выключатель масляный МГГ-10 ВМ ТГ-4 | ОАО Уралэлектротяжмаш, г. Екатеринбург | 1967 | 25 лет | Решение от 14.08.2017г. до 2022 |  | Замена не планируется | нет
442 | Выключатель масляный МГГ-10 ВМ ТГ-5 | ОАО Уралэлектротяжмаш, г. Екатеринбург | 1969 | 25 лет | Решение от 28.08.2018г. до 2024 |  | Замена не планируется | нет
443 | Выключатель маломасляный ВМТ-110Б-25/1250 Т-1 | ОАО Уралэлектротяжмаш, г. Екатеринбург | 1992 | 30 лет | Решение от 21.08.2018г. до 2023 |  | Замена не планируется | нет
444 | Выключатель маломасляный ВМТ-110Б-25/1250 Т-2 | ОАО Уралэлектротяжмаш, г. Екатеринбург | 1992 | 30 лет | Решение от 08.08.2018г. до 2023 |  | Замена не планируется | нет
Свердловская ТЭЦ
Паровые турбины
445 | Паровая турбина ПР-12-34-10/1,0 ст. № 2 | КТЗ | 1998 | 45 лет | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | _
446 | Паровая турбина ПР-12-29-11/1,2 ст. № 3 | ЛМЗ | 1939 | 45 лет | _ |  | - | - | Выведена из эксплуатации в длительную консервацию с 01.04.2016
447 | Паровая турбина ПР-12-35-11/1,2 ст. № 5 | ЧССР з-д им. Готвальда | 1958 | 45 лет | Решение ЭТК СФ от 20.11.18 г. Продлен до 2024г. |  | Замена не планируется | _
Водогрейные котлы
448 | Водогрейный котел ст.№1 ПТВМ-100 | Белгородский котельный завод | 1971 | 16 лет | Продление до 2023г. (Закл. рег.№ 54-ТУ-13992-2019 от 10.10.2019) |  | Замена не планируется | _
449 | Водогрейный котел ст.№2 ПТВМ-100 | Белгородский котельный завод | 1973 | 16 лет | Продление до 2024г. (Закл. рег.№ 54-ТУ-12477-2020 от 02.10.2020) |  | Замена не планируется | _
450 | Водогрейный котел ст.№3 ПТВМ-100 | Белгородский котельный завод | 1974 | 16 лет | Продление до 2022г. (Закл. рег.№ 54-ТУ-10237-2018 от 14.08.2018) |  | Замена не планируется | _
451 | Водогрейный котел ст.№4 ПТВМ-100 | Белгородский котельный завод | 1975 | 16 лет | Продление до 2025г.(Решение ЭТК СФ от 30.01.18 г.) |  | Замена не планируется | _
452 | Водогрейный котел ст.№10 ПТВМ-100 | Белгородский котельный завод | 1963 | 16 лет | Продление до 2024г.(Решение ЭТК СФ от 15.03.21 г.) |  | Замена не планируется | _
453 | Водогрейный котел ст.№11 ПТВМ-100 | Белгородский котельный завод | 1964 | 16 лет | Продление до 2022г.(Закл. рег.№ 54-ТУ-17845-2018 от 21.11.2018) |  | Замена не планируется | _
454 | Водогрейный котел ст.№12 КВГМ-180 | Барнаульский котельный завод | 1984 | 16 лет | Продление до 2024г. (Закл. рег.№ 54-ТУ-00370-2020 от14.01.2020) |  | Замена не планируется | _
455 | Водогрейный котел ст.№13 КВГМ-180 | Барнаульский котельный завод | 1986 | 16 лет | Продление до 04.12.2021г (Закл. рег.№54-ТУ-19380-2017 от10.10.2017) |  | Замена не планируется | _
Паровые котлы
456 | Паровой котел НЗЛ-800 ст.№5 | Невский машиностроительный завод | 1935 | 24 года | Продление до 2022г.(Закл. рег.№ 54-ТУ-14041-2018 от 12.10.2018) |  | Замена не планируется | _
457 | Паровой котел НЗЛ-800 ст.№7 | Невский машиностроительный завод | 1935 | 24 года | Закл. рег.№ 54-ТУ-05589-2007 от 06.06.2007 |  | Замена не планируется | _ | Выведен из эксплуат. с 01.01.2015
458 | Паровой котел ТП-150 ст.№8 | ТКЗ "Красный котельщик" | 1961 | 24 года | Продление до 2023г.(Закл. рег.№ 54-ТУ-17087-2020 от 26.11.2019) |  | Замена не планируется | _
459 | Паровой котел ТП-34 ст.№9 | ТКЗ "Красный котельщик" | 1962 | 24 года | Продление до 2024г. (Решение ЭТК СФ от 15.03.21 г.) |  | Замена не планируется | _
460 | Паровой котел БКЗ-75 ст.№14 | Барнаульский котельный завод | 1985 | 24 года | Продление до 2022г. (Закл. рег.№54-ТУ-15540-2018 от 12.11.2018) |  | Замена не планируется | _
461 | Паровой котел БКЗ-75 ст.№15 | Барнаульский котельный завод | 1986 | 24 года | Продление до 2022г. (Закл. рег.№ 54-ТУ-08601-2018 от 12.07.2018) |  | Замена не планируется | _
462 | Паровой котел БКЗ-75 ст.№16 | Барнаульский котельный завод | 1988 | 24 года | Закл.№2569-М от 2003г |  | Замена не планируется | _ | Выведен из эксплуатации в длительную консервацию с 01.01.2011г.
463 | Паровой котел БКЗ-75 ст.№17 | Барнаульский котельный завод | 1990 | 24 года | Продление до 2023г. (Решение ЭТК СФ от 13.08.21 г.) | 1 | Замена не планируется | _
Генераторы
464 | Генератор ст.№2, Т-12-2УЗ | г.Лысьва, Свердловской обл. АО"Привод" | 1998г. | 30 лет | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | нет
465 | Генератор ст.№3, Т-12-2 | г.Ленинград, завод "Электросила" | 1939г. | 25 лет | Решение №3 технического осведетельство- вания от 09.09.2013г. до наработки - 547119 |  | Замена не планируется | нет | выведен из эксплуатации в длительную консервацию с 01.04.2016 года
466 | Генератор ст.№5, 4Н5674/2 | г.Пльзень, Чехословакия, Завод "Шкода" | 1958г. | 25 лет | Решение комиссии от 24.12.2018г. До 2021года. |  | Замена не планируется | нет | Проведение технического освидетельствования запланировано на ноябрь 2021г.
Трансформаторы
467 | Трансформатор ст.№1, ТРДЦН-63000/110/6/6 | г.Запорожье, "Запорожский трансформаторный завод" | 1987г. | 25 лет | Решение комиссии от 24.12.2018г. До 2023года. |  | Замена не планируется | нет
468 | Трансформатор ст.№2, ТРДЦН-63000/110/6/6 | г.Запорожье, "Запорожский трансформаторный завод" | 1990г. | 25 лет | Решение комиссии от 24.12.2018г. До 2023года. |  | Замена не планируется | нет
Выключатели
469 | Выключатель ВМ-110 Т-1, ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 | г. Екатеринбург, Завод "УЭТМ" | 1992г. | 28 лет | Решение комиссии от 21.10.2020г. до дек. 2025года. |  | Замена не планируется | нет
470 | Выключатель ВМ-110 Т-2, ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 | г. Екатеринбург, Завод "УЭТМ" | 1992г. | 28 лет | Решение комиссии от 14.12.2017г. До 2022года. |  | Замена не планируется | нет
471 | Выключатель СВ-110, ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 | г. Екатеринбург, Завод "УЭТМ" | 1992г. | 28 лет | Решение комиссии от 2020г. До 2025года. |  | Замена не планируется | нет
472 | МГГ-10 ВМ ТГ-2 | Уралэлектротяжмаш, ОАО, г. Екатеринбург | 1998 | 25 лет | нормативный срок службы не выработан |  | Замена не планируется | нет
473 | ВМ ТГ-3 | Уралэлектротяжмаш, ОАО, г. Екатеринбург | 1993 | 25 лет | _ |  | Замена не планируется | нет | выведен из эксплуатации в длительную консервацию с 2016 года
474 | ВМ ТГ-5 | Уралэлектротяжмаш, ОАО, г. Екатеринбург | 1965 | 25 лет | Акт и решение комиссии по ТО от 2021г. До 2026г |  | Замена не планируется | нет
Разъединители
475 | Ленейный разъединитель 1ЛР-1, РЛНДЗ-1-110/600 | _ | 1986г. | 262800 | Срок ТО дек 2020 |  | Замена не планируется | нет
476 | Ленейный разъединитель 2ЛР-1, РЛНДЗ-1-110/600 | _ | 1986г. | 262800 | Срок ТО дек 2020 |  | Замена не планируется | нет
477 | Шинный разъединетель 1ШР-2, РЛНДЗ-1-110/600 | _ | 1986г. | 262800 | Срок ТО дек 2020 |  | Замена не планируется | нет
478 | Шинный разъединетель 2ШР-2, РЛНДЗ-1-110/600 | _ | 1986г. | 262800 | Срок ТО дек 2020 |  | Замена не планируется | нет
479 | Шинный разъединетель СР-1, РЛНДЗ-1-110/600 | _ | 1986г. | 262800 | Срок ТО дек 2020 |  | Замена не планируется | нет
480 | Шинный разъединетель СР-2, РЛНДЗ-1-110/600 | _ | 1986г. | 262800 | Срок ТО дек 2020 |  | Замена не планируется | нет
481 | Шинный разъединетель ШР ТН-1, РЛНДЗ-1-110/600 | _ | 1986г. | 262800 | Срок ТО дек 2020 |  | Замена не планируется | нет
482 | Шинный разъединетель ШР ТН-2, РЛНДЗ-1-110/600 | _ | 1986г. | 262800 | Срок ТО дек 2020 |  | Замена не планируется | нет