## Лист1
Перечень
оборудования энергетического,бурового и тяжелого машиностроения требующего замены в организациях ТЭК,
подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Волжско-Окское управление Ростехнадзора
Наименование организации
№ п/п | Наименование оборудования | Изготовитель | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный (установленный) срок службы | Сведения о продлении срока службы | Кол-во аварий (инцидентов) | Планируемая дата замены | Фактическая дата замены
филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»
1 | Котёл паровой ПК-19 ст.№1 | завод им. Орджоникидзе | 1958г. | 300000ч. | ЭПБ срок продлён до 17.05.2025г. | 0 | не планируется
2 | Котел паровой ТП-47 ст. №5 | ТКЗ | 1966г. | 300000ч. | ЭПБ срок продлён до 26.05.2024 | 0 | не планируется
3 | Котел паровой ТП-47 ст. №6 | ТКЗ | 1967г. | 300000ч. | ЭПБ срок продлён до 27.11.2025 | 0 | не планируется
4 | Котел паровой ТГМЕ-464 ст. №7 | ТКЗ | 1976г. | 300000ч. | ЭПБ срок продлён до 27.05.2024 | 0 | не планируется
5 | Котел паровой ТГМЕ-464 ст. №8 | ТКЗ | 1976г. | 300000ч. | ЭПБ срок продлён до 30.10.2025г. | 0 | не планируется
6 | Котел водогрейный ПТВМ-100 ст. №1 | Дорогобужский котельный завод | 1967 | 20 лет | ЭПБ срок продлён до 07.08.2024 | 0 | не планируется
7 | Паровая турбина Т-100/120/130-3 ст.№4 | УТМЗ | 1977г. | 220000ч. | Экспертное заключение от 11.10.2021г. | 0 | не планируется
8 | Генератор ТВФ-120-2УЗ ст.№4 | СЭТМ (НТГЗ) | 1977 | 30 лет | Акт ТО от 01.10.2018 | 0 | не планируется
9 | Генератор ТВФ-120-2УЗ ст.№5 | СЭТМ (НТГЗ) | 1979 | 30 лет | Акт ТО от 30.07.2019 | 0 | не планируется
10 | Трансформатор 1Т ТДТНГ-31500/110 | Тольятти | 1966 | 30 лет | Акт тех. освидетельствования 01.12.2016г. Запланировано провести ТО до 01.12.2021 | 0 | не планируется
11 | Трансформатор 10Т ТДТНГ-31500/110 | Запор.ТЗ | 1959 | 30 лет | Акт тех. освидетельствования 30.09.2018 | 0 | не планируется
12 | Трансформатор 3Т ТДЦ-80000/110-72 | Тольятти | 1975 | 30 лет | Акт тех.освидетельствования 16.11.2016г. Запланировано провести ТО до 16.11.2021 | 0 | не планируется
13 | Трансформатор 4Т ТДЦ-125000/110-70 | Тольятти | 1979 | 25 лет | Акт тех.освидетельствования от 30.09.18 до 2023 | 0 | не планируется
14 | Выключатель У110-2000-40У1 (17шт) | Уралтяжмаш | 1976-1978 | 25 лет | Заключением по ТО в 2019г срок продлён до 2024г. | 0 | не планируется
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Дзержинская ТЭЦ
1 | Турбина паровая ПТ-65/75-130/13 ст. №1 | Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) | 1961г. - ввод в эксплуатацию 1987г. - реконструкция с заменой ЦВД | 220000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
2 | Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ст.№2 | Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) | 1993 | 220000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
3 | Газовая турбина Siemens V 94.2 | Siemens AG | 2006 | 100000 экв.ч | Ресурс продлен до наработки 195031 экв. ч | нет | нет | нет
4 | Турбина паровая Т-30/45-1,45 ст. №4 | Группа компаний "Теплоэнергосервис"- Уральский завод энергомашиностроения (УЗЭМ) | 2006 | 45 лет | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
5 | Турбина паровая Т-100/120-130-3 ст. №5 | Уральский турбомоторный завод (УТЗ) | 1977 | 220000 ч | Ресурс продлен до наработки 305559 ч | нет | нет | нет
6 | Турбина паровая ПТ-135/165-130/15 ст. №6 | Уральский турбомоторный завод (УТЗ) | 1984 | 220000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
7 | Паровой котел ТП-80 ст. №1 | Таганрогский котельный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) | 1961 | 250000 ч | Ресурс продлен до наработки 394521 ч | нет | нет | нет
8 | Паровой котел Е-75-3,9-400Г ст. №2 | Белэнергомаш-БЗЭМ | 2020 | 40 лет | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
9 | Котел-утилизатор Пр-310-1,5-275 (П-91) | ОАО "Подольский машиностроительный завод (ОАО "ЗиО) | 2006 | 40 лет | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
10 | Паровой котел БКЗ-140-420ПГМ ст. №4 | Барнаульский котельный завод (БКЗ) | 1974 | 300000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
11 | Паровой котел БКЗ-140-420ПГМ №5 | Барнаульский котельный завод (БКЗ) | 1977 | 300000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
12 | Паровой котел БКЗ-140-420НГМ №6 | Барнаульский котельный завод (БКЗ) | 1980 | 300000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
13 | Паровой котел БКЗ-140-420НГМ №7 | Барнаульский котельный завод (БКЗ) | 1982 | 300000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
14 | Паровой котел БКЗ-140-420НГМ №8 | Барнаульский котельный завод (БКЗ) | 1988 | 300000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
15 | Водогрейный котел ПТВМ-180 ст. №2 | Дрогобужский котельный завод (ДКЗ) | 1970 | 20 лет | Срок службы продлен до 54 лет | нет | нет | нет
16 | Водогрейный котел ПТВМ-180 ст. №4 | Барнаульский котельный завод (БКЗ) | 1983 | 20 лет | Срок службы продлен до 40 лет | нет | нет | нет
17 | Генератор ТВ-60-2 ст.№ Г-1 | Электросила. Силовые машины ОАО г. Санкт-Петербург | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
18 | Генератор ТВФ-110-2ЕУЗ ст.№ Г-2 | Элсиб.г.Новосибирск | 1992 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
19 | Генератор TLRI-108/36 ст.№ Г-3 | Сименс | 2005 | 25 | 2030 | нет | нет | нет
20 | Генератор ТВФ-63-2 ст.№ Г-4 | Элсиб. г. Новосибирск | 1974 | 25 | 2024 | нет | нет | нет
21 | Генератор ТВФ-120-2УЗ ст.№ Г-5 | Элсиб. г.Новосибирск | 1977 | 25 | 2022 | нет | нет | нет
22 | Генератор ТВВ-160-2ЕУЗ ст.№ Г-6 | Электросила. Силовые машины ОАО г. Санкт-Петербург | 1984 | 25 | 2022 | нет | нет | нет
23 | Трансформатор ТРДЦН-63000/110-67 ст.№ Т-1 | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 1974 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
24 | Трансформатор ТДТН-63000/110-У-1ст.№ Т-2 "А" | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 1993 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
25 | Трансформатор ТДТН-63000/110-У-1 ст.№ Т-2 "Б" | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 1993 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
26 | Трансформатор ТДЦ-200000/110-У1 ст.№ Т-3 | Запорожский трансформаторный завод | 2005 | 25 | 2030 | нет | нет | нет
27 | Трансформатор ТДНГУ-40500/110 ст.№ Т-4 | ООО "Московский трансформаторный завод" | 1969 | 25 | 2024 | нет | нет | нет
28 | Трансформатор ТДЦ-125000/110-70 ст.№ Т-5 "А" | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 1990 | 25 | 2022 | нет | нет | нет
29 | Трансформатор ТД- 80000/110 ст.№ Т-5 "Б" | ООО "Уралтяжмаш" | 1965 | 25 | 2022 | нет | нет | нет
30 | Трансформатор ТДЦ-200000/110-721У ст.№ Т-6 | Запорожский трансформаторный завод | 1984 | 25 | 2022 | нет | нет | нет
31 | Трансформатор ТДНГ-10000/110 ст.№ Т-20 | Запорожский трансформаторный завод | 1961 | 25 | 2022 | нет | нет | нет
32 | Выключатель ВГТ-110-III-40/3150 дисп. наим.ЭГВ ВЛ-123 | ЗАО "ЗЭТО" г. Великие Луки | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
33 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ ВЛ-130 | ЗАО "ЗЭТО" г. Великие Луки | 2005 | 25 | 2030 | нет | нет | нет
34 | Выключатель ВГТ-110-III-40/3150 дисп. наим.ЭГВ ВЛ-157 | ЗАО "ЗЭТО" г. Великие Луки | 2005 | 25 | 2030 | нет | нет | нет
35 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ ВЛ-158 | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 2003 | 25 | 2033 | нет | нет | нет
36 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ ВЛ-153 | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 2008 | 25 | 2033 | нет | нет | нет
37 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ ВЛ-142 | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 2009 | 25 | 2034 | нет | нет | нет
38 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ ВЛ-149 | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 2008 | 25 | 2033 | нет | нет | нет
39 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ ВЛ- Блочная | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 2000 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
40 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ ОВ | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 2018 | 25 | 2043 | нет | нет | нет
41 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ ШСВ | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 2009 | 25 | 2034 | нет | нет | нет
42 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ-110 1Т | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 1999 | 25 | 2024 | нет | нет | нет
43 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ -110 20Т | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
44 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ-110 2ТА | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 2018 | 25 | 2043 | нет | нет | нет
45 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ-110 2ТБ | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
46 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ-110 4Т | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 1999 | 25 | 2024 | нет | нет | нет
47 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000 дисп. наим.МВ 5ГТ | ООО "СЗВО" г. Екатеринбкрг | 2009 | 25 | 2034 | нет | нет | нет
48 | Разъединитель РН-СЭЩ-2-IIп-110/1250 дисп. наим.ЛР ВЛ-123 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
49 | Разъединитель РН-СЭЩ-1а-IIп-110/1250 дисп. наим. ШР ВЛ-123 от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
50 | Разъединитель РН-СЭЩ-IIп-110/1250 дисп. наим. ШР ВЛ-123 от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
51 | Разъединитель РН-СЭЩ-IIп-110/1250 дисп. наим. ОР ВЛ-123 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
52 | Разъединитель РН-СЭЩ-2-IIп-110/1250 дисп. наим. ЛР ВЛ-130 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2015 | 25 | 2040 | нет | нет | нет
53 | Разъединитель РН-СЭЩ-1а-IIп-110/1250 дисп. наим. ШР ВЛ-130 от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2015 | 25 | 2040 | нет | нет | нет
54 | Разъединитель РН-СЭЩ-IIп-110/1250 дисп. наим.ШР ВЛ-130 от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2015 | 25 | 2040 | нет | нет | нет
55 | Разъединитель РН-СЭЩ-IIп-110/1250 дисп. наим. ОР ВЛ-130 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2015 | 25 | 2040 | нет | нет | нет
56 | Разъединитель РЛНД-2-110/1000 дисп. наим. ЛР ВЛ-142 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
57 | Разъединитель РЛНД-1а-110/600 дисп. наим. ШР ВЛ-142 от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
58 | Разъединитель РЛНД-1а-110/600 дисп. наим. ШР ВЛ-142 от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
59 | Разъединитель РДЗ-1Б-110/2000 дисп. наим. ОР ВЛ-142 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
60 | Разъединитель РДЗ-2-110/2000 дисп. наим. ЛР ВЛ-149 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
61 | Разъединитель РДЗ-1Б-110/2000 дисп. наим. ШР ВЛ-149 1 от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
62 | Разъединитель РДЗ-1Б-110/2000 дисп. наим. ШР ВЛ-149 от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
63 | Разъединитель РЛНД-2-110/1000РЛНД--2-110/1000 дисп. наим. ЛР ВЛ-153 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
64 | Разъединитель РЛНД-1а-110/1000 дисп. наим. ШР ВЛ-153 от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
65 | Разъединитель РЛНД-1а-110/1000 дисп. наим. ШР ВЛ-153 от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
66 | Разъединитель РЛНД-110/600 дисп. наим. ОР ВЛ-153 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
67 | Разъединитель РДЗ-1Б-110/2000 дисп. наим. ЛР ВЛ-157 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1962 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
68 | Разъединитель РДЗ-1Б-110/2000 дисп. наим. ШР ВЛ-157 от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1962 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
69 | Разъединитель РНД-110Б/1000 дисп. наим. ШР ВЛ-157 от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1962 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
70 | Разъединитель РНД-110Б/1000 дисп. наим. ОР ВЛ-157 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1962 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
71 | Разъединитель РЛНД-2-110/1000 дисп. наим. ЛР ВЛ-158 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
72 | Разъединитель РЛНД-1А-110/600 дисп. наим. ЛШР ВЛ-158 от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
73 | Разъединитель РЛНД-1а-110/600 дисп. наим. ШР ВЛ-158 от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1962 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
74 | Разъединитель РЛНД-1А-110/600 дисп. наим. ОР ВЛ-158 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1962 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
75 | Разъединитель РЛНД-1А-110/600 дисп. наим. ШР 1Т от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1962 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
76 | Разъединитель РЛНД-1А-110/600 дисп. наим. ШР 1Т от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1962 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
77 | Разъединитель РЛНД 1А-110/1000 дисп. наим. ШР 2ТА от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1992 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
78 | Разъединитель РЛНД-1а-110/1000 дисп. наим. ШР 2ТА от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1992 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
79 | Разъединитель РЛНД-1А-110/600 дисп. наим. ШР 2ТБ от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1992 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
80 | Разъединитель РЛНД-1А-110/600 дисп. наим. ШР 2ТБ от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2022 | 25 | 2047 | нет | нет | нет
81 | Разъединитель РЛНД-1а-110/600 дисп. наим. ШР 20Т от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1961 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
82 | Разъединитель РЛНД-1а-110/1000 дисп. наим. ШР ШСВ от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1975 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
83 | Разъединитель РЛНД-1а-110/1000 дисп. наим. ШР ШСВ от 2 с.ш.. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1975 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
84 | Разъединитель РН-СЭЩ-1а-IIп-110/1250 дисп. наим. ШР ОВ -110 от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2015 | 25 | 2040 | нет | нет | нет
85 | Разъединитель РН-СЭЩ-1а-IIп-110/1250 дисп. наим. ШР ОВ-110 от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2015 | 25 | 2040 | нет | нет | нет
86 | Разъединитель РН-СЭЩ-1а-IIп-110/1250 дисп. наим. ОР ОВ-110 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2015 | 25 | 2040 | нет | нет | нет
87 | Разъединитель РЛНД-1а-110/1000 дисп. наим. ШР 4Т от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1978 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
88 | Разъединитель РЛНД-1а-110/1000 дисп. наим. ШР 4Т от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1978 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
89 | Разъединитель РЛНД-1А-110/1000 дисп. наим. ШР 5ГТ от 1 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1978 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
90 | Разъединитель РЛНД-1А-110/1000 дисп. наим. ШР 5ГТ от 2 с.ш. | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1978 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
91 | Разъединитель РЛНД-2-110/1000 дисп. наим. ШР ТН 1СИ | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2015 | 25 | 2040 | нет | нет | нет
92 | Разъединитель РЛНД-2-110/1000 дисп. наим. ШР ТН 2СИ | ОАО "Электрощит" г. Самара | 2015 | 25 | 2040 | нет | нет | нет
93 | Разъединитель РЛНД-110/2000 дисп. наим. ЛР ВЛ-Блочная | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1995 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
94 | Разъединитель РЛНД-110/2000 дисп. наим. ЛР ВЛ-Блочная-6 | ОАО "Электрощит" г. Самара | 1984 | 25 | 2026 | нет | нет | нет
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Сормовская ТЭЦ
1 | Турбина паровая ПТ-65/75-130/13 ст. №1 | Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) | 1974г. - ввод в эксплуатацию 2010г. - реконструкция с заменой ЦВД | 220000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
2 | Турбина паровая ПТ-65/75-130/13 ст. №2 | Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) | 1975г. - ввод в эксплуатацию 2009г. - реконструкция с заменой ЦВД | 220000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
3 | Турбина паровая Т-100/120-130-3 ст. №3 | Уральский турбомоторный завод (УТЗ) | 1978 | 220000 ч | Ресурс продлен до наработки 262059 ч | нет | нет | нет
4 | Турбина паровая Т-110/120-130-4 ст. №4 | Уральский турбомоторный завод (УТЗ) | 1981 | 220000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
5 | Паровой котел ТГМ-84Б ст. №1 | Таганрогский котельный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) | 1974 | 300000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
6 | Паровой котел ТГМ-84Б ст. №2 | Таганрогский котельный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) | 1975 | 300000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
7 | Паровой котел ТГМ-84Б ст. №3 | Таганрогский котельный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) | 1978 | 300000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
8 | Паровой котел ТГМ-84Б ст. №4 | Таганрогский котельный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) | 1981 | 300000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
9 | Генератор ТВФ-63-2 ст.№ Г-1 | Элсиб. г. Новосибирск | 1974 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
10 | Генератор ТВФ-63-2 ст.№ Г-2 | Элсиб. г. Новосибирск | 1975 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
11 | Генератор ТВФ-120-2 ст.№ Г-3 | Элсиб. г. Новосибирск | 1979 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
12 | Генератор ТВФ-63-2 ст.№ Г-4 | Элсиб. г. Новосибирск | 1981 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
13 | Трансформатор ТРДЦН-63000/110-67 ст.№ 1Т | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 1974 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
14 | Трансформатор ТРДЦН-63000/110-67 ст.№ 2Т | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 1975 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
15 | Трансформатор ТДЦ-125000/110-70 ст.№ 3Т | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 1983 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
16 | Трансформатор ТДЦ-125000/110-70 ст.№ 4Т | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 1981 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
17 | Трансформатор ТДН-16000/110 ст.№Т-20ШР | Запорожский трансформаторный завод | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
18 | Выключатель У-110-8 дисп. наим.МВ ЛЭП-Канавинская,ОВ-110кВ,МВ ЛЭП-Мещерская,МВ ЛЭП-Гранит 2,МВ-110-1Т,МВ-110-2Т,МВ ЛЭП-189,МВ ЛЭП-191,МВ ЛЭП-105 | ПО "Уралэлектротяжмаш" | 1974-1987 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
19 | Выключатель ВГТ-110 II*-40/2500-У1 дисп. наим. ВГТ-110 II*-40/2500-У1 | "Энергомаш Лимитед" | 2006.2008 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
20 | Выключатель 145 PM40 дисп. наим. ШСВ-110 | АББ Электроинжиринг | 2007 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
21 | Выключатель ВГП-110-40/2500-У1 дисп. наим. ЭВ ЛЭП-178, ЭВ-110-3ГТ, ЭВ-110-4ГТ | ОАО "Электроаппарат" | 2013.2014 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
22 | Разъединитель РНДЗ-1б-110/2000 дисп. наим. ШР-1-ЛЭП-Канавинская,ШР-1-ОВ-110,ШР-1-ЛЭП-Мещерская,ШР-1-Гранит-2,ШР-1-110-1Т,ШР-1ЛЭП-178,ШР-1-110-2Т,ШР-1-ШСВ-110,ШР-1 ЛЭП-189,ШР-1-110-3ГТ,ШР-1 ЛЭП-191,ШР-1 ЛЭП-108,ШР-1-110-4ГТ,ШР-1 ЛЭП-105,РО-ЛЭП-Канавинская,РО-ОВ-110,РО-ЛЭП-мещерская,РО-ЛЭП-Гранит-2,РО-110-1Т,РО ЛЭП-178,РО-110-2Т,РО ЛЭП-189,РО-110-3ГТ,РО-ЛЭП-191,РО-ЛЭП-108,РО-110ГТ,РО-ЛЭП-105 | ЗАО "Завод электротехничекого оборудования" | 1974-1987 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
23 | Разъединитель РНДЗ-1б-110/2000-СК дисп. наим. ШР-2 ЛЭП-Канавинская,ШР-2 ОВ-110,ШР-2 ЛЭП-Мещерская,ШР-2 ЛЭП-Гранит-2,ШР-2-110-1Т,ШР-2 ЛЭП-178,ШР-2-110-2Т,ШР-2 ШСВ-110,ШР-2 ЛЭП-189,ШР-2-110-3ГТ,ШР-2 ЛЭП-191,ШР-2 ЛЭП-108,ШР-2-110-4ГТ,ШР-2 ЛЭП-105, | ЗАО "Завод электротехничекого оборудования" | 1974-1987 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
24 | Разъединитель РНДЗ-2-110/2000 дисп. наим. ЛР-ЛЭП-Мещерская,ЛР-ЛЭП-канавинская,ЛР-ЛЭП-Гранит-2,ТР-110-1Т,ЛР-ЛЭП-178,ТР-110-2Т,ЛР-ЛЭП-189,ЛР-ЛЭП-191,ЛР-ЛЭП-108,ТР-110-3ГТ,ТР-110-4ГТ,ЛР-ЛЭП-105 | ЗАО "Завод электротехничекого оборудования" | 1974-1987 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
25 | Разъединитель РГН-1-110/1000 дисп. наим. ШР-1-110-Т-20ШР | ЗАО "Завод электротехничекого оборудования" | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
26 | Разъединитель РГН-1-СК-110/1000 дисп. наим. ШР-2-110-Т-20ШР | ЗАО "Завод электротехничекого оборудования" | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
27 | Разъединитель ШР-2-110-Т-20ШР дисп. наим. ТР-110-Т-20ШР | ЗАО "Завод электротехничекого оборудования" | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
28 | Разъединитель РГН-1-110/1000 дисп. наим. РО-110-Т-20ШР | ЗАО "Завод электротехничекого оборудования" | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Новогорьковская ТЭЦ
1 | Турбина паровая ПТ-65/75-130/13 ст. №6 | Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) | 2001 | 220000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
2 | Турбина паровая ПТ-140/165-130/15 ст. №8 | Уральский турбомоторный завод (УТЗ) | 1990 | 220000 ч | Ресурс продлен до наработки 258936 ч | нет | нет | нет
3 | Газовая турбина Alstom GT13E2 ст. №1 | Alstom | 2014 | 200000 экв. ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
4 | Газовая турбина Alstom GT13E2 ст. №2 | Alstom | 2014 | 200000 экв. ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
5 | Котел - утилизатор E-293/40,2-14/1,5-560/294 Д (ПК-85) ст. №1 | ОАО "Подольский машиностроительный завод (ОАО "ЗиО) | 2014 | 40 лет | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
6 | Котел - утилизатор E-293/40,2-14/1,5-560/294 Д (ПК-85) ст. №2 | ОАО "Подольский машиностроительный завод (ОАО "ЗиО) | 2014 | 40 лет | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
7 | Паровой котел ТГМ-84 ст. №6 | Таганрогский котельный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) | 1965 | 250000 ч | Ресурс продлен до наработки 318000 ч | 1 ()26.06.2019 | нет | нет
8 | Паровой колел ТГМЕ-428 ст.№8 | Таганрогский котельный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) | 1988 | 300000 ч | Парковый ресурс не выработан | 1 (03.10.2021) | нет | нет
9 | Паровой колел ТГМЕ-428 ст.№9 | Таганрогский котельный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) | 1991 | 300000 ч | Парковый ресурс не выработан | нет | нет | нет
10 | Генератор ТВ-60-2МФ ст.№ Г-6 | Электросила. Силовые машины ОАО г. Санкт-Петербург | 1962 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
11 | Генератор ТВВ-160-2ЕУ ст.№ Г-8 | Электросила. Силовые машины ОАО г. Санкт-Петербург | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
12 | Генератор 50WY21Z-095 ст.№ Г-1 | ALSTOM FRANCE | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
13 | Генератор 50WY21Z-095 ст.№ Г-2 | ALSTOM FRANCE | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
14 | Трансформатор ТДТНГ-31500/110 ст.№ 1Т | Запорожский трансформаторный завод | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
15 | Трансформатор ТДТНГ-31500/110 ст.№ 2Т | Запорожский трансформаторный завод | 1957 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
16 | Трансформатор ТДТНГ-75000/110 ст.№ 6Т | Запорожский трансформаторный завод | 1962 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
17 | Трансформатор ТДТНГ-75000/110 ст.№ 7Т | Запорожский трансформаторный завод | 1966 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
18 | Трансформатор ТДЦ-200000/110У1 ст.№ 8Т | Запорожский трансформаторный завод | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
19 | Трансформатор ТДЦ-ТРДН-25000/110У1 ст.№ 80Т | Запорожский трансформаторный завод | 1990 | 25 | 2022 | нет | нет | нет
20 | Трансформатор ТРДН-25000/110У1 ст.№ 10Т | ГК СВЭЛ | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
21 | Трансформатор 225000/220УХ1 ст.№ 11Т | Запорожский трансформаторный завод | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
22 | Трансформатор 225000/220УХ1 ст.№ 12Т | Запорожский трансформаторный завод | 2013 | 25 | 2038 | нет | нет | нет
23 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим. В 110 ВЛ 135 | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
24 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим. В 110 Пропилен | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2005 | 25 | 2030 | нет | нет | нет
25 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим. В 110 ВЛ 119 | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2005 | 25 | 2030 | нет | нет | нет
26 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим.В 110 1Т | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2003 | 25 | 2028 | нет | нет | нет
27 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим. В 110 Кудьма | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2008 | 25 | 2033 | нет | нет | нет
28 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим. В110 БВК | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2009 | 25 | 2034 | нет | нет | нет
29 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим. В 110 ВЛ 114 | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2008 | 25 | 2033 | нет | нет | нет
30 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим. В 110 СВ-1 | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2000 | 25 | 2025 | нет | нет | нет
31 | Выключатель ВГТ-110III-40/3150У1 дисп. наим. В 110 ШОВ-II | ЗАО "ЗЭТО" г. Великие Луки | 2018 | 25 | 2043 | нет | нет | нет
32 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим. В110 ШОВ-I | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2009 | 25 | 2034 | нет | нет | нет
33 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000УХЛ1 дисп. наим. В110 6Т | ОАО «Уралэлектротяжмаш» | 1999 | 25 | 2024 | нет | нет | нет
34 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим. В110 8Т | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
35 | Выключатель ВВГТ-110III-40/3150У1 дисп. наим. В 110 80Т | ЗАО "ЗЭТО" г. Великие Луки | 2018 | 25 | 2043 | нет | нет | нет
36 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим. В110 7Т | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
37 | Выключатель ВМТ-110Б-40/2000УХЛ1 дисп. наим. В 110 2Т | ОАО «Уралэлектротяжмаш» | 1999 | 25 | 2024 | нет | нет | нет
38 | Выключатель ВГТЗ-110II*-40/2500У2 дисп. наим. В110 20Т | "Энергомаш (ЮК) Лимитед" | 2009 | 25 | 2034 | нет | нет | нет
39 | Выключатель GL312F1 дисп. наим. В110 10Т | ЗАО Завод высоковольтного оборудования «СОЮЗ» | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
40 | Выключатель GL312F1 дисп. наим. В 110 12Т | ЗАО Завод высоковольтного оборудования «СОЮЗ» | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
41 | Выключатель GL312F1 дисп. наим. В 110 СВ-2 | ЗАО Завод высоковольтного оборудования «СОЮЗ» | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
42 | Выключатель 3АР1DТС дисп. наим. В 110 НОРСИ | АВВ | 2016 | 25 | 2041 | нет | нет | нет
43 | Выключатель PASS MO 110 дисп. наим. В110 Кудьма 2 | АВВ | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
44 | Выключатель PASS MO 110 дисп. наим. В 110 Кудьма 3 | АВВ | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
45 | Выключатель В-105 СВ дисп. наим. В -220 -Зелецино | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
46 | Выключатель В-105 СВ дисп. наим. В-1- 220 -Нижегородская | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
47 | Выключатель В-105 СВ дисп. наим. В-2- 220 -Нижегородская | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
48 | Разъединитель РНДЗ.1-110/1000У1, РНД-110/1000У1 дисп. наим. ШР-2 110 БВК | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
49 | Разъединитель РНДЗ-2-110/1000У1, дисп. наим. ЛР 110 БВК | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
50 | Разъединитель РНДЗ-2-110/1000У1, дисп. наим. ОР 110 БВК | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
51 | Разъединитель РНД-110/1000, РНД.З-110/1000, дисп. наим. ШР-110 80Т | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
52 | Разъединитель РНДЗ-2-110/1000У1, дисп. наим. ТР-110 80Т | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
53 | Разъединитель РНД-110/1000, РНДЗ.1-110/1000, дисп. наим.ШР-110 8Т | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
54 | Разъединитель РНДЗ-2-110/1000У1, дисп. наим.ТР-110 8Т | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
55 | РазъединительРНДЗ.1-110/1000У1, РНД-110/1000У1, дисп. наим.ШР-110к ШОВ-2 | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
56 | Разъединитель РНДЗ-2-110/1000У1, дисп. наим.ОР 110 ШОВ-2 | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
57 | Разъединитель РНДЗ.1-110/1000У1, РНД-110/1000У1, дисп. наим.ШР-110 Кудьма | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
58 | Разъединитель РНДЗ-2-110/1000У1, дисп. наим.ЛР 110 Кудьма | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
59 | Разъединитель РНДЗ-2-110/1000У2, дисп. наим.ОР 110-Кудьма | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
60 | Разъединитель РДЗ-2-110/1000, дисп. наим.ШР -110 3СИ | ЗАО "ЗЭТО" | 2005 | 25 | 2030 | нет | нет | нет
61 | Разъединитель РДЗ.1-110/1000, дисп. наим.ШР -110 7Т | ЗАО "ЗЭТО" | 2004 | 25 | 2029 | нет | нет | нет
62 | Разъединитель РЛНЗ-110/600, дисп. наим.ТР-110 7Т | ЗАО "ЗЭТО" | 1964 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
63 | Разъединитель РДЗ.1-110/1000, дисп. наим.ШР-110 ВЛ-114 | ЗАО "ЗЭТО" | 2002 | 25 | 2027 | нет | нет | нет
64 | Разъединитель РЛНДЗ-2а-110/1000, дисп. наим.ЛР 110 ВЛ-114 | ЗАО "ЗЭТО" | 1964 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
65 | Разъединитель РЛНД-110/1000, дисп. наим.ОР 110 ВЛ-114 | ЗАО "ЗЭТО" | 2002 | 25 | 2027 | нет | нет | нет
66 | Разъединитель РЛНО-110/600, дисп. наим.ШР -110 6Т | ЗАО "ЗЭТО" | 2002 | 25 | 2027 | нет | нет | нет
67 | Разъединитель РЛНЗ-110/600, дисп. наим.ТР-110 6Т | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
68 | Разъединитель РЛНО-110/600, дисп. наим.ШР-110 Пропилен | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
69 | Разъединитель РЛНЗ-110/600, дисп. наим.ЛР 110 Пропилен | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
70 | Разъединитель РЛНД-110/600, дисп. наим.ОР 110 Пропилен | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
71 | Разъединитель РЛНО-110/600, дисп. наим.ШР-110 СВ-1 | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
72 | Разъединитель РДЗ-2-110/1000, дисп. наим.ШР-110 ТН-2СИ | ЗАО "ЗЭТО" | 2005 | 25 | 2030 | нет | нет | нет
73 | Разъединитель РЛНО-110/600, дисп. наим.ШР-110 ВЛ-135 | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
74 | Разъединитель РЛНЗ-110/600 дисп. наим.ЛР 110 ВЛ-135 | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
75 | Разъединитель РЛНД-110/600 дисп. наим.ОР-110 ВЛ-135 | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
76 | Разъединитель РЛНО-110/600 дисп. наим.ШР -110 2Т | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
77 | Разъединитель РЛНЗ-110/600 дисп. наим.ТР-110 2Т | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
78 | Разъединитель РЛНО-110/600 дисп. наим.ШР-110 ВЛ-119 | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
79 | Разъединитель РЛНЗ-110/600 дисп. наим.ЛР 110 ВЛ-119 | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
80 | Разъединитель РЛНД-110/600 дисп. наим.ЛОР-110 ВЛ-119 | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
81 | Разъединитель РДЗ.2-110/1000 дисп. наим.ШР-110 ТН- 1СИ | ЗАО "ЗЭТО" | 2005 | 25 | 2030 | нет | нет | нет
82 | Разъединитель РЛНО-110/600дисп. наим.ШР-110 ШОВ-1 | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
83 | Разъединитель РЛНЗ-110/600 дисп. наим.ОР-110 ШОВ-1 | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
84 | Разъединитель РДЗ-1- 110/1000 дисп. наим.ШР-110 1Т | ЗАО "ЗЭТО" | 2006 | 25 | 2031 | нет | нет | нет
85 | Разъединитель РЛНЗ-110/600 дисп. наим.ТР-110 1Т | ЗАО "ЗЭТО" | 1956 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
86 | Разъединитель РНД-110/1000 дисп. наим.ТР-110 ОСШ-110кВ | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
87 | Разъединитель РНДЗ-1- 110/1000 дисп. наим.ТН-110кВ 10 СИ | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
88 | Разъединитель РНДЗ-1- 110/1000 дисп. наим.ТН-110 кВ 20 СИ | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
89 | Разъединитель РНДЗ-1- 110/1000 дисп. наим.ТН-110кВ 10 СИ | ЗАО "ЗЭТО" | 1990 | 25 | 2023 | нет | нет | нет
90 | Разъединитель РГНП-2- 110/2000 дисп. наим.ШР -110 ТН-4 СИ | ЗАО "ЗЭТО" | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
91 | Разъединитель РГНП-1- 110/1000 дисп. наим.ШР-110 20Т | ЗАО "ЗЭТО" | 2009 | 25 | 2034 | нет | нет | нет
92 | Разъединитель РГНП-2- 110/1000 дисп. наим.ТР-110 20Т | ЗАО "ЗЭТО" | 2009 | 25 | 2034 | нет | нет | нет
93 | Разъединитель РГНП-1- 110/2000 дисп. наим.ШР-110 10Т | ЗАО "ЗЭТО" | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
94 | Разъединитель РГНП-2- 110/2000 дисп. наим.ТР-110 10Т | ЗАО "ЗЭТО" | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
95 | Разъединитель РГНП-1- 110/2000 дисп. наим.ШР-110 12Т | ЗАО "ЗЭТО" | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
96 | Разъединитель РГНП-2- 110/2000 дисп. наим.ТР-110 12Т | ЗАО "ЗЭТО" | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
97 | Разъединитель РГНП-2- 110/2000 дисп. наим.РТН-110 12Т | ЗАО "ЗЭТО" | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
98 | Разъединитель РГНП-1- 110/2000 дисп. наим.ШР-110кВ СВ-2 | ЗАО "ЗЭТО" | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
99 | Разъединитель PASS MO 110 дисп. наим.ШР-110 КВЛ Кудьма 2 | АВВ | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
100 | Разъединитель PASS MO 110 дисп. наим.ЛР 110 Кудьма 2 | АВВ | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
101 | Разъединитель PASS MO 110 дисп. наим.ШР-110 Кудьма 3 | АВВ | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
102 | Разъединитель PASS MO 110 дисп. наим.ЛР 110кВ Кудьма 3 | АВВ | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
103 | РазъединительS2DAT-110-2000 дисп. наим.ОР-110 Кудьма 2 | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
104 | РазъединительS2DAT-110-2000 дисп. наим.ОР-110 Кудьма 3 | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
105 | РазъединительS2DAT-110-2000 дисп. наим.ОР-110 НОРСИ | ALSTOM | 2016 | 25 | 2041 | нет | нет | нет
106 | Разъединитель 3АР1DТС дисп. наим.ШР-110 НОРСИ | SIEMENS | 2016 | 25 | 2041 | нет | нет | нет
107 | Разъединитель 3АР1DТС дисп. наим.ЛР-110 НОРСИ | SIEMENS | 2016 | 25 | 2041 | нет | нет | нет
108 | Разъединитель B105-DES дисп. наим.ЛР-110 НОРСИШР-2 -220 Нижегородская | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
109 | Разъединитель B105-DES дисп. наим.ЛР-2 - 220 Нижегородская | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
110 | Разъединитель B105-DES дисп. наим.ШР-1 - 220 Нижегородская | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
111 | Разъединитель B105-DES дисп. наим.ЛР-1 - 220 Нижегородская | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
112 | Разъединитель B105-DES дисп. наим.ШР-2 - 220 Зелецино | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
113 | Разъединитель B105-DES дисп. наим. ЛР-2 -220 -Зелецино | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
114 | Разъединитель B105- DS дисп. наим. ЛР -1- 220 Нижегородская | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
115 | Разъединитель B105- DS дисп. наим. ЗНВ ЛР-1 220 Нижегородская | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
116 | Разъединитель B105- DS дисп. наим. ЛР 220 Зелецино | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
117 | Разъединитель B105- DS дисп. наим. ЗНВ ЛР-2- 220 Зелецино | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
118 | Разъединитель B105- DS дисп. наим. ЗН 1 СШ-220 | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
119 | Разъединитель B105- DS дисп. наим. ЗН 2 СШ-220 | ALSTOM | 2014 | 25 | 2039 | нет | нет | нет
Филиал ПАО "РусГидро"-"Нижегородская ГЭС"
1 | Гидротурбина ст.№1 | ЛМЗ | 1955-11-02 | 30 | до 30.12.2022 | нд | 2023-02-20 | -
2 | Гидротурбина ст.№2 | ЛМЗ | 2021-06-30 | 40 | до 30.06.2061 | нд |  | 2061-06-30
3 | Гидротурбина ст.№3 | ЛМЗ | 1955-12-28 | 30 | до 30.12.2026 | нд | 2028-06-01 | -
4 | Гидротурбина ст.№4 | ЛМЗ | 1955-12-30 | 30 | до 30.12.2024 | нд | 2024-06-22 | -
5 | Гидротурбина ст.№5 | ЛМЗ | 1956-02-19 | 30 | до 30.06.2023 | нд | 2027-06-04 | -
6 | Гидротурбина ст.№6 | ЛМЗ | 1956-06-28 | 30 | до 30.12.2022 | нд | 2029-06-04 | -
7 | Гидротурбина ст.№7 | ЛМЗ | 1956-11-21 | 30 | до 30.12.2024 | нд | 2026-06-04 | -
8 | Гидротурбина ст.№8 | ЛМЗ | 1956-12-24 | 30 | до 30.12.2021 | нд | 2031-06-04 | -
9 | Гидрогенератор ст. №1 | Электросила | 1955-11-02 | 40 | до 30.12.2022 | нд | 2023-02-20 | -
10 | Гидрогенератор ст. №2 | Электросила | 2021-06-30 | 40 | до 30.06.2061 | нд |  | 2061-06-30
11 | Гидрогенератор ст. №3 | Электросила | 1955-12-27 | 40 | до 30.12.2026 | нд | 2028-06-01 | -
12 | Гидрогенератор ст. №4 | Электросила | 1955-12-30 | 40 | до 30.12.2024 | нд | 2024-06-22 | -
13 | Гидрогенератор ст. №5 | Электросила | 1956-02-19 | 40 | до 30.12.2023 | нд | 2027-06-04 | -
14 | Гидрогенератор ст. №6 | Электросила | 1956-06-27 | 40 | до 30.12.2022 | нд | 2029-06-04 | -
15 | Гидрогенератор ст. №7 | Электросила | 1956-11-02 | 40 | до 30.12.2024 | нд | 2026-06-04 | -
16 | Гидрогенератор ст. №8 | Электросила | 1956-12-25 | 40 | до 30.12.2021 | нд | 2031-06-04 | -
Энергетический комплекс (НиГРЭС) АО "Волга"
1 | Паровой котёл БКЗ 210-140 ст. № 3 | БКЗ (Барнаул) | 1968 | 30 лет | Заключение ЭПБ ЗАО НДЦ НПФ "Русская лаборатория" № 446/15-2019 от 04.10.2019г. Срок до 03.10.2025г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
2 | Паровой котёл БКЗ 210-140 ст. № 4 | БКЗ (Барнаул) | 1968 | 30 лет | Заключение ЭПБ ЗАО НДЦ НПФ "Русская лаборатория" № 477/15-2019 от 05.11.2019г. Срок до 15.10.2025г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
3 | Паровой котёл БКЗ 210-140 ст. № 5 | БКЗ (Барнаул) | 1969 | 30 лет | Заключение ЭПБ ЗАО НДЦ НПФ "Русская лаборатория" № 338/15-2019 от 05.08.2019г. Срок до 20.07.2025г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
4 | Паровой котёл БКЗ 320-140 ст. № 6 | БКЗ (Барнаул) | 1984 | 30 лет | Заключение ЭПБ АО "Инженерный центр" № 8160-20 от 03.08.20г. Срок до 07.07.2024г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
5 | Паровой котёл БКЗ 420-140 ст. № 7 | БКЗ (Барнаул) | 1985 | 30 лет | Заключение ЭПБ АО "Инженерный центр" № 8120-20 от 15.04.20г. Срок до 14.04.2028г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
6 | Р-32-130/13 ТГ-2 | УТМЗ | 1968 | 220 тыс. часов | Заключение ТД ЗАО НДЦ НПФ "Русская лаборатория" № 299/15-2019 от 05.08.2019г. на 35 тыс.час. Срок до наработки 321944 час. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
7 | ПТ-80/100-130/13 ТГ-3 | ЛМЗ | 1984 | 257 тыс. часов | Заключение ЭПБ № 7658-17 от 25.12.2017г. на 38 тыс.час. Срок до наработки 295000 час. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
8 | КВ-ГМ-50 №1 | Дорогобужский котельный завод | 1982 | 16 лет | Заключение ЭПБ № 09-ТУ-0092-18 от 25.10.2018г. Срок до 13.08.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
9 | КВ-ГМ-50 №2 | Дорогобужский котельный завод | 1982 | 16 лет | Заключение ЭПБ ООО "ПромЭксперт-Инжиниринг" № 020-ТУ-20 от 05.03.02020г. Срок до 14.02.2024г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
10 | Турбогенератор Г-2 , ТВФ-60-2 | Электросила, Ленинград | 1968 | 30 лет. | По результатам ТО до 31.12. 2021г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
11 | Турбогенератор Г-3 , ТВФ-120-2 | Сибэлектро- тяжмаш, г. Новосибирск | 1983 | 30 лет. | По результатам ТО до 31.12.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
12 | Трансформатор Т-1, ТД-80000/110 | Тольятинский трансформаторный завод | 1967 | 25 лет. | По результатам ТО до 22.05.2022г | 0 | замена не планируется | замена не планируется
13 | Трансформатор Т-2, ТД-80000/110 | Тольятинский трансформаторный завод | 1968 | 25 лет. | По результатам ТО до 22.05.2022г | 0 | замена не планируется | замена не планируется
14 | Трансформатор Т-3, ТДЦ-125000/110 | Тольятинский трансформаторный завод | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 17.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
15 | Трансформатор Т-5, ТДНГ-15000/110 | Запорожский трансформаторный завод | 1992 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
16 | Трансформатор Т-6, ТДНГ-15000/110 | Запорожский трансформаторный завод | 1992 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
17 | Трансформатор Т-13, ТРДН-32000/110 | Тольятинский трансформаторный завод | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 17.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
18 | Трансформатор Т-58, ТРДНС-25000/10 | Запорожский трансформаторный завод | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 17.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
19 | МВ Т-3, У-110-2000-40У1 | Уральский завод. | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 17.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
20 | МВ Т-13, У-110-2000-40У2 | Уральский завод. | 1983 | 25 лет. | По результактам ТО до 17.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
21 | МВ СВ ОРУ 3ГТ, У-110-2000-40У3 | Уральский завод. | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 17.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
22 | ВВ ВЛ-103, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1971 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
23 | ВВ ВЛ-НиГРЭС Накат 1, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1982 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
24 | ВВ СВВ 1-3, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1968 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
25 | ВВ Т-6, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1971 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
26 | ВВ ВЛ-102, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1970 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
27 | ВВ ВЛ-104, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1970 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
28 | ВВ Т-5, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1974 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
29 | ВВ КВЛ-Блочная 3, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
30 | ВВ ВЛ-106, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1970 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
31 | ВВ СВВ 1-2, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1967 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
32 | ВВ СВВ 3-4, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1976 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
33 | ВВ ВЛ-107, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1967 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
34 | ВВ ВЛ-108, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1971 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
35 | ВВ ВЛ-101, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1969 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
36 | СВВ 2-4, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1968 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
37 | ВВ Т-2, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1968 | 25 лет. | По результатам То до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
38 | ВВ Т-1, ВВН-110/6 | завод " Электро-аппарат", г.Ленинград | 1967 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
39 | ШР Т-3, РНД(З)-2-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 17.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
40 | ЛР Т-3, РГН2-110/1000-40 УХЛ1 | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2016 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
41 | ШР Т-13, РНД(З)-2-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 17.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
42 | ЛР отп. ВЛ-107, РНД(З)-2-110-1000 | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2016 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
43 | ШР ТН ВЛ-Блочная 3, РНД(З)-2-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 17.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
44 | ШРМ-1 СВ, РНД(З)-2-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 17.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
45 | ШРМ-2 СВ, РНД(З)-2-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 17.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
46 | ШР ТН отп. ВЛ-107, РДЗ-1-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 2001 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
47 | ШР-2 Т-1, РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
48 | ШР-4 Т-1, РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
49 | ШР-2 Т-2, РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
50 | ШР-4 Т-2, РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
51 | ШР-2 СВВ 2-4, РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
52 | ШР-4 СВВ 2-4, РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
53 | ШР-2 ВЛ-101, РЛНД-110-600 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1969 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
54 | ШР-4 ВЛ-101, РЛНД-110-600 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1969 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
55 | ЛР ВЛ-101, РЛНД-110-600 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1969 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
56 | ШР-2 ВЛ-108, РЛНД-110-600 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1971 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
57 | ШР-4 ВЛ-108, РЛНД-110-600 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1971 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
58 | ЛР ВЛ-108, РЛНД-110-600 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1971 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
59 | ШР-2 ВЛ-107, РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1967 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
60 | ШР-4 ВЛ-107, РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1967 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
61 | ЛР ВЛ-107, РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1967 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
62 | ШР-3 СВВ 3-4, РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1976 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
63 | ШР-4 СВВ 3-4, РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1976 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
64 | ШР ТН 2 сек. 110кВ, РЛНД-110-600 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1967 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
65 | ШР ТН 4 сек. 110кВ, РД32-110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2016 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
66 | ШР-1 СВВ 1-2 РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1967 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
67 | ШР-2 СВВ 1-2, РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1967 | 25 лет. | По результатам ТО до 30.11.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
68 | ШР ТН 1 сек. 110кВ, РДЗ-1-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 2000 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
69 | ШР ТН 3 сек. 110кВ, РДЗ-1-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 2001 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
70 | ШР-1 ВЛ -106 РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
71 | ШР-3 ВЛ -106 РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
72 | ЛР ВЛ -106 РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
73 | ШР-1 КВЛ-Блочная 3, РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
74 | ШР-3 КВЛ-Блочная 3, РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
75 | ЛР КВЛ-Блочная 3, РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1983 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
76 | ШР-1 Т-5, РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | не требуется | не требуется
77 | ШР-3 Т-5, РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | не требуется | не требуется
78 | ШР-1 ВЛ -104 РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
79 | ШР-3 ВЛ -104 РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
80 | ЛР ВЛ -104 РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
81 | ШР-1 ВЛ-102 РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1988 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
82 | ШР-3 ВЛ-102 РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1988 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
83 | ЛР ВЛ-102 РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1988 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
84 | ШР-1 Т-6, РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
85 | ШР-3 Т-6, РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
86 | ШР-1 СВВ 1-3 РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1968 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
87 | ШР-3 СВВ 1-3 РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1968 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
88 | ШР-1 ВЛ-НиГРЭС Накат 1 РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1982 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
89 | ШР-3 ВЛ-НиГРЭС Накат 1 РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1982 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
90 | ЛР ВЛ-НиГРЭС Накат 1 РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1982 | 25 лет. | По результатам ТО до 10.09.2022г. | 0 | замена не планируется | замена не планируется
91 | ШР-1 ВЛ-103 РЛНД-110-1000 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1998 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
92 | ШР-3 ВЛ-103 РЛНД-110-1001 | ОАО "Электрозавод" , г.Москва. | 1999 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется
93 | ЛР ВЛ-103, РДЗ2 - 110/1000 НУХЛ | ЗАО "Завод электротехнического оборудования", г. Великие луки. | 2012 | 25 лет. | Срок службы не истёк | 0 | не требуется | не требуется