- Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2010 г. N 17225

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 марта 2010 г. N 92

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА

ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Во исполнение пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст. 5243) приказываю:

Утвердить:

форму отчета об авариях в электроэнергетике согласно приложению N 1;

порядок заполнения формы отчета об авариях в электроэнергетике согласно приложению N 2.

Министр

С.И.ШМАТКО

- Приложение N 1

к Приказу Минэнерго России

от 02.03.2010 N 92

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│         КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┐

│               Представляют               │  Сведения   │   Получают    │Периодичность│    Срок     │

│                                          │             │               │             │представления│

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Субъекты электроэнергетики, осуществляющие│  Таблица 1. │ Ростехнадзор  │ Ежемесячно  │ До 25 числа │

│производство    электрической,    тепловой│    Общее    │               │             │   месяца,   │

│энергии и мощности, и иные лица, владеющие│  количество │   Минэнерго   │             │следующего за│

│на  праве  собственности   или   на   ином│    аварий   │    России     │             │  отчетным   │

│законном  основании  объектами  генерации,│             │               │             │             │

│организация  по  управлению   и   развитию│  Таблица 2. │    Субъект    │             │             │

│единой    национальной    (общероссийской)│Классификация│  оперативно-  │             │             │

│электрической    сетью,    территориальные│  аварий по  │диспетчерского │             │             │

│сетевые организации  и  иные  организации,│    видам    │ управления в  │             │             │

│владеющие на праве собственности или  ином│ оборудования│   электро-    │             │             │

│законном        основании        объектами│             │  энергетике   │             │             │

│электросетевого хозяйства                 │             │               │             │             │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Структурные     подразделения     (филиалы│  Таблица 3. │Территориальные│ Ежемесячно  │ До 10 числа │

│организаций):                             │    Общее    │    органы     │             │   месяца,   │

│субъектов               электроэнергетики,│  количество │ Ростехнадзора │             │следующего за│

│осуществляющих производство электрической,│   противо-  │               │             │  отчетным   │

│тепловой энергии и мощности, и иные  лица,│  аварийных  │Соответствующие│             │             │

│владеющие на праве  собственности  или  на│ мероприятий │ диспетчерские │             │             │

│ином    законном    основании    объектами│             │    центры     │             │             │

│генерации,  организации  по  управлению  и│  Таблица 4. │   субъектов   │             │             │

│развитию        единой        национальной│   Перечень  │  оперативно-  │             │             │

│(общероссийской)   электрической    сетью,│   противо-  │диспетчерского │             │             │

│территориальных сетевых организаций и иных│  аварийных  │ управления в  │             │             │

│организаций,    владеющих     на     праве│ мероприятий,│   электро-    │             │             │

│собственности или ином законном  основании│     не      │  энергетике   │             │             │

│объектами электросетевого хозяйства       │выполненных в│               │             │             │

│                                          │установленный│               │             │             │

│                                          │     срок    │               │             │             │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┘

Наименование организации __________________________________

Отчетный период январь - __________________________________ 20__ г.

(отчетный месяц)

Таблица 1. Общее количество аварий

| Отчет- ный месяц | Количество аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего аварий | учетные признаки аварий 1.1 - 1.13 |  |  |  | учетные признаки аварий 2.1 - 2.9 |  |  |  |
|  |  | итого аварий | в том числе |  |  | итого аварий | в том числе |  |  |
|  |  |  | с повреж- дением обору- дования | коды организационных причин |  |  | с повреж- дением обору- дования | коды организационных причин |  |
|  |  |  |  | 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 (с ошиб- ками персо- нала) | 3.4.6, 3.4.7 (из-за недос- татков экс- плуа- тации) |  |  | 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 (с ошиб- ками персо- нала) | 3.4.6, 3.4.7 (из-за недос- татков экс- плуа- тации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования

| Отчет- ный месяц | Классификационные признаки видов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котель- ное обору- дование (код 3.3.1) | Турбин- ное обору- дование (код 3.3.2) | Вспомо- гатель- ное тепло- механи- ческое обору- дование (код 3.3.3) | Генера- торы и син- хронные компен- саторы (код 3.3.7) | Здания и соору- жения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое обору- дование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Обору- дование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Транс- форма- торы (авто- транс- форма- торы) и шунти- рующие реак- торы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устрой- ства релей- ной защиты, проти- воава- рийной и ре- жимной автома- тики (код 3.3.15) | Устрой- ства тепло- вой автома- тики и измере- ний (код 3.3.16) | Маги- страль- ные трубо- проводы тепло- вых сетей (код 3.3.17) | Средства диспет- черского и техно- логичес- кого управле- ния и Системы упр. энерге- тическим оборудо- ванием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды обору- дования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации                       ____________________ /Ф.И.О/

должность, подпись

Лицо, ответственное за предоставление сведений ____________________ /Ф.И.О/

должность, подпись

"__"________________ 20__ года

(дата составления документа)

Наименование структурного подразделения (филиала) организации _____________

Отчетный период январь - __________________________ 20__ г.

(отчетный месяц)

Таблица 3. Общее количество противоаварийных мероприятий <*>

| Дата возникновения аварии | Номер акта расследования, предписания | Количество установленных мероприятий | Количество выполненных мероприятий | Количество не выполненных мероприятий в установленный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  По авариям, которые  классифицированы в  соответствии  с пунктом 4

Правил   расследования  причин  аварий  в  электроэнергетике,  утвержденных

Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N

846.

Таблица 4. Перечень противоаварийных мероприятий,

не выполненных в установленный срок <*>

| Дата возник- новения аварии | Номер акта рассле- дова- ния, предпи- сания | Наименование мероприятия | Установ- ленный актом рассле- дования срок испол- нения | Причина невыполнения и принятые меры | Плани- руемый срок выпол- нения | Решение уполномоченного органа в сфере контроля и надзора в электроэнерге- тике о переносе срока выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | решение, установ- ленный срок выпол- нения | дата и номер доку- мента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------

<*>  По авариям, которые  классифицированы в  соответствии с  пунктом 4

Правил   расследования  причин  аварий  в  электроэнергетике,  утвержденных

Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N

846.

Руководитель организации, структурного

подразделения (филиала) организации            ____________________ /Ф.И.О/

должность, подпись

Лицо, ответственное за предоставление сведений ____________________ /Ф.И.О/

должность, подпись

"__"________________ 20__ года

(дата составления документа)

- Приложение N 2

к Приказу Минэнерго России

от 02.03.2010 N 92

ПОРЯДОК

ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (далее - Правила).

2. Настоящий Порядок определяет требования к заполнению собственником, иным законным владельцем объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующей их организацией (далее - организация) отчета об авариях на указанных объектах, расположенных на территории Российской Федерации, за исключением аварий на атомных станциях (далее - отчет).

3. Отчет формируется на основании результатов расследования причин аварий в соответствии с Правилами.

4. Составление отчета осуществляется уполномоченным лицом организации. Отчет предоставляется в электронном виде после его подписания руководителем организации. Оригинал отчета предоставляется в 3-дневный срок по запросу Министерства энергетики Российской Федерации.

5. Оформление отчета осуществляется с использованием единого программного обеспечения.

6. В таблицы 1 и 2 отчета включаются сведения об авариях, произошедших в течение отчетного месяца, расследование причин возникновения и развития которых завершено на дату составления отчета.

Таблицы 1 и 2 заполняются нарастающим итогом в течение календарного года.

7. При завершении расследования причин аварии после представления отчета за месяц сведения об аварии вносятся в следующий отчет с корректировкой отчетных данных за месяц, в котором произошла авария.

8. В таблице 1 отчета указываются сведения о количестве аварий с классификацией аварий по учетным признакам и организационным причинам в соответствии с Порядком заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, утверждаемым Министерством энергетики Российской Федерации <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст. 5243).

9. В таблице 2 отчета указываются сведения об авариях с классификацией по видам поврежденного, отказавшего или отключенного действием технологических или релейных защит или персоналом организации оборудования.

10. В таблицах 3 и 4 отчета указываются сведения об авариях, в результате которых произошли события, указанные в пункте 4 Правил.

В таблицах 3 и 4 отчета приводятся накопительные сведения по выполнению противоаварийных мероприятий с момента оформления акта расследования причин аварий. При выполнении всех мероприятий акта расследования сведения по данному акту расследования исключаются из отчета за следующий месяц.

11. В таблице 3 указывается количество выполненных и не выполненных в установленный срок противоаварийных мероприятий по каждому акту расследования причин аварий и (или) предписанию уполномоченного органа в сфере контроля и надзора в электроэнергетике по результатам расследования. Противоаварийные мероприятия, не выполненные в установленный срок, независимо от наличия решения уполномоченного органа в сфере контроля и надзора в электроэнергетике о переносе срока исполнения мероприятий, указываются как невыполненные.

12. В таблице 4 отчета об авариях в электроэнергетике указываются:

наименования не выполненных в установленный срок противоаварийных мероприятий;

причины невыполнения мероприятий и перечень мер, принятых организацией для их выполнения;

планируемый срок выполнения противоаварийных мероприятий;

решение уполномоченного органа в сфере контроля и надзора в электроэнергетике о переносе срока выполнения мероприятия, с указанием нового срока, номера и даты документа, которым оформлено решение.

Мерами, принятыми организацией для выполнения противоаварийных мероприятий, следует считать меры организационного и технического характера, которые позволяют оценить проведенную организацией работу по выполнению противоаварийного мероприятия.

В графе планируемый срок выполнения противоаварийных мероприятий указывается планируемая организацией дата завершения работ по выполнению противоаварийного мероприятия.