Анализ проведенных плановых проверок 
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
Приволжское управление Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору за 4 месяца 2013 года провело 406 плановых проверок соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. 
Анализ проведенных проверок показал, что наиболее типичными нарушениями являются:

1. Отсутствие энергетических паспортов.
2. Отсутствие программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организации.
3. Отсутствие учета энергетических ресурсов.
4. Отсутствие паспортов на средства учета.
5. Не представлены документы о назначении ответственного за электрохозяйство организации для разработки и внедрения мероприятий по рациональному потреблению электрической и тепловой энергии.
6. Нарушения по техническому состоянию энергетических установок.
Также государственными инспекторами были выявлены нарушения требований к содержанию энергетических паспортов, составленных по результатам обязательного энергетического обследования.
В энергетических паспортах отсутствуют: 
- данные об объеме производства продукции (работ, услуг), 
- сведения о приборе учета электрической энергии (марка, класс точности),
- обоснования снижения потребления природного газа,
- сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях,
- оценка соответствия фактических показателей энергетической эффективности оборудования паспортным и расчетно-нормативным данным,
- не изложены типовые энергосберегающие мероприятия по возможной экономии электрической и тепловой энергии и воды,
- сведения о количестве светильников с лампами накаливания.

Все вышеуказанные нарушения указывают, что юридическими лицами обязательное энергетическое обследование проводятся формально, энергетические паспорта составляются с нарушениями требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, а также приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 № 182, зарегистрированном в Минюсте РФ 07.06.2010 № 17498 и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 08.12.2011 № 577.
