|  |
| --- |
| Информация по проверкам, проведенным в отношении органов местного самоуправления в июне 2016 года. |
| п/п | Наименование Администрации | Вид проверки (плановая, внеплановая, выездная, документарная) | Предмет проведенияпроверки и цели | Результаты проведения мероприятий |
| Выявлено нарушений | Выдано предписаний | Наложено административных наказаний |
| **По Республике Башкортостан** |
| 1 | Администрация Сельского поселения Калегинский сельский совет муниципального района Калтасинский район РБ, ГТС пруда у с. Калегино, на р. Байсуга, объемом 750 т.м3. | Плановаявыездная | ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" | 9 | 1 | 9.2, 2000 д.л |
| 2 | Администрация сельского поселения Месягутовский сельский совет Янаульский район, РБ ГТС на р.Угри-Елга у д. Старый Алдар | Плановаявыездная | ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Администрация сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет муниципального района Бижбулякский район РБ ГТС на р. Кенгер-Менеуз | Плановаявыездная | ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" | 13 | 1 | 9.2, 2000 д.л. |
| 4 | Администрация сельского поселения Кудеевский сельсовет муниципального района Иглинский район, РБ, ГТС на р. Лобовка | Плановаявыездная | ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" | 9 | 1 | 9.2, 2000 д.л |
| 5 | Администрация сельского поселения Абзаевский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Администрация сельского поселения Арслановский сельсовет муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Администрация сельского поселения Макаровский сельский совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Администрация сельского поселения Янгискаинский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Администрация сельского поселения Ташлинский сельский совет муниципального района Гафурийский район РБ | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Администрация городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Администрация сельского поселения Бахмутский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 12 | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЛЕСНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Администрация сельского поселения Тюменякеский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Администрация сельского поселения Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация сельского поселения Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский район РБ ГТС на р. Мурадымка | Плановаявыездная | ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" | 13 | 1 | 9.2, 2000 д.л |
|  | Администрация сельского поселения 1-ый Иткуловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация сельского поселения Сабыровский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан | Плановаявыездная | государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация сельского поселения Бураевский сельский совет муниципального района Бураевский район, РБ, пруд в с. Бураево на р. Сару, объемом 500 т.м3, площадью 14 га. | Плановаявыездная | ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" | 9 | 1 | 9.2, ю.л. 20000 |
|  | Администрация сельского поселения Старогумеровский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район, РБ ГТС пруд на р. Шемяк, ГТС на р. р. Терманкуль | Плановаявыездная | ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" | 17 | 1 | 9.2, 2000 д.л |
| **Пермский край** |
| 15 | Администрация Нижнегалинского сельского поселения | выездная/плановая | проверка соблюдения собственниками правил эксплуатации ГТС | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Администрация Уральского сельского поселения | выездная/плановая | проверка соблюдения собственниками правил эксплуатации ГТС | 5 | 1 | 1 |
| 17 | Администрация Чайковского городского поселения | выездная/плановая | проверка соблюдения собственниками правил эксплуатации ГТС | 6 | 1 | 1 |
| 18 | Администрация Зарубинское сельского поселения | выездная/плановая | проверка соблюдения собственниками правил эксплуатации ГТС | 9 | 1 | 1 |
| **Кировская область** |
| 20 | Администрация Свечинского сельского поселения Свечинского района Кировской области, | Плановая (выездная) | проверка соблюдения собственником гидротехнического сооружения обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт п.3 ч.1 ст. 14, ч.3 ст.14 Федерального закона 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст.9. Федерального закона № 117-ФЗ от 21.07.97 "О безопасности гидротехнических сооружений" | 1 | 22-37/51 16.06.2016 | 0 |
|  | Администрация Верхошижемского готродского поселения Верхошижемского района Кировской области. | Плановая (выездная) | проверка соблюдения собственником гидротехнического сооружения обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт п.3 ч.1 ст. 14 Федерального закона 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст.9. Федерального закона № 117-ФЗ от 21.07.97 "О безопасности гидротехнических сооружений" | 1 | 22-37/50 17.06.2016 | 0 |
|  | Муниципальное учреждение администрация муниципального образования Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области. | Плановая (выездная) | проверка соблюдения собственником гидротехнического сооружения обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт п.3 ч.1 ст. 14 Федерального закона 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ст.9. Федерального закона № 117-ФЗ от 21.07.97 "О безопасности гидротехнических сооружений" | 4 | 22-37/48 17.06.2016 | протокол ст.9.2 дол.л.; (штраф 2,0 т.руб.) |
| **Оренбургская область** |
| 21 | Администрация муниципального образования Асекеевский район Оренбургской области | плановая, выездная | Выполнение плана проверок на 2016 г. Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении, Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов, Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании". Оценка соответствия связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации электрических и тепловых установок и сетей требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный государственный энергетический надзор, ст. 367 Трудового Кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений | 4 | Акт проверки №34-804-604 от 24.06.16, предписание №34-804-204 от 24.06.16 г | Привлечено по статье 9.11. КоАП РФ одно юридическое лицо (10 000 руб.) |
| 22 | Администрация муниципального образования Елатомский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области | плановая, выездная | Выполнение плана проверок на 2016 г. Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении, Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов, Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании". Оценка соответствия связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации электрических и тепловых установок и сетей требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный государственный энергетический надзор, ст. 367 Трудового Кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений | 2 | Акт проверки № 34-810-599 от 24.06.2016. Предписание№ 34-810-200 от 24.06.2016, срок до 01.10.2016 | административные наказания не применялись |
| 23 | администрация МО Сладковский сельсовет, Илекский район, Оренбургская область. | плановая, выездная | Выполнение плана проверок на 2016 г. Соблюдение обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений | 13 | Акт № 34-776-546; Предписание № 34-776-181 от 08.06.16 | Привлечено по статье 9.2. КоАП РФ одно должностное лицо (2 000 руб.) |
|  | администрация МО Илекский сельсовет, Илекский район, Оренбургская область. | плановая, выездная | Выполнение плана проверок на 2016 г. Соблюдение обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений | 10 | Акт № 34-649-569; Предписание № 34-649-190 от 17.06.16 | Привлечено по статье 9.2. КоАП РФ одно должностное лицо (2 000 руб.) |
|  | Администрация МО Тимашевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области | плановая, выездная | Выполнение плана проверок на 2016 г. Соблюдение обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений | 15 | Акт № 34-667-523 от 02.06.2016 | Привлечено по статье 9.2. КоАП РФ одно должностное лицо (2 000 руб.) |
|  | Администрация муниципального образования Садовый сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области | плановая, выездная | Выполнение плана проверок на 2016 г. Соблюдение обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений | 0 | Акт проверки № 34-830-568 от 15.06.16 г. | административные наказания не применялись |
|  | Администрация муниципального образования Подколкинский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области | плановая, выездная | Выполнение плана проверок на 2016 г. Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении, Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов, Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании". Оценка соответствия связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации электрических и тепловых установок и сетей требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный государственный энергетический надзор, ст. 367 Трудового Кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений | 14 | Акт проверки № 34-899-595 от 24.06.2016. Предписание№ 34-899-199 от 24.06.2016 | Одно должностное лицо ст.9.11КоАП (2 тыс. руб.) и одно должностное лицо ст.9.2 КоАП (2 тыс. руб.) |
|  | Администрация муниципального образования Володарский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | плановая, выездная | Выполнение плана проверок на 2016 г. Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении, Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов, Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании". Оценка соответствия связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации электрических и тепловых установок и сетей требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный государственный энергетический надзор, ст. 367 Трудового Кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений | 12 | Акт проверки № 34-650-545 Предписание№ 34-650-180 от 10.06.2016 | Одно должностное лицо ст.9.11КоАП (2 тыс. руб.) |
|  | Администрация муниципального образования Гаршинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | плановая, выездная | Выполнение плана проверок на 2016 г. Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении, Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов, Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании". Оценка соответствия связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации электрических и тепловых установок и сетей требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный государственный энергетический надзор, ст. 367 Трудового Кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений | 5 | Акт проверки № 34-651-526 Предписание№ 34-651-173 от 07.06.2016 | Одно должностное лицо ст.9.2 КоАП |