Постановление Правительства РФ от 20.11.2020 N 1892 (ред. от 03.05.2024) "О декларировании безопасности гидротехнических сооружений" (вместе с "Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений", "Правилами проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 26.11.2024

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2020 г. N 1892

О ДЕКЛАРИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.09.2022 N 1712, от 02.11.2023 N 1843 (ред. 03.05.2024), от 03.05.2024 N 566) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 3 статьи 10 и частью 1 статьи 11 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений;

Правила проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

# Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 20 ноября 2020 г. N 1892

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДЕКЛАРИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.09.2022 N 1712, от 03.05.2024 N 566) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящее Положение устанавливает содержание декларации безопасности гидротехнического сооружения (далее - декларация безопасности), порядок ее разработки и представления на утверждение в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (далее - орган государственного надзора), а также критерии установления уровня безопасности гидротехнического сооружения.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

2. Декларация безопасности составляется собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией, а при консервации и ликвидации гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, - органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - декларант).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

3. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с учетом предложений органов государственного надзора устанавливают форму декларации безопасности.

4. Декларант при проведении преддекларационного обследования гидротехнического сооружения в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" формирует комиссию с обязательным участием представителей декларанта, органа государственного надзора и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

5. Декларация безопасности подписывается декларантом и должна содержать:

а) общую информацию, включающую данные о гидротехническом сооружении, меры по обеспечению безопасности, предусмотренные проектной документацией, федеральными нормами и правилами в области безопасности гидротехнических сооружений, предписаниями органа государственного надзора и территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сведения о вероятном вреде и страховании гражданской ответственности, основные сведения о собственнике и эксплуатирующей организации;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

б) анализ и оценку безопасности гидротехнического сооружения, включая определение возможных источников опасности;

в) сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии гидротехнического сооружения;

г) порядок информирования населения, органа государственного надзора, территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о возможных и возникших на гидротехническом сооружении аварийных ситуациях;

д) оценку уровня безопасности гидротехнических сооружений, а также перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности;

е) порядок осуществления мероприятий по консервации или ликвидации (в случае утраты или отсутствия проектной документации) гидротехнического сооружения (при консервации или ликвидации гидротехнических сооружений).

6. К декларации безопасности прилагаются:

а) сведения о гидротехническом сооружении, необходимые для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, форма представления которых утверждается Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации;

б) акт преддекларационного обследования гидротехнического сооружения, составленный комиссией по регулярному обследованию по форме, утверждаемой Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

в) расчет вероятного вреда;

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

г) критерии безопасности гидротехнического сооружения и пояснительная записка к ним.

7. Декларация безопасности представляется декларантом в орган государственного надзора не реже одного раза в 5 лет.

Декларация безопасности также представляется в течение 6 месяцев со дня обнаружения (фиксации) одного из следующих обстоятельств:

получение разрешения на ввод гидротехнического сооружения в эксплуатацию;

смена эксплуатирующей гидротехническое сооружение организации;

превышение одного или более значений критериев безопасности предельного уровня, установленных в декларации безопасности гидротехнического сооружения в соответствии с федеральными нормами и правилами в области безопасности гидротехнических сооружений.

Действие положений настоящего пункта не распространяется на декларации безопасности гидротехнических сооружений IV класса.

(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

8. Орган государственного надзора рассматривает декларацию безопасности, прилагаемые к ней документы (далее - заявительные документы) и с учетом заключения экспертной комиссии по результатам рассмотрения этой декларации безопасности выносит решение о ее утверждении или об отказе в утверждении в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявительных документов в орган государственного надзора.

Основаниями для отказа в утверждении декларации безопасности гидротехнического сооружения являются:

несоответствие декларации безопасности гидротехнического сооружения форме, установленной в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;

отсутствие в реестре заключений экспертных комиссий по декларациям безопасности гидротехнических сооружений записи о заключении экспертной комиссии по декларации безопасности этого гидротехнического сооружения;

непредставление документов, установленных пунктом 6 настоящего Положения;

представление декларантом в декларации безопасности гидротехнических сооружений и прилагаемых к ней документах информации, не соответствующей сведениям, получаемым на основании межведомственных запросов и контрольных (надзорных) мероприятий, а также сведениям, имеющимся в распоряжении органа государственного надзора;

представление декларации безопасности гидротехнических сооружений и прилагаемых к ней документов декларантом, не зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, или запись о котором не внесена в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

При утверждении декларации безопасности орган государственного надзора определяет срок ее действия с учетом уровня безопасности гидротехнического сооружения, установленного в соответствии с критериями согласно приложению:

при нормальном уровне безопасности - на 5 лет;

при пониженном уровне безопасности - на 4 года;

при неудовлетворительном уровне безопасности - на 3 года;

при опасном уровне безопасности - на 1 год.

При утверждении декларации безопасности гидротехнического сооружения IV класса срок действия такой декларации безопасности не устанавливается.

(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

9. Декларант вправе представить декларацию безопасности в орган государственного надзора в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал).

Заявление об утверждении декларации безопасности подписывается одной из следующих видов электронных подписей:

простой электронной подписью - для декларанта - физического лица;

усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке, - для декларанта - физического лица, а также физического лица при представлении интересов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

усиленной квалифицированной электронной подписью - для любой категории декларанта.

Решение об утверждении декларации безопасности либо об отказе в ее утверждении сразу после его принятия направляется в автоматическом режиме в личный кабинет декларанта на едином портале.

(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

10. Орган государственного надзора прекращает действие декларации безопасности гидротехнического сооружения при обнаружении (фиксации) одного из следующих обстоятельств:

авария гидротехнического сооружения;

превышение одного или более значений критериев безопасности предельного уровня, установленных в декларации безопасности гидротехнического сооружения в соответствии с федеральными нормами и правилами в области безопасности гидротехнических сооружений.

(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

11. Орган государственного надзора в день принятия решения об утверждении декларации безопасности вносит сведения о ней в реестр деклараций безопасности гидротехнических сооружений (далее - реестр деклараций).

Запись в реестре деклараций является подтверждением наличия у декларанта утвержденной декларации безопасности.

Декларант может обратиться в орган государственного надзора для получения выписки из реестра деклараций.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

Орган государственного надзора в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления предоставляет заявителю выписку из реестра деклараций в виде электронного документа с нанесенным на него QR-кодом, с помощью которого обеспечивается переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую сведения из реестра.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

Декларация безопасности, утвержденная органом государственного надзора, является основанием для внесения сведений о гидротехническом сооружении в Российский регистр гидротехнических сооружений.

(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2022 N 1712)

12. Декларация безопасности, разработанная в составе проектной документации, прошедшей государственную экспертизу в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, регистрируется органом государственного надзора и является основанием для внесения сведений о гидротехническом сооружении в Российский регистр гидротехнических сооружений.

13. Декларация безопасности, содержащая информацию ограниченного доступа, представляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Орган государственного надзора контролирует сроки представления деклараций безопасности.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2022 N 1712)

## Приложение

к Положению

о декларировании безопасности

гидротехнических сооружений

КРИТЕРИИ

УСТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (введены Постановлением Правительства РФ от 03.05.2024 N 566) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Нормальный - отсутствие в течение междекларационного периода случаев превышения значений критериев безопасности предупреждающего уровня, установленных в декларации безопасности гидротехнического сооружения в соответствии с федеральными нормами и правилами в области безопасности гидротехнических сооружений.

Пониженный - наличие в декларации безопасности гидротехнического сооружения информации о невыполнении мероприятий, предусмотренных предыдущей декларацией безопасности гидротехнического сооружения или установленных по результатам регулярных и преддекларационных обследований гидротехнического сооружения.

Неудовлетворительный - наличие в течение междекларационного периода случаев превышения значений критериев безопасности предупреждающего уровня при непревышении значений критериев безопасности предельного уровня, установленных в декларации безопасности гидротехнического сооружения в соответствии с федеральными нормами и правилами в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением случаев, указанных в абзаце пятом настоящего приложения), либо отсутствие в декларации безопасности гидротехнического сооружения информации о готовности эксплуатирующей организации к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Опасный - наличие в течение междекларационного периода случаев превышения значений критериев безопасности предельного уровня, установленных в декларации безопасности гидротехнического сооружения в соответствии с федеральными нормами и правилами в области безопасности гидротехнических сооружений.

Выявленные в течение междекларационного периода случаи превышения значений качественных критериев безопасности предупреждающего уровня, устраненные путем выполнения соответствующих мероприятий, не являются основанием для снижения уровня безопасности гидротехнического сооружения.

# Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 20 ноября 2020 г. N 1892

ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕКЛАРАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843 (ред. 03.05.2024), от 03.05.2024 N 566) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения, находящегося в эксплуатации (далее - декларация безопасности).

2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (далее - орган государственного надзора), организуют проведение государственной экспертизы декларации безопасности.

3. Государственная экспертиза декларации безопасности проводится экспертными комиссиями, формируемыми экспертными центрами, определяемыми органом государственного надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Для проведения государственной экспертизы декларации безопасности собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация (далее - заявитель) представляют в экспертный центр декларацию безопасности, оформленную в соответствии с требованиями, установленными Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. N 1892 "О декларировании безопасности гидротехнических сооружений", и прилагаемые к ней в соответствии с указанным Положением документы.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843)

Заявитель вправе представить декларацию безопасности на государственную экспертизу в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) с заявлением, подписанным одной из следующих видов подписей:

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843)

а) простой электронной подписью - для заявителя - физического лица;

(пп. "а" введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843 (ред. 03.05.2024))

б) усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке, - для заявителя - физического лица, а также физического лица при представлении интересов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

(пп. "б" введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843 (ред. 03.05.2024))

в) усиленной квалифицированной электронной подписью - для любой категории заявителя.

(пп. "в" введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843 (ред. 03.05.2024))

5. Целью государственной экспертизы декларации безопасности является установление полноты и достоверности сведений, указанных в декларации безопасности и прилагаемых к ней документах, в частности:

выявление степени опасности гидротехнического сооружения;

определение достаточности предусмотренных мер по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения и соответствия этих мер обязательным требованиям.

6. Рассмотрение декларации безопасности, прилагаемых к ней документов и подготовка соответствующего заключения осуществляются экспертной комиссией, формируемой с этой целью экспертным центром, в срок не более 3 месяцев со дня представления заявителем в экспертный центр декларации безопасности с прилагаемыми к ней документами и оплаты счета за проведение экспертизы.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843)

При представлении декларации безопасности на государственную экспертизу через единый портал срок подготовки заключения экспертной комиссии со дня представления декларации безопасности не может превышать:

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843)

для гидротехнических сооружений I класса - 25 рабочих дней;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843 (ред. 03.05.2024))

для гидротехнических сооружений II класса - 20 рабочих дней;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843 (ред. 03.05.2024))

для гидротехнических сооружений III и IV классов - 10 рабочих дней.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843 (ред. 03.05.2024))

7. Порядок формирования и регламент работы экспертных комиссий, а также квалификационные требования к специалистам, включаемым в их состав, устанавливаются федеральными нормами и правилами в области безопасности гидротехнических сооружений. К участию в работе экспертных комиссий могут привлекаться научно-исследовательские и проектные организации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.05.2024 N 566)

8. Экспертный центр в срок, установленный пунктом 6 настоящих Правил, направляет заявителю и в орган государственного надзора заключение экспертной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843)

Заключение экспертной комиссии по декларации безопасности, поступившей через единый портал, в автоматическом режиме направляется в личный кабинет заявителя на едином портале в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица, проводившего экспертизу.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843)

Орган государственного надзора в течение 1 рабочего дня после получения заключения экспертной комиссии вносит сведения о нем в реестр заключений экспертных комиссий по декларациям безопасности.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843)

Запись в реестре заключений экспертных комиссий по декларациям безопасности является подтверждением наличия у заявителя государственной экспертизы декларации безопасности.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843)

Заявитель может обратиться в орган государственного надзора для получения выписки из реестра заключений экспертных комиссий по декларациям безопасности.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843)

Орган государственного надзора в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления предоставляет заявителю выписку из реестра заключений экспертных комиссий по декларациям безопасности в виде электронного документа с нанесенным на него QR-кодом, с помощью которого обеспечивается переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую сведения из реестра.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843 (ред. 03.05.2024))

9. Утратил силу с 1 сентября 2024 года. - Постановление Правительства РФ от 02.11.2023 N 1843.