Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

# УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 07.10.2017 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ: - до прибытия аварийной бригады, авария была локализована путем закрытия задвижки Ǿ 200 мм, слесарем ЭГС Буйнакского района; - силами ЭГС Буйнакского района произведен демонтаж поврежденного участка газопровода, демонтаж газорегуляторного пункта РДНК-1000, установлены опоры, произведен монтаж газопровода, перенос и установка газорегуляторного пункта. Извлеченные уроки: Необходимо своевременно проводить мониторинг технического состояния сооружений на сетях газораспределения, выявлять проблемные участки газораспределительных сетей, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций на газораспределительных сетях. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «Газпром газораспределение Дагестан» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Внутри поселковый стальной газопровод среднего давления (до 0,3 МПа) Ǿ 76х4,0 мм, расположенном в Буйнакском районе, с. Верхнее Казанище |  |
| Вид аварии: | Повреждение, разрушение ТУ |  |
| Краткое описание аварии: В результате дорожно-транспортного происшествия, наезда трактора-экскаватора «АТЛАС», произошло разрушение надземного газопровода среднего давления (до 0,3 МПа) Ǿ 76х4,0 мм с выбросом природного газа в атмосферу. Воспламенения газа не произошло. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Экономический ущерб составил 44,287 тыс. руб. Погиб экскаваторщик. В результате аварии от газоснабжения отключены 50 абонентов. 1. Технические причины аварии: 1.1. Механическое разрушение надземного стального газопровода среднего давления в результате дорожно-транспортного происшествия (наезд трактора-экскаватора «АТЛАС»). 2. Организационные причины: 2.1. Отсутствуют. |  |  |