Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	14.06.2017 в 12:48
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Не допускать проведение огневых работ при отсутствии контроля
 за их проведением со стороны ответственного руководителя.
Извлеченные уроки:

Недопустимо эксплуатация ОПО без проектной документации.

Не допускать проведение ремонтных работ (газоопасных работ) без обязательных мероприятий по их подготовке и безопасному проведению.

[image: image2.png]




	Наименование организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "Густореченское"
	

	Ведомственная принадлежность:
	Общество с ограниченной ответственностью "Густореченское"
	

	Место аварии:
	Фонд скважин
	

	Вид аварии:
	Разрушение технических устройств 
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении монтажных работ произошло возгорание нефти на площадке горизонтальных резервуаров. Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

Экономический ущерб от аварии составил 92,7 тыс. руб.
Технические причины аварии:
Ввод в эксплуатацию временной УПН без проектной документации, в результате чего объект не соответствует требованиям промышленной и пожарной безопасности, не оснащен системой пожаротушения, аварийной защиты
 и сигнализации.
Организационные причины аварии:
1. Не произведена зачистка прилегающей площади 
от замазученности, горючие материалы не ограждены, сплошной перегородкой из негорючего материала.

2. Отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства месторождения и специалистов за подготовкой
 и проведением огневых работ.
	


[image: image1]