Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

	Дата происшествия:
	30.10.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

Необходимо:
1. Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности техническим устройствам и сооружениям, поврежденным в результате аварии.
2. Направить на внеочередную аттестацию должностных лиц, ответственных за аварию.
3. Обстоятельство и причины аварии довести до сведения специалистов  и работников организации.

4. Пересмотреть и утвердить инструкции по безопасному проведению газоопасных, огневых и ремонтных работ.

5. Обеспечить постоянный контроль со стороны ответственных лиц за подготовку и проведение огневых и  газоопасных работ, 

а так же производственный контроль выполнения работ подрядчиками и привлеченными организациями.
Извлеченные уроки:
      Нарушение порядка подготовки и проведения огневых и газоопасных работ недопустимо.

[image: image4.png]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие АО «ННП»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «НК «Роснефть» 
	

	Место аварии:
	ЦПС Хохряковского м/р
	

	Вид аварии:
	Разрушение сооружений, 
выброс опасных веществ.
	

	Краткое описание аварии: 

При производстве работ по монтажу электродов контура заземления РВС №2, подрядчик по оказанию комплекса услуг: Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая Строительная Компания «Олимп» (ООО ИСК «Олимп») нарушила правила промышленной безопасности при проведении огневых работ на опасном производственном объекте.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Повреждение технических устройств, зданий и сооружений.
2. Выброс опасных веществ.
3. Экономический ущерб от аварии составил 387 млн. рублей.
4. Пострадало два человека, один пропал без вести.
[image: image3.jpg]



Причины аварии:
Технические причины аварии:
- Образование взрывоопасной концентрации газов
 в подпольном пространстве под РВС №2;   
- Несанкционированные огневые работы в каре РВС №1 
и РВС №2, в непосредственной близости заполненного нефтью РВС №2. 
Организационные причины аварии:
- Нарушен порядок подготовки и проведения огневых
и ремонтных работ на опасном производственном объекте;

- Ремонтные работы на опасно производственном объекте подрядными организациями, выполнялись не надлежащим образом;
- Бригада подрядной организации не обеспечена необходимым инструментом в искробезопасном исполнении;

- Юридическим лицом АО «ННП» не обеспечен производственный контроль над подрядными организациями.

	


[image: image1]