Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	07.11.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1.Ограничить нагрузку (давление) магистрального газопровода на период проведения работ по выявлению и устранению дефектов.

2 Разработать мероприятия по дополнительным обследованиям в шурфах.
3. Разработать мероприятия по капитальному ремонту с полной заменой спиральношовных труб.

Извлеченные уроки: 
Для газопроводов находящихся в эксплуатации более 30 лет, для снижения уровня аварийности необходимо:
1. Более частое проведению обследований современными средствами диагностики.
2.   Ремонт производить с полной заменой трубы  дефектного участка.

[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ООО  «Газпром трансгаз Москва»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Участок магистрального газопровода Истьинского ЛПУМГ, 1977 г. ввод в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; пожар; разрушение 
	

	Краткое описание аварии: 

В режиме эксплуатации лупинга магистрального газопровода «Средняя Азия - Центр 3» произошло разрушение  трубной секции  с утечкой и возгоранием газа.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Пострадавших нет.

2. Экономический ущерб – 6436240,70 руб.

Причины аварии:

1. Технические причины аварии: 

[image: image2.jpg]



	


