Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	23.11.2014
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Усилить контроль за производством

работ в охранных зонах МГ.

2. Обстоятельства и причины аварии довести 
до сведения ИТР и эксплуатационного персонала

3. провести внеочередную проверку знаний ответственных руководителей работ по общим требованиям

промышленной безопасности.

4. провести внеочередную проверку знаний

рабочих по профессиям.

5. Земляные работы в охранных зонах МГ в нерабочее время, выходные и праздничные дни выполнять по

письменному согласованию с руководством.
Извлеченные уроки: 
1. Ненадлежащий контроль должностными лицами эксплуатирующей организации за   проведением 
и подготовкой работ в охранных зонах МГ приводит 
к авариям.
[image: image1.jpg]




	Наименование организации:
	ООО «ГТ Краснодар»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ООО «ГТ Краснодар»
	

	Место аварии:
	Участок магистрального газопровода Майкопского ЛПУМГ, 1996 г. ввод в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; пожар; разрушение 
	

	Краткое описание аварии: 

Механическое повреждение тела трубы диаметром 
159 мм на 0,02 км газопровода отвода к ГРС 
п. Мацеста, ковшом экскаватора при проведении земляных работ по обустройству водоотводных кюветов в рамках работ по реконструкции МГ «Майкоп-Самурская-Сочи»
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1. Материальный ущерб –1 780 767,82 руб
Причины аварии:

Несоблюдение условий разрешения на ведение работ в охранных зонах трубопроводов, обеспечивающих их сохранность:

- выполнение земляных работ в охранной зоне газопровода - отвода к ГРС п. Мацеста без уведомления и приглашения представителя эксплуатирующей организации, для осуществлении контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности трубопровода.

- выполнение земляных работ в охранной зоне механизированным способом на расстоянии менее 2 м. от оси газопровода. 

- отсутствие контроля за соблюдением условий и безопасным ведением строительных работ сторонней организацией в охранной зоне МГ
 [image: image2.jpg]



	


