 Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата и время происшествия:
	10.11.2014 в 00:10
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Провести внеплановый инструктаж работникам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», осуществляющим контроль за трубопроводами.
2. ЗАО «ГАЛС-Н» обеспечить эффективный контроль за работой персонала, осуществляющего охрану объектов.
Извлеченные уроки:

Необходимо усилить контроль за работой персонала подрядных организаций, а также полностью исключить несанкционированное использование спецтехники.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]




	Наименование организации:
	ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», 
ЗАО «ГАЛС-Н»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ОАО «ЛУКОЙЛ»
	

	Место аварии:
	Промысловый нефтепровод «Чашкино – УППН-1105 «Каменный Лог» 
	

	Вид аварии:
	Пожар
	

	Краткое описание аварии: 

В результате наезда тяжёлой гусеничной техники на нефтепровод произошло его повреждение с последующим разливом нефтесодержащей жидкости и возгоранием.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
1. Общий ущерб от аварии составил 8000000 руб.
1.Травмирован 1 человек.
Причины аварии:
Технические причины:

1. Механическое повреждение трубопровода навесным оборудованием гусеничной техники.
Организационные причины:

2. Самовольное использование спецтехники.

	


