2

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений 
Раздел I. Федеральные законы

	№
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю*

	1
	Федеральный закон                     от 21.07.1997 
№ 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений» 
(далее – ФЗ № 117)
	Гидротехнические сооружения, которые указаны в статье 3 
ФЗ № 117 и повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации


	

	2
	Федеральный закон 

от 27 июля 2010 г. 
№ 225-ФЗ

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в случае аварии на опасном объекте»
	Владелец опасного объекта


	


Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

	№
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, подлежащие обязательному применению

	1
	О классификации гидротехнических сооружений

	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2013 № 986
	Гидротехнические сооружения
	

	2
	О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений

	Постановление Правительства Российской Федерации  
от 23.05.1998 № 490
	Российский регистр гидротехнических сооружений
	

	3
	Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений
	Постановление Правительства Российской Федерации  
от 06.11.1998,
№ 1303
	Гидротехнические сооружения
	

	4
	Положение об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался


	Постановление Правительства Российской Федерации  
от 27.02.1999 № 237
	Гидротехнические сооружения разрешение на строительство и эксплуатацию которых аннулировано, не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности отказался
	

	5
	Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса

	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2012 г. № 458
	Гидротехнические сооружения, входящие в состав объекта топливно-энергетического комплекса
	

	6
	Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный                  в результате аварии ГТС

	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.12.2001 
№ 876
	Гидротехнические сооружения
	

	7
	Правила консервации и ликвидации гидротехнического сооружения
	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.10.2014
№ 1081

	Гидротехнические сооружения
	

	8
	О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов
	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 01.03.1993
№ 178

	Зоны локальных систем оповещения
	

	9
	Положение о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ
	Постановление Правительства Российской Федерации  

от 22.04.2009 № 349

	Водохранилища
	


Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
	№
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю *

	1
	Форма декларации 
безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 

гидротехнических сооружений)
	Приказ Ростехнадзора 
от 02.07.2012               № 377 (зарегистрирован 

Минюстом России 

23.07.2012, 

рег. № 24978)
	Декларация безопасности гидротехнических сооружений
	

	2
	Квалификационные требования 

к специалистам, включаемым 

в состав экспертных комиссий 

по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений 

(за исключением судоходных 

и портовых гидротехнических сооружений)
	Приказ Ростехнадзора 
от 24.06.2014
№ 263 (зарегистрирован 

Минюстом России 

15.08.2014,
рег. № 33602)
	Специалисты, включаемые в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений


	

	3
	Порядок формирования 
и регламент работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений 
(за исключением судоходных 
и портовых гидротехнических сооружений)
	Приказ Ростехнадзора 
от 07.07.2014 г.               № 298 (зарегистрирован 

Минюстом России 

15.08.2014,
рег. № 33603)
	Экспертные комиссии по проведению государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений
	


	4
	Требования к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений 

(за исключением портовых 

и судоходных гидротехнических сооружений)
	Приказ Ростехнадзора 
от 02.10.2015 
№ 395 (зарегистрирован 

Минюстом России 

01.12.2015, 
рег. № 39911)
	Правила эксплуатации гидротехнических сооружений
	

	5
	Форма акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений 
(за исключением портовых 

и судоходных гидротехнических сооружений)
	Приказ Ростехнадзора 
от 30.10.2013 
№ 506 (зарегистрирован 

Минюстом России 

06.03.2014,
рег. № 31533)
	Акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений
	

	6
	Дополнительные требования 

к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методика 

их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости 

от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности
	Приказ Ростехнадзора 
от 03.11.2011 
№ 625 (зарегистрирован 

Минюстом России 

15.12.2011,
рег. № 22631)
	Декларации безопасности гидротехнических сооружений
	

	7
	Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц 

в результате аварии гидротехнического сооружения
	Совместный приказ

МЧС России, Минэнерго России, МПР России, Минтранса России, Госгортехнадзора России 

от 18.05.2002 

№ 243/150/270/68/89
(зарегистрирован 

Минюстом России 

03.06.2002, 
рег. № 3493)
	Порядок определения размера вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения
	

	8
	Типовой паспорт безопасности опасного объекта
	Приказ МЧС России

от 04.11.2004 

№ 506
(зарегистрирован 

Минюстом России 

22.12.2004,
рег. № 6218)
	Паспорт безопасности опасного объекта
	

	9
	Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
	Приказ Ростехнадзора 
от 29.01.2007 № 37 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

22.03.2007,
рег. № 9133)
	Специалисты организаций, поднадзорных Ростехнадзору
	

	10
	Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
	Приказ Ростехнадзора 
от 29.01.2007 № 37 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

22.03.2007, 
рег. № 9133)
	Организации, поднадзорные Ростехнадзору
	

	11
	Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов
	Постановление Госгортехнадзора России 

от 28.01.2002 

№ 6
(зарегистрировано 

Минюсте России 

16.04.2002,
рег. № 3372)
	Гидротехнические сооружения накопителей жидких промышленных отходов
	

	12
	Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России
	Постановление Госгортехнадзора России 

от 12.01.1998 № 2 

(зарегистрировано 

Минюстом России 

04.02.1998,
рег. № 1464)
	Гидротехнические сооружения
	

	13
	Инструкция о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах 

и в организациях
	Постановление Госгортехнадзора России

от 04.02.2002 № 10 

(зарегистрировано 

Минюстом России 

18.05.2002,
рег. № 3449)
	Гидротехнические сооружения накопителей жидких промышленных отходов
	

	14
	Состав, форма представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, 

и правила ее заполнения
	Приказ Ростехнадзора 
от 25.04.2016
№ 159 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

30.05.2016,
рег. № 42345)
	Форма представления сведений о гидротехническом сооружении
	

	15
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
	Приказ 

Минэнерго России

от 19.06.2003
№ 229
(зарегистрирован 

Минюстом России 

20.06.2003,
рег. № 4799)
	Гидроэлектростанции
	


Подраздел 2. Нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
	№
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю *

	1
	СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003»
	Приказ

Минрегиона России

от 29.12.2011
№ 623
	Речные и морские гидротехнические сооружения всех видов и классов


	

	2
	СП 39.13330.2012 
«Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция 
СНиП 2.06.05-84*»
	Приказ

Минрегиона России

от 29.12.2011
№ 623/18
	Плотины (или напорные дамбы) из грунтовых материалов (земляные насыпные и намывные, каменно-земляные и каменно-набросные), входящие в состав систем различных видов строительства (энергетического, гидроэнергетического, мелиоративного)


	

	3
	СП 38.13330.2012 
«Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция 
СНиП 2.06.04-82*»
	Приказ 

Минрегиона России 

от 29.12.2011,
№ 635/12
	Речные и морские гидротехнические сооружения


	

	4
	СП 23.13330.2011 

«Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.02-85*»
	Приказ 

Минрегиона России 

от 28.12.2010 

№ 824
	Основания гидротехнических сооружений всех классов


	

	5
	СП 40.13330.2012 

«Плотины бетонные 

и железобетонные. Актуализированная редакция 
СНиП 2.06.06-85*»
	Приказ 

Минрегиона России 

от 29.12.2011 г. 

№ 618
	Бетонные и железобетонные плотины, входящие в состав энергетических, воднотранспортных и мелиоративных гидроузлов, системы водоснабжения, водоочистки, переброски стока и борьбы с наводнениями, а также гидроузлы комплексного назначения


	

	6
	СП 41.13330.2012 

«Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87»
	Приказ 

Минрегиона России 

от 29.12.2011 г. 

№ 635/13
	Речные и морские бетонные и железобетонные гидротехнические сооружения всех классов


	

	7
	СП 132.13330.2011 

«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий                               и сооружений. Общие             требования проектирования»
	Приказ 

Минрегиона России 

от 5 июля 2011 г. 

№ 320
	Гидротехнические сооружения

	


