
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
федерального государственного энергетического надзора 
наименование вида государственного контроля (надзора)

Раздел I. Международные  договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

	№
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю*

	
	
	
	


Раздел II. Федеральные законы

	№
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю*

	1
	Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	2
	Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации 
	

	3
	Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	4
	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	


Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

	№
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю *

	1 
	Правила расследования причин аварий в электроэнергетике 


	Постановление  Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2009 г. № 846
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	2
	Правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков
	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	3
	Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	4
	Правила осуществления мероприятий по контролю за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 № 103 
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	5
	Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854 
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	6
	Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	7
	Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	8
	Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	9
	Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям
	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	10
	Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 
	Субъекты электроэнергетики  
	

	11
	Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 
	Субъекты электроэнергетики
	

	12
	Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики
	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	13
	Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации


	Постановление Правительства Российской Федерации № 484 от 26.07.2007
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии
	

	14
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации  


	Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 Л-24
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	15
	Правила отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг
	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 117 
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	16
	Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении
	Постановление  Правительства Российской Федерации 

от 17 октября 2015 г. № 1114
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации 
	

	17
	Правила подключения 
к системам теплоснабжения
	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 307
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации 
	

	18
	Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации
	Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	


Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

	№**
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю *

	Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

	1
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 


	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 г., регистрационный № 4799)
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	2
	Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации 


	Приказ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19 февраля 2000 г. № 49 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2000 г., регистрационный № 2150)
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	3
	Форма акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения
	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 2 марта 2010 г. № 90
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	4
	Порядок передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике
	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 2 марта 2010 г. № 91
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии 
	

	5
	Порядок заполнения отчета об авариях в электроэнергетике
	Приказ Минэнерго России от 02.03.2010 № 92 (зарегистрирован Минюстом России 17.05.2010, рег. № 17225)
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии 
	

	6
	Форма отчета об авариях в электроэнергетике
	Приказ Минэнерго России от 02.03.2010 № 92 (зарегистрирован Минюстом России 17.05.2010, рег. № 17225)
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии 
	

	7
	Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37
	Субъекты электроэнергетики,  потребители электрической энергии, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации 
	

	8
	Положение об организации работы по подготовке специалистов и аттестации организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37
	Субъекты электроэнергетики, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	9
	Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора 
	Приказ Ростехнадзора от 30 января 2015 года № 38 (зарегистрирован в Минюсте России 27.02.2015 № 36293)
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, 

субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	10
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
	Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (зарегистрирован Минюстом России 22.01.2003 № 4145)
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии 
	

	11
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
	Приказ Минтруда от 24.07.2013 № 328н, (зарегистрирован Минюстом 12.12.2013 № 30593)
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	12
	Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики
	Приказ Минпромэнерго России от 18 марта 2008 г. № 124 (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2008 г., регистрационный № 11454)


	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	13
	Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными 
и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
	Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю  от 14 марта 2014 г. № 31, зарегистрирован в Минюсте России от 30 июня 2014 г. № 32919.

 
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	14
	Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок
	Приказ Минтруда России от 17.08.2015 
№ 551н
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	15
	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
	Приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2003 г. № 4358
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации 
	

	16
	Положение об отключении газоиспользующего оборудования
	Приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2003, peг. № 4181)
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	17
	Порядок обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий и в случае аварийных ситуаций на газотранспортных системах
	Приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2003, peг. № 4181)
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	18
	Порядок согласования с органами государственного энергетического надзора технических условий на разрабатываемое газоиспользующее оборудование
	Приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2003, peг. № 4181)
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации 
	

	19
	Правила оценки готовности к отопительному периоду
	Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (зарегистрирован Минюстом России 24.04.2013, рег. № 28269)
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	Подраздел 2. Нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

	1
	Правила устройства электроустановок (издания 6,7)
	Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10"
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	2
	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
	Приказ Минэнерго России от 30.06.2003
 № 261
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	3
	Инструкция по переключениям в электроустановках
	Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 266


	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	4
	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
	Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	5
	Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем
	Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 289


	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	6
	Методические указания по устойчивости энергосистем
	Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 277 


	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	7
	Порядок установки предупреждающих знаков для обозначения границ охранных зон объектов по производству электрической энергии
	приказ Ростехнадзора от 01.07.2014 № 285 
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	8
	Порядок согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства.
	приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9, (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2013 № 29031)
	Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	9
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201‑97)
	Минтопэнерго России, 03.04.1997
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	10
	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей 

с температурой нагрева воды не выше 388К (115°С) (с изменениями № 1, 2, 3)
	Приказ Минстроя России от 28.08.1992 № 205; Комитет Российской Федерации по муниципальному хозяйству, 12.01.1994; Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 24.02.1995; Госстрой России, 21.01.2000
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, объекты теплоснабжения

	

	11
	Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции
	Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283
	Теплоснабжающие организации, субъекты электроэнергетики
	

	12
	Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций
	Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 283
	Теплоснабжающие организации, субъекты электроэнергетики
	

	13
	Методические указания по оценке живучести оборудования тепловых электростанций
	Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 270
	Теплоснабжающие организации, субъекты электроэнергетики
	

	14
	СНиП 41‑01‑2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»
	Постановление Госстроя России от 26.06.2003 № 115
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	15
	Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 34.10.130‑96)
	Минтопэнерго России, 15.08.1996
	Теплоснабжающие организации, субъекты электроэнергетики
	

	16
	Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях
	Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 265
	Теплоснабжающие организации, субъекты электроэнергетики
	

	17
	Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта
	Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 262
	Теплоснабжающие организации, субъекты электроэнергетики
	

	18
	Инструкция по продлению срока службы металла основных элементов турбин и компрессоров энергетических газотурбинных установок
	Приказ Минэнерго России от 24.06.2003 № 252
	Теплоснабжающие организации, субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	19
	Свод правил «СНиП II‑58‑75 «Электростанции тепловые»
	Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 № 282
	Теплоснабжающие организации, субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
	

	20
	Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41‑02‑2003 «Тепловые сети»
	Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 № 280
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	21
	Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения (МДК 4‑04.2002)
	Приказ Госстроя России от 22.01.2002 № 15
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	22
	Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (МДК 4‑02.2001)
	Приказ Госстроя России от 13.12.2000 № 285
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	23
	Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций
	Приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2003, peг. № 4181)
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	

	24
	Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании
	Приказ Минэнерго России от 16.12.2002 № 448 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2003, peг. № 4181)
	Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
	


Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и нормативные документы органов государственной власти СССР и РСФСР

	№**
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю *

	Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР

	1
	Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях (РД 34.20.301)
	Минэнерго СССР, 14.08.1986
	Субъекты электроэнергетики, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, потребители электрической энергии 
	

	2
	Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях (РД 34.70.110‑92)
	Минэнерго СССР, 28.11.1991
	Субъекты электроэнергетики, теплоснабжающие организации, потребители электрической энергии
	

	3
	Руководящие указания по ограничению токов однофазных коротких замыканий в электрических сетях 110, 220 кВ энергосистем (РД 34.20.176),
	Минэнерго СССР от 10 декабря 1984 г.
	Субъекты электроэнергетики
	

	4
	Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций (РД 34.35.302 90), 
	Минэнерго СССР от 23 июля 1990 г.


	Субъекты электроэнергетики
	

	5
	Указания по ограничению токов короткого замыкания в сетях напряжением 110 кВ и выше (РД 34.20.175),
	Минэнерго СССР от 17 апреля 1975 г.
	Субъекты электроэнергетики
	

	6
	Инструкция по организации противопожарных тренировок на энергетических предприятиях и организациях, СО 153-34.12.202
	Минэнерго СССР 4 мая 1984 г.
	Субъекты электроэнергетики, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, потребители электрической энергии
	


