УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

### от «28» апреля 2020 года № 174

Доклад

о правоприменительной практике

контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе

по экологическому, технологическому и атомному надзору

при осуществлении федерального государственного надзора

в области использования атомной энергии, включая вопросы

федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии, за 2019 год

Общие положения

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1044 «О федеральном государственном надзоре 
в области использования атомной энергии» Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) является  федеральным   органом   исполнительной   власти,    уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 
в области использования атомной энергии.

Контрольно-надзорная деятельность Ростехнадзора в области использования атомной энергии осуществляется в соответствии с Федеральным законом   от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля   (надзора)   и   муниципального   контроля»,     Федеральным   законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», а также с следующими нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Ростехнадзора:

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»;

Положением о федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии – утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1044 «О федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5878);

Положением о режиме постоянного государственного надзора 
на объектах использования атомной энергии – утверждено постановлением Правительства Российской  Федерации от 23.04.2012 № 373 «Об утверждении Положения о режиме постоянного государственного надзора на объектах использования атомной  энергии»  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  2012, № 18, ст. 2233);

Административным  регламентом  по    исполнению    Федеральной    службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по федеральному государственному надзору 
в области использования атомной энергии, утвержденный приказом Ростехнадзора от 07.06.2013 № 248 (зарегистрирован в Минюсте России, 
рег. № 29174 от 25.07.2013);

Перечнем нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, приведенным в приложении № 3 к приказу Ростехнадзора 
от 17.10.2016 № 421 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля  (надзора), отнесенных     к   компетенции   Федеральной    службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Основной целью проверок, проводимых в рамках осуществления федерального государственного надзора в области использования атомной энергии является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области использования атомной энергии.

Федеральный государственный надзор в отношении атомных станций 
и организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) эксплуатирующей организации

В течение 2019 года Ростехнадзор осуществлял регулирование ядерной 
и радиационной безопасности на 51 энергоблоке 11 атомных станций, 
из которых:

36 энергоблоков находятся в эксплуатации на энергетическом уровне мощности;

5 энергоблоков находятся в стадии подготовки к выводу из эксплуатации (1, 2 блоки Белоярской АЭС, 3 блок Нововоронежской АЭС, 1 блок Билибинской АЭС) или остановлены для подготовки к выводу из эксплуатации (1 блок Ленинградской АЭС);

4 энергоблока находятся в стадии сооружения (2 блок Ленинградской АЭС-2,  1, 2 блоки Курской АЭС-2,  1 блок Балтийской АЭС);

для 4 энергоблоков ведется деятельность по их размещению (1,2 блоки Смоленской АЭС-2, опытно-демонстрационный энергоблок с реактором 
на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем (БРЕСТ-ОД-300), опытно-промышленный энергоблок с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем (СВБР-100);

2 энергоблока находятся в стадии вывода из эксплуатации (1, 2 блоки Нововоронежской АЭС).

В 2018 году в эксплуатации на энергетическом уровне мощности было 
на 1 энергоблок меньше – 35 (введены в промышленную эксплуатацию 29.10.2018 энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2; 30.10.2019 энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2; остановлен для подготовки к выводу 
из эксплуатации  энергоблок № 1 Ленинградской АЭС).

Территориальными органами Ростехнадзора (межрегиональными территориальными управлениями по надзору за ядерной и радиационной безопасностью – далее МТУ ЯРБ)  в 2019 году осуществлялся надзор 
за деятельностью 1237 организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) эксплуатирующей организации (АО «Концерн Росэнергоатом»), 
в т.ч. по видам деятельности: размещение – 7, сооружение – 555, эксплуатация – 693,  вывод из эксплуатации – 89, обращения с ядерными материалами – 3, обращение с радиоактивными веществами – 16, обращение с радиоактивными отходами – 15, использование ядерных материалов при НИР и ОКР – 2, проектирование и конструирование энергоблоков атомных станций – 270, конструирование оборудования для атомных станций – 96, изготовление оборудования для атомных станций – 138, экспертиза обоснования безопасности – 3. Для сравнения, в 2018 году осуществлялся надзор за деятельностью 1254 организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) эксплуатирующей организации, в т.ч. по видам деятельности: размещение – 8, сооружение – 585, эксплуатация – 669,  вывод из эксплуатации – 71, обращения с ядерными материалами – 3, обращение с, радиоактивными веществами – 17, обращение с радиоактивными отходами – 12, использование ядерных материалов при НИР и ОКР – 2, проектирование и конструирование энергоблоков атомных станций – 278, конструирование оборудования 
для атомных станций – 102, изготовление оборудования для атомных станций – 131, экспертиза обоснования безопасности – 4. Следует отметить, 
что количество поднадзорных организаций может отличаться от суммарного количества организаций по видам деятельности, поскольку одна организация может иметь лицензии на несколько видов деятельности.

Кроме того, МТУ ЯРБ  осуществлялся надзор за деятельностью 
1219 организаций, оказывающих услуги эксплуатирующим организациям 
при проектировании, конструировании и изготовлении оборудования для всех объектов использования атомной энергии.

Динамика данных по инспекционной деятельности МТУ ЯРБ 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом приведена в таблице 1 
(здесь и далее в скобках приводятся данные за 2018 год).

Таблица 1

| Показатель/ МТУ ЯРБ | ВМТУ | ДМТУ | СЕМТУ | УМТУ | ЦМТУ | МТУ СиДВ | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество проверок (инспекций) и мероприятий по контролю | 981 (845) | 1235 (1276) | 1507 (1440) | 87 (91) | 231 (353) | 4 (5) | 4045 (4010) |
| в т.ч. количество плановых проверок (инспекций) | 14 (8) | 36 (32) | 11 (8) | 13 (13) | 28 (86) | 0 (3) | 102 (150 |
| в т.ч. количество внеплановых проверок (инспекций) | 13 (9) | 52 (59) | 36 (25) | 27 (11) | 114 (122) | 4 (2) | 246 (228) |
| в т.ч. количество мероприятий по контролю | 954 (828) | 1147 (1185) | 1460 (1407) | 47 (67) | 89 (145) | 0 | 3697 (3632) |
| Количество выявленных нарушений | 23 (10) | 189 (153) | 114 (107) | 38 (41) | 17 (50) | 0 (4) | 381(365) |
| Количество административных наказаний | 11 (7) | 19 (38) | 26 (23) | 8 (4) | 4 (6) | 0 (0) | 68 (78) |
| Сумма наложенных штрафов | 226 (130) | 635 (982) | 2054 (622) | 695 (90) | 290 (880) | 0 (0) | 3900 (2704) |

Федеральный государственный надзор в отношении организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) эксплуатирующей организации

МТУ ЯРБ за 2019 год проведено 96 (145) плановых и 237 (221) внеплановых проверок организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) эксплуатирующей организации.

По результатам плановых и внеплановых проверок выявлено 258 (176) нарушений требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и условий действия лицензий, 14 (11) раз применялись административные санкции, наложено административных штрафов на общую сумму 1615 (1110) тыс. руб.

За нарушения условий действия лицензий и невыполнение предписаний приостановлено действие 3 (2) лицензий на эксплуатацию и вывод 
из эксплуатации ядерных установок в части выполнения работ 
и предоставления услуг для эксплуатирующей организации.

Федеральный государственный надзор в отношении атомных станций

МТУ ЯРБ за 2019 год на атомных станциях проведено 6 плановых проверок (инспекций), 9 внеплановых проверок (инспекций) и 3697 мероприятий по контролю в рамках постоянного надзора. Плановые проверки проводились на Нововоронежской и Ростовской АЭС (по 3 проверки), внеплановые – на Нововоронежской АЭС (1 проверка), Ростовской АЭС 
(2 проверки), Кольской АЭС (3 проверки), Нововоронежской АЭС-2 
(1 проверка), Курской АЭС (2 проверки).

Для сравнения, за 2018 год МТУ ЯРБ проведено 5 плановых проверок 
и 7 внеплановых проверок и 3632 мероприятий по контролю. Плановые проверки проводились на Калининской АЭС (1 проверка), Кольской АЭС 
(3 проверки), ОДИЦ по выводу из эксплуатации (1 проверка). Внеплановые проверки проводились на  Нововоронежской АЭС (2 проверки), Нововоронежской АЭС-2 (1 проверка), Кольской АЭС (2 проверки), Смоленской АЭС (1 проверка), Калининской АЭС (1 проверка).

По результатам плановых и внеплановых проверок, а также мероприятий по контролю выявлено 123 (189) нарушения требований федеральных норм 
и правил в области использования атомной энергии и условий действия лицензий, 54 (67) раза применялись административные санкции, наложено административных штрафов на общую сумму 2285 (1594) тыс. рублей.

Как положительную практику следует отметить, что в 2019 году выросло число таких санкций, как предупреждение. Кроме того, выросло количество санкций, наложенных на юридических лиц. В 2019 году было наложено 
68 административных санкций, в т.ч. вынесено 6 предупреждений, 45 раз были оштрафованы должностные лица и 17 раз – юридические. Для сравнения, 
в 2018 году предупреждения выносились только 3 раза, должностные лица штрафовались 65 раз, а юридические – 9. Санкции применялись в отношении должностных лиц АО «Концерн Росэнергоатом», а также должностных 
и юридических лиц  организаций, оказывающих услуги АО «Концерн Росэнергоатом».

Из недостатков следует отметить, что снизилось применение таких мер профилактического воздействия, как предостережения. В 2019 году выдано всего 11 предостережений, в то время, как в 2018 году было выдано 
26 предостережений.

Продолжает оставаться серьезной проблема с комплектованием отделов инспекций по надзору за ЯРБ на АЭС достаточным количеством квалифицированного персонала. При общей штатной численности МТУ ЯРБ 84% укомплектованность отделов инспекций ЯРБ на Билибинской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Калининской АЭС по-прежнему составляет   
40-60 % (из 5 предусмотренных штатным расписанием инспекторов фактически осуществляют надзорную деятельность 2-3 инспектора).

Ростехнадзором за 2019 год были организованы и  проведены 
2 внеплановых и 3 плановых проверки (инспекции):

26.02.2019 проведена внеплановая проверка акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии 
на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») с целью контроля выполнения пунктов предписаний Ростехнадзора от 02.12.2016 № ПР-04-16-ЭО и от 17.01.2018 № ПР-01-18-ЭО, срок исполнения которых истек. 
По результатам проверки нарушений не выявлено;

14.06.2019 проведена внеплановая проверка акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии 
на атомных станциях» (Ростовская атомная станция) с целью контроля выполнения пункта 9 предписания Ростехнадзора от 25.05.2018 № ПР-02-18 РостАЭС. По результатам проверки нарушений не выявлено;

в период с 13 по 23 августа 2019 года проведена комплексная инспекция Билибинской АЭС. Выявлено 19 нарушений федеральных норм и правил 
в области использования атомной энергии, из них 3 нарушения устранены 
в период проверки. Выдано предписание ПР-03-19 БиАЭС от 23.08.2019 
на устранение 16 нарушений обязательных требований. Привлечено 
к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 9.6 должностное лицо и юридическое лицо. Наложены и взысканы штрафы 
в размере 20 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно;

в период с 9 по 20 сентября 2019 года проведена комплексная инспекция Кольской АЭС. Выявлено 24 нарушения федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, из них 9 нарушений устранены в период проверки. Выдано предписание ПР-04-19 КолАЭС от 20.09.2019 на устранение 15 нарушений обязательных требований. Привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 9.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
2 должностных лица и юридическое лицо. Наложены штрафы в размере 
20 тыс. руб. на каждое должностное лицо и 300 тыс. рублей на юридическое лицо;

в период с 7 по 18 октября 2019 года проведена комплексная инспекция Белоярской АЭС. Выявлено 46 нарушений федеральных норм и правил 
в области использования атомной энергии, из них 17 нарушений устранены 
в период проверки. Выдано предписание ПР-05-19 БелАЭС от 18.10.2019 
на устранение 29 нарушений обязательных требований. Привлечено 
к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 9.6 КоАП РФ  2 должностных лица и юридическое лицо. Наложены штрафы 
в размере 20 и 25 тыс. руб. на должностных лиц и 300 тыс. рублей 
на юридическое лицо.

Сведения о проведенных проверках внесены в автоматизированную систему «Единый реестр проверок».

Проведенный за 2019 год анализ нарушений, выявленных при проведении проверок центральным аппаратом Ростехнадзора в 2019 году показал, что типовыми нарушениями обязательных требований являются:

несоответствие отчета по обоснованию безопасности атомных станций  (ООБ АС) реальному состояния энергоблока (имеются расхождения, влияющие на безопасность АС, между информацией, содержащейся в ООБ АС и проекте АС, и реализацией проекта АС в части отдельного оборудования). Нарушение п. 1.2.8 НП-001-15 (Общие положения обеспечения безопасности атомных станций). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена 
ч. 1 ст. 9.6  КоАП РФ;

эксплуатация отдельного оборудования и систем с нарушением регламентов и инструкций. Нарушение п. 1.2.4 НП-001-15 (Общие положения обеспечения безопасности атомных станций). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ;

не обеспечивается выполнение программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС в части управления документацией, соблюдения условий действия лицензий. Нарушение п. 1.2.20 НП-001-15 (Общие положения обеспечения безопасности атомных станций). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ;

на АЭС применена (установлена) импортная продукция, не прошедшая оценку соответствия в форме решения о применении. Нарушение п. 45 
НП-071-18 (Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии, а также процессов 
ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена 
ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ.

В течение 2019 года осуществлялся контроль за выполнением мероприятий для снижения последствий запроектных аварий на АЭС после событий на АЭС Фукусима, определенных Актуализированными мероприятиями для снижения последствий запроектных аварий на АЭС. Краткосрочные и среднесрочные мероприятия выполнены, долгосрочные находятся на контроле. Невыполненных мероприятий сроками исполнения 
в 2019 году не выявлено.

В 2019 году произошло 43 нарушения в работе АС, классифицированных в соответствии с НП-004-08 (Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций), что на 8 нарушений меньше, 
чем за тот же период 2018 года (за 2018 год произошло 51 нарушение в работе атомных станций).

Нарушений в работе атомных станций, классифицируемых как аварии 
и происшествий категории П01-03 не было. Осуществлялся постоянный мониторинг своевременности направления в Ростехнадзор сообщений 
о нарушениях требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при проведении расследований нарушений в работе АЭС, правильности категорирования происшествий, выполнялся анализ достаточности разрабатываемых эксплуатирующей организацией корректирующих мер по предотвращению аналогичных нарушений.

Применялись регулирующие воздействия (3 раза) в отношении  АО «Концерн Росэнергоатом»: 2 раза направлялись требования о проведении дополнительных расследований нарушений в работе АЭС и 1 раз указывалось на некачественную работу комиссии по расследованию нарушений. В 2018 году регулирующие воздействия применялись 6 раз.

В 2019 году по фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы не направлялись.

Федеральный государственный надзор на исследовательских 
ядерных установках

В 2019 году Ростехнадзор осуществлял регулирование ядерной и радиационной безопасности на 62 исследовательских ядерных установках (далее – ИЯУ) в 18 эксплуатирующих организациях. Сведения по видам деятельности на ИЯУ приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Тип ИЯУ | Распределение типов ИЯУ по виду деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатация (из них в режиме окончательного останова) | Вывод из эксплуатации | Сооружение |
| Исследовательские реакторы | 24 (2) | 2 | 3 |
| Критические стенды | 23 | 0 | 0 |
| Подкритические стенды | 10 | 0 | 0 |
| Количество ИЯУ по виду деятельности | 57 | 2 | 3 |
| Всего ИЯУ | 62 |  |  |

За 2019 год МТУ ЯРБ проведено 330 (322) проверок (здесь и далее 
в скобках указаны данные за 2018 год), из них – плановых проверок проведено 8 (10), внеплановых проверок – 30 (31), в режиме постоянного надзора было проведено 292 (281) мероприятия по контролю.

В ходе проверок и мероприятий по контролю выявлено и предписано 
к устранению 217 (384) нарушений требований федеральных норм и правил 
в области использования атомной энергии (ФНП) и условий действия лицензий (УДЛ). Административные санкции к юридическим и должностным лицам применялись 31 (38) раз, из них административный штраф – 30 (34) раз и предупреждение – 1 (4) раз. Административные штрафы накладывались 
на юридических лиц 11 (12) раз, на должностных лиц – 19 (22) раз. Сумма наложенных штрафов составила 2975 (2738) тыс. руб., из них на должностных лиц – 425 (438) тыс. руб.

За 2019 год МТУ ЯРБ по итогам проверок ИЯУ было наложено 29 административных наказаний (1 было обжаловано) и 1 мера профилактического воздействия (предостережение).

Разъяснений неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных или новых требований нормативно-правовых актов не требовалось.

Наибольшее количество нарушений приходится на нарушения, связанные с  подготовкой эксплуатационной документации, организацией эксплуатации ИЯУ, подготовкой и допуском к работе персонала.

В результате проведенного анализа отчетов МТУ ЯРБ делается вывод, что по сравнению с 2018 годом показатели надзорной деятельности изменились. Увеличилось общее число проверок (с 322 до 330). При этом снизилось количество плановых проверок (с 10 до 8), но возросло – число мероприятий по контролю в рамках постоянного надзора. Резко снизилось количество выявленных нарушений и примененных санкций (нарушений было – 384, стало – 217, санкций было – 38, стало – 31). При этом увеличилась сумма наложенных штрафов с 2738 тыс. руб. до 2975 тыс. руб.

Как недостаток можно отметить, что уменьшилось применение таких мер профилактического воздействия, как предостережения (всего выдано 1 предостережение).

Количество штрафов, наложенных на юридических лиц, по сравнению 
с прошлым годом уменьшилось незначительно с 12 до 11.

Продолжает оставаться серьезной проблема с комплектованием отделов инспекций и отделов надзора ЯРБ на ИЯУ достаточным количеством квалифицированного персонала. Штатная укомплектованность МТУ ЯРБ 
по должностям, предусматривающим выполнение надзорных функций, составляет в настоящее время  81,5 %.

Ростехнадзором в 2019 году были организованы и проведены 
3 внеплановых и 2 плановых проверки (инспекции). В том числе:

с 21 января по 25 января 2019 года внеплановая выездная проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, обосновывающих обеспечение безопасности эксплуатации ИЯР ИР-8 НИЦ «Курчатовский институт» в связи с планируемым внесением изменений в УДЛ 
на эксплуатацию ИЯР ИР-8 по заявлению № АК-935/34 от 29.01.2018. Составлен 1 протокол об административных правонарушениях в отношении юридического лица. По результатам рассмотрения протокола наложен штраф на сумму 300 тыс. руб. Выдано предписание № ПР1-НИЦ «Курчатовский институт»-ЦА/19 от 25.01.2019 на устранение 4 нарушений обязательных требований;

с 13 февраля по 14 февраля 2019 года внеплановая выездная проверка ГНЦ РФ-ФЭИ с целью проверки сведений, изложенных в материалах обращения (жалобы) АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» от 29.11.2018 № 224/7.02-04/6884-Е, 
а также информации Центрального МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора 
исх. № 13-01/4502 от 19.12.2018, в части возможности наличия основания подпункта «а» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан) в отношении АО «ГНЦ РФ-ФЭИ». Составлен 1 протокол 
об административных правонарушениях в отношении юридического лица. 
По результатам рассмотрения протокола наложен штраф на сумму 200 тыс. руб. Выдано предписание № ПР2-АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»-ЦА/19 от 13.02.2019 
на устранение 5 нарушений обязательных требований;

с 18 марта по 20 марта 2019 года внеплановая выездная проверка 
в отношении акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени 
А.И. Лейпунского» в связи с обращением АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью контроля за соблюдением требований в области использования атомной энергии при подготовке к проведению контрольного физического пуска 
в соответствии с п. 67 НП-008-16 (Правила ядерной безопасности критических стендов) (исх. от 27.02.2019 № 224/7-01/15). Выдано предписание № ПР3-АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»-ЦА/19 от 20.03.2019 на устранение 1 нарушения обязательных требований;

с 25 марта по 5 апреля 2019 года проведена плановая выездная проверка 
в отношении деятельности в области использования атомной энергии юридического лица – Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет». По результатам проверки составлен 1 протокол об административном правонарушении 
в отношении юридического лица и 4 протокола в отношении должностных лиц. По результатам рассмотрения протоколов наложено 5 штрафов на сумму 330 тыс. руб. Выдано предписание № ПР4-ФГАОУ ВО НИ ТПУ-ЦА/19 
от 05.04.2019 на устранение 40 нарушений обязательных требований;

с 21 октября по 1 ноября 2019 года плановая выездная проверка 
в отношении АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» с целью контроля соблюдения требований 
в области использования атомной энергии при эксплуатации критического ядерного стенда БФС-2. По результатам проверки выдано предписание 
№ ПР5-АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»–ЦА/19 от 01.11.2019 на устранение выявленных нарушений нормативных правовых актов в области использования атомной энергии.

Сведения о проведенных проверках в рамках компетенции Ростехнадзора  внесены в автоматизированную систему «Единый реестр проверки».

За 2019 год проведенный анализ нарушений, выявленных при проведении проверок, показал, что типовыми нарушениями обязательных требований являются:

несоответствие отчета по обоснованию безопасности ИЯУ (ООБ ИЯУ) фактическому состоянию ИЯУ (ООБ ИЯУ не отражает фактическое состояние ИЯУ (имеются расхождения между информацией, содержащейся в ООБ ИЯУ 
и реализацией ООБ ИЯУ в части отдельного оборудования), при этом в ООБ ИЯУ не представлена вся информация, указанная в приложении 3 НП-049-17 (Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок). Нарушение п. 6, п. 20 НП-049-17. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ;

несоответствие программ качества, действующих на ИЯУ,  требованиям федеральных норм и правил (в ПОК  отсутствует: краткая информация 
об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК, включая информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль 
их качества; основные сведения о порядке взаимодействий с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии 
и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии;

отсутствует описание процедур, предусматривающих определение потребностей в количестве персонала, уровне его подготовки и квалификации; формирование и поддержание культуры безопасности в организации; 
не полные данные по аттестации и (или) проверке знаний и навыков персонала, выполняющего работы (предоставляющего услуги), влияющие на безопасность реактора; отсутствует описание порядка оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации; нет анализа документации, связанной с качеством 
и безопасностью закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставлением услуг, проведенного с целью обеспечения выполнения установленных требований; не полные сведения по идентификации обеспечения полноты видов контроля и испытаний закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств; недостатки хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов; недостатки в оценке соответствия оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств; недостатки проведения входного контроля закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств; недостатки приемки выполненных работ и предоставленных услуг; не полное описание действующих процедур: подготовки производства; выполнения и контроля производственной деятельности; технического контроля (в том числе неразрушающего); авторского сопровождения и сервисного обслуживания;  недостатки описание порядка: проведения технического освидетельствования, технического обслуживания, ремонта, реконструкции, модернизации систем (элементов); продления ресурса систем (элементов), важных для безопасности ИРТ-Т; обеспечения необходимых контроля (включая эксплуатационный контроль металла), диагностики, испытаний и проверок систем (элементов), важных для безопасности ИРТ-Т, и их проведения в соответствии с установленными графиками и критериями; аттестации технологии ведения сварочных работ, методик контроля и диагностики оборудования; обеспечения аварийной готовности на ИРТ-Т; отсутствует описание порядка метрологической экспертизы документации, разрабатываемой в организации, осуществления метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдением графиков поверки (калибровки) средств измерений; отсутствует: описание действующих процедур обеспечения качества программных средств и расчетных методик, включая их аттестацию и верификацию; описание порядка сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации 
о надежности систем (элементов), важных для безопасности ИРТ-Т, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации; описание порядка недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям). Нарушения п.п. 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 НП-090-11 (Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии). Ответственность за данное нарушение предусмотрена 
ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ;

эксплуатирующими организациями не разработан порядок передачи Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции в случае, если указанные несоответствия повлияли или могли повлиять на безопасность объекта использования атомной энергии. Нарушение п. 40 НП-071-18 (Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии, а также процессов 
ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения). Ответственность за данное нарушение предусмотрена 
ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ.

Для устранения нарушений обязательных требований необходимо принятие организационных мер со стороны руководства эксплуатирующих организаций по выполнению персоналом требований ФНП и УДЛ, обеспечение административного контроля со стороны руководства за исполнением ответственными должностными лицами требований законов, нормативно-правовых актов и соблюдения УДЛ.

За 2019 год нарушений в работе исследовательских ядерных установок, классифицируемых как аварии и происшествий категорий П01, П02, П04 и П06, П07 не было. Произошло 7 нарушений в работе (два нарушения категорией П03, 1 нарушение категорией П05, 3 нарушения категорией П08, 1 нарушение категорией П09), подлежащие учету в соответствии с НП-027-10 (Положение 
о порядке расследования и учета нарушений в работе исследовательских ядерных установок), за 2018 год произошло 4 нарушения (категории – П05, П06, П09).

В 2019 году по фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (принятия мер прокурорского реагирования) материалы не направлялись.

Надзор за проектированием, конструированием и изготовлением оборудования

В отчетном периоде МТУ ЯРБ осуществлялся надзор за деятельностью 1219 (1255) организаций, оказывающих услуги эксплуатирующим организациям при проектировании, конструировании и изготовлении оборудования для объектов использования атомной энергии (здесь и далее 
в скобках указаны данные за 2018 год).

За 2019 год  проведена 321 (394) проверка, из них:

145 (161) – плановых выездных проверок, с целью проверки соблюдения требований условий действия лицензий;

176 (233) – внеплановых проверок, из которых  115 (145) проверок 
по заявлению организаций связанных с выдачей лицензии и 61 (88) проверка 
по другим основаниям.

Всего выявлено 120 (220) пунктов нарушений и на основании их выдано  40 (63)  предписаний.

По результатам проведения проверок за нарушения ФНП наложено административных штрафов на сумму 223 (250) тыс. рублей.

Основными причинами допущенных нарушений и выявленных недостатков организациями, осуществляющими деятельность по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования являются следующие факторы:

недостаточная требовательность руководства организаций к работникам, ответственным за соблюдение обязательных требований и УДЛ;

несовершенство системы обращения с документацией (некорректность разработанных процедур контроля, проведения работ и разработки внутренних локальных документов, поддержания разработанной документации 
в актуальном состоянии);

не соответствие конструкторских и технологических решений требованиям нормативных документов;

отсутствие надлежащего контроля, за выполнением должностных обязанностей работниками, со стороны администраций поднадзорных организаций;

недостаточный контроль за выполнением требований ФНП и УДЛ 
со стороны руководства организаций;

недостаточная исполнительная дисциплина должностных лиц поднадзорных организаций;

не поддерживается численность и квалификация персонала на уровне, достаточном для осуществления деятельности по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования;

недостаточное знание исполнителями и руководителями требований федеральных и ведомственных нормативных документов;

недостаточно полный анализ требований нормативной документации 
и условий действия лицензий на право изготовления оборудования для ОИАЭ.

Федеральный государственный строительный надзор на объектах использования атомной энергии

На основании пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре 
в Российской Федерации» Ростехнадзор является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти.

Государственная функция по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов использования атомной энергии в соответствии с приказом Ростехнадзора 
от 06.07.2014 № 247 «Об организации федерального государственного строительного надзора Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при строительстве и реконструкции объектов использования атомной энергии» осуществляется комплексными рабочими группами (далее – КРГ), назначаемыми приказами руководителей МТУ по надзору за ЯРБ с включением в состав КРГ представителей других территориальных органов Ростехнадзора.

В отношении объектов использования атомной энергии по итогам 
2019 года осуществлялся федеральный государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции 39 объектов капитального строительства.

В течение 2019 года при осуществлении государственного строительного надзора Ростехнадзором проведено 142 проверки.

По результатам проведенных проверок было выявлено 970 нарушений обязательных требований, в т. ч. 910 нарушений требований проектной документации, 6 нарушений установленного порядка строительства, 
14 нарушений требований в сфере охраны окружающей среды, 19 нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 21 нарушение требований пожарной безопасности. Было выдано 101 предписание 
об устранении выявленных нарушений и наложено 83 административных наказания. Сумма наложенных за 2019 год административных штрафов составила 4785 тыс. руб.

По итогам осуществления федерального государственного строительного надзора в отношении объектов использования атомной энергии в 2019 году выдано 10 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Основными видами нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии, являются:

отклонения от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы (нарушение требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ);

нарушение сроков направления извещений о сроках завершения работ, подлежащих проверке (нарушение требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ);

нарушения требований РД-11-02-2006 при ведении исполнительной документации (журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ и т.д.) (нарушение требований ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части осуществления контроля при строительстве объектов капитального строительства, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ);

нарушения организационного порядка строительства (нарушение требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ);

нарушения технологии строительства (нарушение требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ);

недостаточный уровень осуществления строительного контроля на объекте (нарушение требований ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ).

Профилактические мероприятия и их результативность

В соответствии с пунктами Плана-графика профилактических мероприятий подпрограммы № 6 «Профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2018-2020 годы в рамках осуществления федерального государственного надзора в области использования атомной энергии» «Программы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2018-2020 годы», утвержденной приказом Ростехнадзора от 28.08.2018 № 402, в части, касающейся атомных станций и исследовательских ядерных установок (далее – План-график) 
за 2019 год проведены следующие мероприятия:

1. По п. 1 План-графика в соответствии с Федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности» на 2019 год        разработаны и утверждены приказами Ростехнадзора следующие руководства по безопасности:

«Рекомендации по планированию и обоснованию сокращения объема технического обслуживания, вывода из эксплуатации отдельных систем 
и элементов, изменения числа оперативного персонала блока атомной станции, остановленного для вывода из эксплуатации (РБ-158-19)» (приказ от 19.07.2019 № 286);

«Рекомендации по разработке ВАБ уровня 1 блока атомной станции 
для внутренних исходных событий (РБ-024-19)» (приказ от 17.07.2019 № 284);

«Рекомендации к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомных станций (РБ-001-19)» (приказ от 23.10.2019 № 402).

2. В соответствии с п. 2 План-графика дано 106 разъяснений по вопросам обязательных требований в области использования атомной энергии в рамках компетенции Ростехнадзора.

3. В соответствии с п. 3 План-графика представитель Ростехнадзора 18.02.2019 принял участие в совещании главных инженеров атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» в рамках профилактики правонарушений.

Кроме того, профилактические мероприятия проводились МТУ ЯРБ:

мероприятия по информированию по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере надзора путем размещения на официальных сайтах МТУ 
по надзору за ЯРБ перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, путем консультирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований в формате ответов 
на обращения, путем разъяснения обязательных требований в ходе проведения проверок и мероприятий по контролю в рамках постоянного надзора, путем направления разъяснительных писем;

мероприятия по обучению должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора эффективным методам правоприменительной практики, в т. ч. 5 должностных лиц Волжского МТУ ЯРБ в 2018-2019 гг. прошли обучение 
в специализированных учреждениях по темам «Актуальные вопросы государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти», «Повышение эффективности осуществления федеральными органами исполнительной власти возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности»;

МТУ по надзору за ЯРБ  ежеквартально проводились публичные мероприятия по обсуждению результатов правоприменительной практики (всего каждым МТУ ЯРБ проведено в 2019 году по 4 таких мероприятия).

Федеральный государственный надзор за безопасностью объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок 
и радиационно опасных объектов

По состоянию на 31.12.2019 под надзором находилось 2702 организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, из которых:

452 организации, относящиеся к предприятиям ядерного топливного цикла (далее – ПЯТЦ), а также научно-исследовательские, проектные организации, организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги ПЯТЦ, в том числе осуществляющие транспортирование и хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также выполняющие иные работы 
для ПЯТЦ на основании лицензий Ростехнадзора;

59 организаций, осуществляющие деятельность в отношении ядерных энергетических установок судов (далее – ЯЭУС) и объектов 
их жизнеобеспечения, включая организации, выполняющие работы 
и оказывающие услуги эксплуатирующим организациям;

2191 организация, осуществляющая деятельность в отношении радиационно опасных объектов (далее – РОО), включая выполнение работ 
и оказание услуг эксплуатирующим организациям. Из них 968 организаций зарегистрированы как организации, осуществляющие эксплуатацию радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники 4 и 5 категорий радиационной опасности.

Надзорная деятельность осуществлялась в соответствии с законодательными и правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями Ростехнадзора, руководящими и методическими документами МТУ ЯРБ.

Государственный надзор и контроль безопасности при использовании атомной энергии осуществлялся на основании Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и Федерального закона 
от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» и включал:

проведение плановых проверок (документарных, выездных) лицензиатов при осуществлении разрешенной деятельности и анализ их результатов;

проведение внеплановых проверок по основаниям, приведенным 
в пункте 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

проведение проверок в процессе лицензирования деятельности организаций в области использования атомной энергии;

проведение проверок выполнения поднадзорными организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, ранее выданных предписаний;

проведение проверок по поручению органов прокуратуры;

проведение проверок при осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) на объектах использования атомной энергии;

применение санкций, установленных законодательством Российской Федерации.

Инспекции проводились в соответствии с планами работ центрального аппарата Ростехнадзора и МТУ ЯРБ по следующим направлениям:

проверка выполнения требований норм и правил в области использования атомной энергии;

проверка достоверности сведений, представленных соискателями лицензий;

проверка соблюдения условий действия лицензий (УДЛ) и условий действия разрешений (УДР) Ростехнадзора.

За 2019 год Ростехнадзором по перечисленным направлениям проведено 2837 проверки в отношении юридических лиц.

При проведении 490 проверки было выявлено и предписано к устранению 1474 нарушения обязательных требований законодательных и нормативно-правовых актов в области использования атомной энергии.

По итогам проведенных проверок наложено 103 административных наказания, в том числе 22 предупреждения и 81 административный штраф.

Штрафы наложены: на должностных лиц – 44, на юридических лиц – 38, на граждан – 1. Общая сумма наложенных административных штрафов – 
7078,3 тыс. руб., из которых на должностных лиц – 999,3 тыс. руб., 
на юридических лиц – 6077 тыс. руб., на граждан – 2 тыс. руб.

Детальная информация по направлениям деятельности приведена 
в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Всего | ПЯТЦ | УС | РОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество проверок (мероприятий по контролю), проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, всего, в т.ч.: | 2819 | 653 | 173 | 1993 |
| плановые проверки | 737 | 45 | 6 | 686 |
| внеплановые проверки | 697 | 139 | 9 | 549 |
| в рамках режима постоянного государственного надзора | 1385 | 469 | 158 | 758 |
| Общее количество документарных проверок | 197 | 18 | 0 | 179 |
| Общее количество выездных проверок | 2622 | 635 | 173 | 1814 |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения, всего, в том числе: | 490 | 170 | 4 | 316 |
| плановые проверки | 282 | 28 | 0 | 254 |
| внеплановые проверки | 57 | 10 | 1 | 46 |
| режим постоянного государственного надзора | 151 | 132 | 3 | 16 |
| Выявлено правонарушений – всего, в том числе: | 1324 | 608 | 4 | 712 |
| плановые проверки | 695 | 242 | 0 | 453 |
| внеплановые проверки | 284 | 95 | 1 | 188 |
| режим постоянного государственного надзора | 293 | 271 | 3 | 19 |

Примечание: ПЯТЦ – надзор за ядерной и радиационной безопасностью предприятий топливного цикла; УС – надзор за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов; РОО – надзор за радиационной безопасностью 
на радиационно опасных объектах.

Характерными нарушениями требований норм и правил в области использования атомной энергии за отчетный период являются:

нарушения, связанные с организацией и проведением радиационно опасных работ, в том числе проведения производственного контроля;

нарушения требований к подготовке и допуску персонала 
к проведению радиационно опасных работ;

несоблюдение установленных сроков обучения, проверок знаний, получения разрешений Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии;

несоблюдение требований к безопасному хранению радиоактивных отходов; хранение контейнеров с радиоактивными отходами (далее – РАО) 
в местах, не предусмотренных проектной и эксплуатационной документацией пункта хранения;

нарушения, связанные с контролем состояния оборудования 
при его эксплуатации;

нарушения требований нормативных документов к содержанию 
и форме документов (инструкций, положений и т.п.), разработанных 
для объектов использования атомной энергии (далее – ОИАЭ);

несоблюдение требований к содержанию программ обеспечения качества;

нарушение порядка передачи и оформления информации о нарушениях 
в работе радиационно опасных объектов;

эксплуатация радиационных источников после завершения назначенного (проектного) или продленного срока эксплуатации.

Основными причинами, приведшими к нарушениям, являются:

ошибки организации работ, низкое качество организации работ 
при эксплуатации ОИАЭ;

несовершенство системы ресурсного обеспечения работ (дефицит персонала, дефицит материальных и финансовых средств);

несовершенство системы подготовки персонала (слабое знание работниками должностных функций, процедур выполнения УДЛ, разработки программ обеспечения качества (далее – ПОК); несовершенство системы подготовки персонала и допуска к проведению работ, установленной 
в организациях);

несовершенство системы обращения с документацией (некорректность разработанных процедур контроля, проведения работ и разработки внутренних локальных документов, поддержания разработанной документации 
в актуальном состоянии);

отсутствие должного контроля и внимания со стороны руководства поднадзорных предприятий за соблюдением ФНП, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны должностных лиц.

Выявленные нарушения носят организационный характер, не приводят к угрозе жизни персонала и населения и причинению вреда  окружающей среде.

По всем выявленным нарушениям инспекторами МТУ ЯРБ проводилось разъяснение обязательных требований, выдавались предписания. При выявлении нарушений, которые могли повлиять на безопасность объектов использования атомной энергии, составлялись протоколы о привлечении 
к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В отчетный период проводилась профилактическая работа 
с поднадзорными организациями по предупреждению и недопущению случаев аварийности и травматизма путем проведения семинаров, бесед, размещения информации на официальных сайтах МТУ ЯРБ. Ежеквартально каждым МТУ ЯРБ проводились публичные обсуждения правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, в которых принимали участие, в том числе, представители поднадзорных организаций. Информация о проведенных обсуждениях размещена на официальных сайтах МТУ ЯРБ.

В рамках профилактических мероприятий за 2019 год МТУ ЯРБ было выдано 81 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области использования атомной энергии.

В соответствии с Планом проведения семинаров (совещаний) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2019 год, утвержденным приказом Ростехнадзора от 14.05.2019 № 180, Ростехнадзором в период с 24 по 25 сентября 2019 года был проведен семинар по теме: «Правоприменительная практика регулирования безопасности радиационных источников» совместно с представителями МТУ ЯРБ.

На семинаре обсуждались:

вопросы осуществления надзора за организациями, использующими радиационные источники, содержащие в своем составе только радионуклидные источники 4 и 5 категории радиационной опасности. Проблемы, возникающие при регистрации таких организаций;

вопросы обращения с бесхозяйными источниками на территории субъекта Российской Федерации;

вопросы организации и проведения надзора за организациями двойного подчинения, имеющими лицензии на деятельность в области использования атомной энергии Ростехнадзора и лицензии на деятельность 
по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ (далее – ЯМ и РВ) при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование, эксплуатацию хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения Госкорпорации «Росатом»;

проблемы при осуществлении федерального государственного надзора в области использования атомной энергии в воинских частях (Министерство обороны и Федеральная служба войск национальной гвардии);

практика предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности организаций, эксплуатирующих мобильные радиационные источники при проведении геофизических исследований. Осуществление надзора за такими организациями со стороны МТУ ЯРБ.

Нарушений, классифицируемых как авария, за 2019 год 
на поднадзорных объектах использования атомной энергии не зарегистрировано. Нарушения на ядерных энергетических установках судов согласно федеральным нормам и правилам НП-088-11 (Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе судов с ядерными установками и радиационными источниками) отнесены к категории П-4 (20 нарушений) 
и радиационно опасных объектах согласно федеральным нормам и правилам НП-014-16 (Правила расследования и учета нарушений при эксплуатации 
и выводе из эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами) отнесены 
к категории П-2 (63 нарушения) и к категории П-1 (1 нарушение).

Анализ эксплуатационных происшествий показывает, что большинство нарушений составляет несанкционированное срабатывание аварийной защиты ПЭБ «Академик Ломоносов», что связано с проведением комплексных испытаний РУ, наладкой и опробованием систем автоматики, 
а также недостаточным опытом оперативного персонала при эксплуатации РУ.

Из 64 нарушений на радиационно опасных объектах 1 нарушение отнесено к категории П-1, остальные 63 нарушения – к категории П-2. Большинство нарушений (54 нарушения) зафиксировано при проведении геофизических исследований скважин с использованием радионуклидных источников.

Во всех перечисленных случаях радиационное воздействие 
на персонал, население и радиоактивное загрязнение окружающей среды отсутствуют.

Государственный надзор за учетом и контролем ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и физической защитой на ядерных и радиационно опасных объектах

О результатах надзора за учетом и контролем ядерных материалов.

В рамках надзора за системой государственного учета и контроля ядерных материалов Ростехнадзор осуществляет надзор за 51 организацией, осуществляющей обращение с ядерными материалами.

За 2019 год было проведено 237 проверок, в которых проверялось состояние учета и контроля ядерных материалов (19 плановых проверок,             212 проверок, проведенных в режиме постоянного надзора, 6 внеплановых проверок).

Около 3 % проверок (6) было проведено с использованием технических средств (проведение инспекционных измерений с помощью приборов неразрушающего контроля).

В процессе инспекций выявлено 159 нарушений (157 обязательных требований и 2 нарушения условий действия лицензии).

За 2019 год получена информация об аномалии в учете и контроле ядерных материалов вызванная расхождением данных отправителя 
и получателя. За 2018 год было проведено 250 проверок, выявлено 
171 нарушение.

За отчетный период случаев, связанных с утратой 
и несанкционированным использованием ядерных материалов, 
на поднадзорных объектах в ходе проверок не выявлено.

О результатах надзора за учетом и контролем радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов.

По состоянию на 31.12.2019 под надзором состоит 2198 организаций, осуществляющих учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (в число которых входят 76 созданных в субъектах Российской Федерации региональных информационно-аналитических центра).

За 2019 год инспекторами Ростехнадзора было проведено 1284 проверки (643 плановых проверки, 369 проверок в режиме постоянного надзора, 
272 внеплановых проверки), в рамках которых проверялось состояние учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, выявлено 
380 нарушений (370 нарушений обязательных требований и 10 нарушений условий действия лицензии). За 2018 год проведено 1302 проверки, выявлено 507 нарушений норм   и правил и условий действия лицензий. Наложено 
25 административных штрафа на сумму 2415000 рублей, вынесено пять предупреждений, в двух организациях приостановлено действие лицензий.

За 2019 год в Ростехнадзор поступила информация об обнаружении 
67 радиационных источников из них:

10 бесхозяйных радиоактивных источников;

57 неучтенный источников ионизирующего излучения на территории поднадзорных организаций.

О результатах надзора за физической защитой на ядерных объектах.

За 2019 год Ростехнадзор осуществлял надзор за физической защитой 
на 54 ядерных объектах.

За указанный период на поднадзорных ядерных объектах (атомных станциях, предприятиях ядерного топливного цикла, научно-исследовательских и экспериментальных реакторах, на судах с ядерными энергетическими установками и атомно-технологического обслуживания) проведено 16 плановых инспекций, 10 внеплановых и 233 проверки выполнения требований к физической защите при постоянном надзоре (за аналогичный период 
в 2018 году было проведено 12 плановых инспекций, 8 внеплановых 
и 289 проверок при постоянном надзоре).

В процессе инспекций выявлено 198 нарушений обязательных требований и условий действия лицензий (187 нарушений обязательных требований и 11 нарушений условий действия лицензий). За аналогичный период в 2018 году было выявлено 258 нарушений.

Несанкционированных действий в отношении ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения не выявлено.

О результатах надзора за физической защитой на радиационно опасных объектах.

За 2019 год Ростехнадзор осуществлял надзор за физической защитой 
на 2075 радиационно опасных объектах.

За указанный период на поднадзорных радиационно опасных объектах комиссиями проведено 543 плановых инспекции, 193 внеплановых 
и 279 проверок выполнения требований по физической защите при постоянном надзоре, включая ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (за аналогичный период в 2018 году было проведено 
607 плановых инспекций, 255 внеплановых и 264 проверки при постоянном надзоре).

В процессе инспекций выявлено 102 нарушения обязательных требований. За аналогичный период 2018 года было выявлено 172 нарушения.

Несанкционированных действий в отношении радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения не выявлено.

Типовые (характерные) нарушения правил учета и контроля ядерных материалов:

пункты 31, 89, 91 НП-030-12 (Основные правила учета и контроля ядерных материалов), утвержденных приказом Ростехнадзора от 17.04.2012 
№ 255, в положении о подразделении, а также в должностных инструкциях материально ответственных лиц по учету и контролю ЯМ не определены 
их функции, права и обязанности в части учета и контроля ЯМ, ответственное лицо за учет и контроль ЯМ в зоне баланса материалов (далее – ЗБМ) 
не назначено приказом руководителя организации. Были нарушены 46 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 28 % от общего количества нарушений;

пункты 54, 55 НП-030-12, при проведении годовой физической инвентаризации ЯМ не проверялось наличие учетных единиц, результаты показаний системы видеонаблюдения не оформлялись документально 
и не предоставлялись инвентаризационной комиссии, не соблюдались установленные сроки представления отчетных документов, оформленных             по результатам годовой физической инвентаризации, не проводилась проверка соответствия данных списка наличного количества и данных учетных документов. Были нарушены 26 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 16 % от общего количества нарушений;

пункты 17, 72, 88 НП-030-12, в «Журнале учета получаемой и отправляемой спецпродукции» присутствуют подчистки и исправления 
без указания даты и подписи, а также запись остатков ЯМ при переносе 
из одного журнала в другой не подтверждена подписями, в «Журнале учета пломб хранителя пломб» отсутствуют отметки об административном контроле, в «Журнале учета установки и снятия пломб» при заполнении граф отсутствуют подписи ответственных исполнителей. Были нарушены 23 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 14 % от общего количества нарушений;

пункт 29 НП-030-12, при организации ЗБМ ЯМ не предусмотрены организационные и (или) технические меры, исключающие возможность любого перемещения ЯМ за пределы ЗБМ минуя ключевые точки измерения. Был нарушен 22 раза. Нарушения данного пункта составляют около 13 % 
от общего количества нарушений;

пункты 33, 34 НП-030-12, применяются пломбы, не удовлетворяющие национальным стандартам, в промежутках между инвентаризациями ЯМ не проводится выборочный контроль установленных пломб в ЗБМ, результаты контроля документально не регистрируются. Были нарушены 21 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 12 % от общего количества нарушений;

пункты 37, 40 НП-030-12, в программе измерений ЯМ не приведены формы, не указаны сроки составления документов, в которых регистрируются результаты измерений, не соблюдены сроки периодической поверки средств измерений. Были нарушены 18 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 11% от общего количества нарушений.

Типовые (характерные) нарушения правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации:

пункты 12, 15, 17 НП-067-16 (Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации, утвержденные приказом Ростехнадзора от 28.11.2016 № 503), не разработано положение по учёту и контролю РВ и РАО, не разработана инструкция по учету и контролю РВ и РАО для каждого структурного подразделения, осуществляющего деятельность с РВ и РАО, не назначены ответственные 
за учет и контроль РВ и РАО. Были нарушены 167 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 44 % от общего количества нарушений;

пункты 80, 81 НП-067-16, отчетные документы составляются не на основе учетных документов и результатов инвентаризации по формам, введенным 
в действие в системе государственного учета и контроля РВ и РАО, 
не представлены отчётные документы в информационно-аналитический центр системы государственного учёта и контроля РВ и РАО. Были нарушены 
62 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 18 % от общего количества нарушений;

пункты 27, 28 НП-067-16, не проверяется состояние и целостность пломб чаще, чем частота инвентаризаций с регистрацией таких проверок  в журнале, не разработана программа применения пломб, не назначены лица, ответственные за организацию работ по применению пломб. Были нарушены 
52 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 14 % от общего количества нарушений;

пункты 55, 57, 63 НП-067-16, в приказе на проведение инвентаризации РВ и РАО не указано время, после которого запрещаются любые перемещения 
без разрешения председателя инвентаризационной комиссии, не составлен список наличного количества РВ на дату начала инвентаризации, в актах инвентаризации РВ не отражены результаты проверки ведения учетных документов РВ и РАО, результаты измерений, выполненных при проведении инвентаризации, результаты проверки средств контроля доступа. Были нарушены 36 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 12 % 
от общего количества нарушений;

пункты 83-85 НП-067-16, ответственный за учет и контроль РВ и РАО (далее – УК РВ и РАО) не проходил обучение по УК РВ и РАО и проверку знаний, ответственный за организацию УК РВ и РАО в организации 
не проходил переподготовку или повышение квалификации, руководящий персонал организации, ответственный за УК РВ и РАО, не имеет разрешений 
на право ведения работ в области использования атомной энергии. Были нарушены 33 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 10 % 
от общего количества нарушений;

пункт 32 НП-067-16, в программе измерений РВ и РАО не определен перечень используемых в целях учета и контроля РВ и РАО средств измерений, типов стандартных образцов, процедуры пробоотбора, методик измерений, 
не определены формы и порядок оформления результатов измерений. Был нарушен 30 раз. Нарушения данного пункта составляют около 8% от общего количества нарушений.

Типовые (характерные) нарушения обязательных требований в сфере надзора за физической защитой на ядерных объектах:

пункты 20, 22, 25, 37, 50-56, 58, 64-67, 72-74, 79, 80, 81, 84, 85, 87-89, 110 «Требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений 
на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2017 № 646, периметры охраняемых зон (запретная зона, охраняемая полоса), а также КПП и здания не в полной мере оснащены инженерно-техническими средствами охраны. Были нарушены 
52 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 26 % от общего количества нарушений;

пункт 46 НП-083-15 (Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.09.2015 № 343, отсутствуют 
или требуют корректировки отдельные документы по организационным мероприятиям (положения, планы, инструкции). Был нарушен 44 раза. Нарушения данного пункта составляют около 22 % от общего количества нарушений;

пункты 63-90 НП-083-15, на отдельных участках охраняемых зон (защищенных и внутренних), а также в категорированных зданиях (сооружениях) отсутствуют некоторые из обязательных средств охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, системы оптико-электронного наблюдения или технические средства смонтированы таким образом, что не выполняют свою задачу по предназначению. Были нарушены 28 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 14 % от общего количества нарушений;

пункты 109-112 НП-083-15, оборудование контрольно-пропускных пунктов для прохода людей и проезда транспортных средств не в полной мере обеспечивают контроль разрешенного прохода (проезда) персонала объекта 
и транспортных средств и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) запрещенных предметов (ядерных материалов, радиоактивных веществ, взрывчатых веществ и предметов из металла). Были нарушены 25 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 13 % от общего количества нарушений;

пункты 54-56 НП-083-15, порядок учета, хранения и контроля замков                и ключей организован с отступлениями от положений нормативных документов. Были нарушены 6 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 3 % от общего количества нарушений;

пункты 35-40 НП-083-15, оценка эффективности системы физической защиты на ядерном объекте проведена с отступлениями от положений нормативных документов. Были нарушены 5 раз. Нарушения данных пунктов составляют около 3 % от общего количества нарушений;

пункты 80-83 НП-083-15, система оперативной связи и оповещения (включая проводную и радиосвязь) на местах несения службы персоналом физической защиты, а также с предусмотренными службами объекта частично отсутствует. Были нарушены 4 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 2 % от общего количества нарушений;

пункты 26-30 НП-083-15, анализ уязвимости ядерного объекта проведен 
с отступлениями от положений нормативных документов. Были нарушены 
3 раза. Нарушения данных пунктов составляют около 2 % от общего количества нарушений;

пункты 130-141 НП-083-15, обеспечение физической защиты ядерных материалов, радиационных источников и радиоактивных веществ при перевозках и транспортировании не соответствует ведомственным и (или) нормативным правовым актам. Были нарушены 3 раза. Нарушения данного пункта составляют около 2 % от общего количества нарушений.

Типовые (характерные) нарушения обязательных требований в сфере надзора за физической защитой на радиационно опасных объектах:

пункт 22 приложения № 3 к НП-034-15 (Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.07.2015 № 280, не разработаны или требуют корректировки отдельные документы, определяющие организацию физической защиты (инструкции, журналы, планы, положения, перечни). Был нарушен 41 раз. Нарушения данного пункта составляют 
около 40 % от общего количества нарушений;

пункт 6 НП-034-15, не разработана модель нарушителей или 
не согласована в установленном порядке. Был нарушен 29 раз. Нарушение данного пункта составляет около 28 % от общего количества нарушений;

пункт 11 Перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешения Ростехнадзора 
на право ведения работ в области использования атомной энергии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.1997 № 240. Отсутствовали разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии у руководящего персонала организаций в части обеспечения физической защиты. Был нарушен 8 раз. Нарушения данного пункта составляет около 8 % от общего количества нарушений;

пункт 20 НП-034-15, не установлен уровень физической защиты или установленный уровень физической защиты не соответствует требованиям. Был нарушен 8 раз. Нарушение данного пункта составляет около 8 % от общего числа нарушений;

пункт 21 НП-034-15, комплекс ИТСФЗ не в полной мере соответствует установленным требованиям. Был нарушен 6 раз. Нарушения данного пункта составляет около 6 % от общего количества нарушений;

пункт 3.1 приложения № 2 к НП-034-15, персонал физической защиты 
не своевременно проходит обучение. Был нарушен 5 раз. Нарушение данного пункта составляет около 5 % от общего числа нарушений.

Результаты правоприменительной практики.

За 2019 год всего за нарушения в области физической защиты, учета              и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов наложено 40 штрафов на общую сумму в размере 4 миллионов 
230 тысяч рублей, вынесено три предупреждения о недопустимости нарушений обязательных требований в области использования атомной энергии (за 2018 год 39 штрафов на общую сумму в размере 3 миллионов 935 тысяч рублей, 
а также пяти предупреждений).

Основными причинами выявленных нарушений в рамках физической защиты на ядерных и радиационно опасных объектах, государственного учёта 
и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов являются:

недостаточный административный контроль со стороны должностных лиц организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии по соблюдению обязательных требований и условий действия лицензий;

недостаточный уровень подготовки и повышения квалификации персонала поднадзорных организаций;

недостаточная эффективность и оперативность процедур проведения тендеров на модернизацию и совершенствование систем физической защиты поднадзорных организаций.

Профилактические мероприятия и их результативность.

В целях содействия соблюдению требований норм и правил в области использования атомной энергии ФБУ «НТЦ ЯРБ» совместно с Управлением специальной безопасности Ростехнадзора в 2019 году разработало окончательные редакции руководств по безопасности при использовании атомной энергии в части учета, контроля и физической защиты:

руководство по безопасности «Рекомендации по применению средств контроля доступа в системе учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов»;

руководство по безопасности «Рекомендации по обеспечению физической защиты ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов при их проектировании и сооружении».

В целях организации проведения профилактических мероприятий 
и повышения их результативности на поднадзорных объектах Управление специальной безопасности Ростехнадзора планирует в I квартале 2020 года проводить следующие мероприятия по:

дальнейшей разработке и утверждению руководств по безопасности                                    при использовании атомной энергии в части учета, контроля и физической защиты;

размещению в сети «Интернет» на официальном сайте Ростехнадзора руководств по безопасности, методических ведомственных документов (положений, инструкций, методических рекомендаций) по соблюдению обязательных требований в сфере надзора за системами учета, контроля 
и физической защиты;

направлению в органы государственного управления использованием атомной энергии информации о типовых и массовых нарушениях обязательных требований в сфере надзора за учетом, контролем и физической защитой на подведомственных объектах, с целью организации и проведения мероприятий объектового и ведомственного контроля;

реализации Подпрограммы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на 2018-2020 годы Управления специальной безопасности Ростехнадзора.

В ходе анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований в сфере использования атомной энергии, включая вопросы федерального государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии, не выявлено.

_____________