Обзор

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 
в Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору при осуществлении федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2020 года

Общие положения

В соответствии с пунктом 2 Положения об осуществлении федерального государственного энергетического надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 610, Федеральная служба   по   экологическому, технологическому   и   атомному   надзору 
(далее – Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного надзора в сфере электроэнергетики.

В соответствии с пунктом 4 Положения о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. 
№ 1108, Ростехнадзор является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора
в области безопасности гидротехнических сооружений, за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений.

Приказом Ростехнадзора от 17 октября 2016 г. № 421 «Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных 
к компетенции Федеральной службы по экологическому,   технологическому
и атомному надзору» утвержден перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Ростехнадзора. Указанный перечень во исполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
и Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» размещен на официальном сайте Ростехнадзора.

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

обеспечение единства практики применения Ростехнадзором федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (далее – обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Ростехнадзора путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов, применяемых Ростехнадзором обязательных требований;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики 
и их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка
и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований 
с их классификацией по тяжести последствий (размеру причинённого вреда) 
и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для
их предупреждения.

Федеральный государственный энергетический надзор

Федеральный государственный энергетический надзор 
за 6 месяцев 2020 года осуществлялся в 8 федеральных округах Российской Федерации и в 85 субъектах Российской Федерации.

Общее количество поднадзорных Ростехнадзору организаций, в том числе потребителей электроэнергии составляет более 1 млн. 100 тыс.

| Общее число поднадзорных объектов электроэнергетики | – 1 млн. 21 тыс. |
| --- | --- |
| Тепловых электростанций | – 548 |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | – 381 |
| Малых (технологических) электростанций | – 20 927 |
| Гидроэлектростанций | – 158 |
| Котельных всего, в том числе: | – 87 тыс.; |
| производственных | – 7,2 тыс.; |
| отопительно-производственных | – 13,2 тыс.; |
| отопительных | – 66,6 тыс.; |
| Электрических подстанций | – 911,9 тыс.; |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), | – 196,5 тыс. км; |
| Линии электропередачи всего, в том числе: | – 4905,5 тыс. км; |
| напряжением до 1 кВ | – 2506,3 тыс. км; |
| напряжением от 1 кВ до 110 кВ | – 2145,2 тыс. км; |
| напряжением 220 кВ и выше | – 233,6 тыс. км. |

За 6 месяцев 2020 года под руководством и непосредственным участием Управления государственного энергетического надзора совместно 
с территориальными органами проведено 10 внеплановых проверок
в отношении следующих организаций: АО «Дальневосточная региональная сетевая компания» и её филиалов: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Электрические сети ЕАО»; АО «Томская генерация» и его филиалов «Томская ГРЭС-2», «Томская ТЭЦ-3», «Томская ТЭЦ-1»; АО «Госкомпания «Научно-производственный центр 
им. М.В. Хруничева» и его филиалов: «Воронежский механический завод», «Производственное объединение «Полет», «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова».

По результатам проверок выявлено 2 тыс. 486 нарушений.

Указанные проверки проводились до издания поручения Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945 о приостановлении проверок в полном объеме.

За отчетный период инспекторским составом территориальных органов Ростехнадзора проведено более 30 тысяч надзорных мероприятий по контролю организации безопасной эксплуатации и безопасного состояния оборудования 
и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, электроустановок потребителей. 
По результатам проверок выявлено 138 тыс. 209 нарушений.

Инспекторским составом Ростехнадзора в ходе проведения проверок применены меры административного взыскания в виде штрафа в отношении
более 6 тыс. юридических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей.

За 6 месяцев 2020 года инспекторским персоналом допущено 
в эксплуатацию 13 тыс. 865 новых и реконструированных энергоустановок.

Большой объем работ выполнен по контролю за подготовкой электро- 
и теплоснабжающих организаций к прохождению осенне-зимнего периода 
2019-2020 годов.

За отчетный период в ходе проведенных территориальными органами Ростехнадзора проверок по контролю за состоянием безопасности в электро- 
и теплоснабжающих организациях к прохождению осенне-зимнего периода 
2019-2020 годов обследованы: 51 объект энергетики, осуществляющий производство электрической и тепловой энергии; 474 объекта, осуществляющего передачу электрической энергии; 1 363 отопительных и отопительно-производственных котельных; 18 теплосетевых организаций; 
473 теплоснабжающих организаций.

В ходе проведенных проверок за отчетный период было выявлено более 
6,7 тысяч нарушений норм и правил безопасности при эксплуатации энергетического оборудования, привлечено к ответственности 
255 должностных лиц и 213 юридических лиц.

Общая сумма наложенных административных штрафов в ходе осуществления федерального государственного энергетического надзора составила 80251,509 тыс. рублей.

В связи с неудовлетворительным состоянием безопасности энергоустановок в электро- и теплоснабжающих организациях территориальными органами Ростехнадзора направлены письма в адрес полномочных представителей Президента Российской Федерации – 26, органов прокуратуры – 29, губернаторов субъектов Российской Федерации – 14, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 21, а также органов местного самоуправления – 45.

Основными типовыми и массовыми нарушениями обязательных требований остаются:

отсутствие технического освидетельствования технологических систем 
и электрооборудования с истекшим сроком эксплуатации (включая экспертизу промышленной безопасности);

отсутствие комплексного обследования строительных конструкций основных производственных зданий и сооружений;

непроведение плановых ремонтов и испытаний оборудования
в установленные техническими нормами сроки (ремонты выполняются 
по факту выхода из строя оборудования);

нарушение графиков расчистки просек;

непроведение противоаварийных тренировок по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период;

непроведение технического освидетельствования электрооборудования
с истекшим сроком службы с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации;

нарушение требований, касающихся заземления частей электроустановок потребителей;

отсутствие уплотнений проходов кабельных линий через стены, перекрытия (места выхода кабелей из кабельных каналов не уплотнены огнеупорным материалом);

несоответствие расстояния между силовыми одиночными кабелями, проложенными на кабельных конструкциях, установленным требованиям.

В целях устранения выявленных замечаний, организациям, допустившим нарушения, выдавались предписания со сроками устранения.

За отчетный период обжалований выданных предписаний
об устранении выявленных нарушений требований не осуществлялось, судебные решения об отмене предписаний отсутствуют.

За 6 месяцев 2020 года произошло 15 несчастных случаев со смертельным исходом (17 погибших), в то время как за аналогичный период 2019 года – 
16 несчастных случаев (16 погибших).

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом произошло в организациях, поднадзорных Северо-Западному (4 случая), Западно-Уральскому, Уральскому и Верхне-Донскому управлениям Ростехнадзора (по 2 случая).

Основные причины несчастных случаев:

недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ;

неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала выполнению требований безопасности;

невыполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ
в энергоустановках.

Исходя из анализа обстоятельств и причин несчастных случаев, руководителям поднадзорных организаций было рекомендовано:

доводить до работников материалы анализов несчастных случаев 
на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора, при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;

повысить уровень организации производства работ на электрических установках, исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;

обеспечивать проверку знаний персоналом нормативных правовых актов 
по охране труда при эксплуатации электроустановок; персонал, 
не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать;

обеспечить установленный порядок содержания, применения 
и испытания средств защиты;

усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ;

проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий; повышать производственную дисциплину;

особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед;

повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене 
и ремонту энергооборудования;

усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;

не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях 
и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств;

не допускать проведение работ вне помещений при проведении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

За 6 месяцев 2020 года произошло 7 аварий, в то время как
за аналогичный период в 2019 году – 15 аварий.

Наибольшее количество аварий произошло на объектах электросетевого хозяйства – 5, на системах теплоснабжения – 1, на электроустановках 
потребителей – 1.

По состоянию на 1 июля 2020 г. завершено расследование 4 аварий, организационными причинами которых явились дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа, а также ошибочные или неправильные действия персонала служб (подразделений) организаций.

Основными техническими причинами повреждения оборудования являлись нарушения в электрической изоляции.

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» Ростехнадзором осуществляются полномочия по контролю и надзору в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

При осуществлении государственного контроля и надзора
за соблюдением законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности территориальными органами Ростехнадзора
за 6 месяцев 2020 года было проверено 323 организации, обязанных принять программы энергосбережения.

В ходе проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялся контроль за оснащением зданий, строений и сооружений приборами учета. Выявлено 41 здание, не оснащённое приборами учёта энергетических ресурсов.

Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

За 6 месяцев 2020 года под руководством и непосредственным участием Управления государственного энергетического надзора совместно 
с территориальными органами проведена 1 плановая проверка Филиала «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО-Электрогенерация»
и 2 внеплановых проверки в отношении комплексов ГТС Саяно-Шушенской
ГЭС и Майнской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». По результатам проверок выявлено 83 нарушения.

Указанные проверки проводились до поручения Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945 о приостановлении проверок в полном объеме.

При осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности ГТС за 6 месяцев 2020 года Ростехнадзором проведено 
1 517 мероприятий по контролю (надзору) за деятельностью собственников ГТС 
и эксплуатирующих их организаций, выявлены и предписаны к устранению 
8 633 нарушений обязательных требований в области безопасности ГТС.

Подвергнуто штрафным санкциям 799 юридических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, общая сумма наложенных штрафов составила 31595,3 тыс. рублей.

Общее количество поднадзорных Ростехнадзору ГТС (комплексов ГТС), составляет 23 039, из них:

846 комплексов ГТС промышленности;

429 комплексов ГТС энергетики;

21 764 ГТС водохозяйственного комплекса.

ГТС по классам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 986 «О классификации гидротехнических сооружений» распределены следующим образом:

I класса – 156 комплексов;

II класса – 305 комплексов;

III класса – 3 247 комплексов;

IV класса –19 331 комплекс.

Режим постоянного государственного надзора, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г.
№ 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» установлен 
на 156 комплексах ГТС, из них:

74 комплекса ГТС объектов энергетики;

40 комплексов ГТС объектов промышленности;

42 ГТС водохозяйственного комплекса.

В Ростехнадзоре назначены должностные лица, ответственные 
за проведение обследований и мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территориях субъектов Российской Федерации.

Уровень безопасности поднадзорных ГТС оценивается следующим образом:

«нормальный» уровень безопасности имеют 4 496 комплексов ГТС;

«пониженный» уровень безопасности имеют 8 498 комплексов ГТС;

«неудовлетворительный» уровень безопасности имеют 
7 962 комплекса ГТС;

«опасный» уровень безопасности, характеризуемый потерей работоспособности и не подлежащих эксплуатации, имеют 
2 083 комплекса ГТС.

В соответствии с Административным регламентом Ростехнадзора 
по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации ГТС (за исключением судоходных и портовых ГТС), утвержденным приказом Ростехнадзора от 3 ноября 2015 г. № 447 (зарегистрирован в Минюсте России 30.03.2016 № 41617), рассмотрено
369 правил эксплуатации ГТС (из них 199 согласовано, 170 отказано 
в согласовании).

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
по предоставлению государственной услуги по представлению сведений
из Российского регистра гидротехнических сооружений, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28 октября 2016 г. № 441, оформлено и выдано
70 выписок из Российского регистра ГТС.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 г. № 237 «Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство
и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался» Ростехнадзор формирует и ведет перечень бесхозяйных ГТС, а также осуществляет мониторинг выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области безопасности ГТС планов мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС.

Во исполнение пункта 3 перечня поручений по итогам совещания 
у Президента Российской Федерации по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области» 
от 23 июля 2019 г. № Пр-1430 Ростехнадзором совместно с Ространснадзором
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации проведена инвентаризация гидротехнических сооружений и подготовлены предложения по формированию системы регулярного мониторинга и оценки технического состояния ГТС и контроля за их эксплуатацией.

В результате проведенной инвентаризации выявлено большое количество ранее не учтённых бесхозяйных ГТС.

Общее количество бесхозяйных ГТС (с учетом вновь выявленных) насчитывают 3 400 ГТС.

Органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации за 6 месяцев 2020 года:

дополнительно выявлено 216 бесхозяйных ГТС;

поставлено на учет в органах государственной регистрации в качестве недвижимой бесхозяйной вещи 90 бесхозяйных ГТС;

оформлено право собственности на 138 бесхозяйных ГТС;

после обследования решениями комиссий по чрезвычайным ситуациям исключены из перечня бесхозяйных ГТС, как утратившие признаки ГТС 
и не представляющие опасности 66 ГТС.

В целях организации и проведения в 2020 году безаварийного пропуска половодья и паводков, предотвращения аварий на поднадзорных ГТС Ростехнадзором издан приказ от 31 января 2020 г. № 37 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору, в период половодья и паводков 2020 года», в соответствии с которым представители Ростехнадзора и его территориальных органов участвовали:

в работе межведомственных рабочих групп по контролю
за безаварийным пропуском паводковых вод на территориях субъектов Российской Федерации;

в обследованиях ГТС, включая бесхозяйные ГТС, во взаимодействии 
с территориальными органами МЧС России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

в плановых и внеплановых проверках ГТС.

На ГТС I класса (ГТС чрезвычайно высокой опасности) осуществляется режим постоянного государственного надзора в соответствии с Положением 
о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и ГТС, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 455.

В Ростехнадзоре назначены должностные лица, ответственные 
за проведение обследований и мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территориях субъектов Российской Федерации.

Обеспечено участие представителей Ростехнадзора в заседаниях рабочих групп по вопросам организации безаварийного пропуска весеннего половодья
и паводков 2020 года, проводимых Национальным центром по управлению
в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, а также участие в командно-штабных тренировках органов управления территориальных подсистем
МЧС России.

Определены кандидатуры из числа представителей Ростехнадзора для работы в составах межведомственных комиссий по пропуску весеннего половодья и паводков 2020 года на территориях субъектов Российской Федерации.

Спланированы проверочные мероприятия по оценке готовности собственников ГТС и эксплуатирующих организаций к пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2020 году.

Во взаимодействии с Главными управлениями МЧС России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными 
в области безопасности ГТС отделами водных ресурсов бассейновых водных управлений Федерального агентства водных ресурсов разрабатываются графики обследований готовности ГТС к прохождению весеннего половодья
и паводков 2020 года на территории Российской Федерации.

Собственникам и организациям, эксплуатирующим ГТС, направлены информационные письма о необходимости подготовки ГТС к осуществлению комплекса превентивных мероприятий, способствующих снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий 
и уменьшению ущерба.

В целях контроля за безопасным состоянием и эксплуатацией ГТС всех форм собственности и ведомственной принадлежности направлены письма 
в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Информация об авариях (повреждениях) ГТС в период подготовки 
к прохождению весеннего половодья и паводков в Ростехнадзор не поступала.

Предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования и осуществлению государственного контроля (надзора)
в установленной сфере деятельности

24 апреля 2020 г. принят Федеральный закон № 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам допуска в эксплуатацию энергоустановок». Данный Федеральный закон наделил Правительство Российской Федерации полномочиями 
по установлению отсутствующего в настоящее время порядка выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок.

27 января 2020 г. внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О безопасности гидротехнических сооружений».

В соответствии с планом нормотворческой деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2020 год по состоянию на отчетную дату разрабатываются следующие проекты нормативных правовых актов:

проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

проект административного регламента «О внесении изменений в приказ Ростехнадзора от 30.01.2015 № 38 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции 
по осуществлению федерального государственного энергетического надзора»;

проект административного регламента «Об утверждении Административного регламента выдачи заключения о наличии (отсутствии) технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям»;

проект административного регламента «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги 
по аттестации лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике»;

проект административного регламента «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

проект приказа «Об утверждении Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением портовых 
и судоходных гидротехнических сооружений)».

В соответствии с новой структурой в сфере безопасности гидротехнических сооружений предусмотрена разработка 7 проектов постановлений Правительства Российской Федерации: «Об утверждении Порядка определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС», 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения Российского регистра ГТС», «Об утверждении Правил консервации и ликвидации ГТС», 
«Об утверждении Порядка эксплуатации гидротехнического сооружения 
и обеспечения безопасности ГТС, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо 
от права собственности на которое собственник отказался», «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений», «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения», «О классификации гидротехнических сооружений».

В целях устранения проблемных вопросов в правоприменительной практике уточняются отдельные формулировки, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами в этой сфере.

Разработка нормативных документов осуществляется в соответствии
с установленными сроками.

Профилактические мероприятия и их результативность

В рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Ростехнадзор обеспечивает на официальном сайте доступ 
к открытым данным, содержащимся в информационных системах Ростехнадзора. В связи с чем Управление государственного энергетического надзора регулярно направляет информацию для размещения на сайте Ростехнадзора с целью информирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в установленной сфере деятельности.

Обучение должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора осуществляется на постоянной основе за счет проведения семинаров-совещаний с территориальными органами два раза в год (март, сентябрь), вебинаров в ходе комплексных проверок вертикально-интегрированных компаний.

За отчетный период 2020 года представители Управления государственного энергетического надзора принимали участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора, проводимой Кавказским управлением Ростехнадзора в феврале месяце текущего года.

На официальном сайте Ростехнадзора в разделе «Федеральный государственный энергетический надзор» размещен подраздел «Уроки, извлеченные из аварий и несчастных случаев», в котором приводится информация о результатах расследования причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

В ходе анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований в сфере федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и федерального государственного надзора
в области безопасности гидротехнических сооружений не выявлено.

_______________