# Приложение к письму ФБУ «НТЦ ЯРБ»
от___________________№____________

# ПРОЕКТ
Утверждены

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от ___________ г. №___

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к порядку разработки и утверждения плана эксплуатирующей организации по осуществлению мероприятий по защите населения»

I. Назначение и область применения

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к порядку разработки и утверждения плана эксплуатирующей организации по осуществлению мероприятий по защите населения» (НП-ХХХ-ХХ) (далее – Требования) устанавливают требования к порядку разработки и утверждения плана эксплуатирующей организации по осуществлению мероприятий по защите населения (далее – План мероприятий)
в случае возникновения аварии на ядерной установке; радиационном источнике; пункте хранения ядерных материалов или радиоактивных веществ, пункте хранения, хранилище радиоактивных отходов (далее – пункт хранения).

- Требования обязательны для исполнения организациями эксплуатирующими ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения, относящиеся к потенциально опасным объектам 1 – 5 категорий опасности (I – II категорий потенциальной радиационной опасности) в соответствии с Правилами разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 1226, и утвержденными в соответствии с ними нормативными правовыми актами устанавливающими критерии отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам (далее – Объекты).

## II. Порядок разработки Плана мероприятий

- План мероприятий должен быть разработан эксплуатирующей организацией (далее – Организация) или, при наличии у 
Организации обособленных подразделений, эксплуатирующих Объекты 
(далее – Подразделение), соответствующим Подразделением. Планы мероприятий должны быть разработаны Организацией или Подразделениями до начала обращения с ядерными материалами, радиоактивными веществами или радиоактивными отходами на Объекте.

- План мероприятий в зависимости от типа Объекта (атомная станция; исследовательская ядерная установка; радиационный источник; объект ядерного топливного цикла; пункт хранения, не относящийся к объектам ядерного топливного цикла; судно или другое плавсредство с ядерной установкой или радиационным источником) должен учитывать радиационные последствия запроектных аварий, приведенные в отчете по обоснованию безопасности блока атомной станции, исследовательской ядерной установки, судна или другого плавсредства с ядерной установкой или радиационным источником, объекта ядерного топливного цикла, в плане мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии на радиационном источнике, в перечне потенциальных радиационных аварий пункта хранения, не относящегося к объектам ядерного топливного цикла.

- В План мероприятий при разработке должны быть включены:

- перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, с которыми Организация или Подразделение осуществляет взаимодействие (далее – участники аварийного взаимодействия);

- порядок действий Организации или Подразделения по осуществлению мероприятий по защите населения и по обеспечению оперативной информацией участников аварийного взаимодействия;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных на принятие решения о введении в действие Плана мероприятий;

- размеры и границы зоны планирования защитных мероприятий, зоны планирования мероприятий по обязательной эвакуации населения (при наличии), зоны возможного радиоактивного загрязнения, а для атомной станции также расстояния от атомной станции, на которых при запроектных авариях может потребоваться отселение населения или ограничение потребления загрязненных пищевых продуктов.

- В перечень участников аварийного взаимодействия, указанный 
в подпункте «а» пункта 5 Требований, должны быть включены:

- органы управления функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, образованные в органе управления использованием атомной энергии;

- органы управления функциональной подсистемы контроля за ядерно и радиационно опасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- органы управления территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органы местного самоуправления на территориях в пределах зоны планирования защитных мероприятий (для всех типов Объектов, кроме судов и других плавсредств, с ядерной установкой или радиационным источником);

- органы управления территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органы местного самоуправления на территориях в пределах зоны планирования защитных мероприятий (для судна или другого плавсредства с ядерной установкой или радиационным источником, находящегося в пункте постоянного и временного базирования и порту разрешенного захода).

- Действия Организации или Подразделения по осуществлению мероприятий по защите населения, указанные в подпункте «б» пункта 5 Требований, должны включать:

- введение Плана в действие;

- оценку аварийного выброса радиоактивных веществ и параметров, влияющих на перенос радиоактивных веществ в окружающей среде;

- определение направлений, в которых после начала аварии наблюдается или прогнозируется атмосферный перенос воздушных масс от Объекта, и определение расстояний от Объекта, в пределах которых может потребоваться проведение защитных мероприятий (далее – территории, подверженные радиоактивному загрязнению);

- оценку сроков подхода облака радиоактивного выброса к населенным пунктам на территориях, подверженных радиоактивному загрязнению;

- радиационную разведку на территориях в пределах зоны наблюдения (при наличии) с учетом уровней вмешательства;

- радиационный контроль с использованием постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки за состоянием окружающей среды 
в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения (при их наличии);

- подготовку, по результатам выполнения действий, предусмотренных подпунктами «а» - «е» настоящего пункта Требований, предложений по реализации участниками аварийного взаимодействия мероприятий по защите населения;

- оповещение и (или) обеспечение информирования населения об аварии.

- Действия Организации по обеспечению оперативной информацией участников аварийного взаимодействия должны предусматривать передачу участникам аварийного взаимодействия сообщений о введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на Объекте; результатов радиационного контроля и радиационной разведки; результатов оценки аварийного выброса радиоактивных веществ и параметров, влияющих на перенос радиоактивных веществ в окружающей среде; предложений по реализации участниками аварийного взаимодействия мероприятий по защите населения.

## III. Порядок утверждения Плана мероприятий

- План мероприятий, разработанный в соответствии с требованиями главы II Требований, должен быть утвержден Организацией до начала обращения с ядерными материалами, радиоактивными веществами или радиоактивными отходами на Объекте и обеспечен необходимыми для его выполнения ресурсами.

- Организация или Подразделение должны осуществлять анализ Плана мероприятий не реже одного раза в 10 лет, а также:

- в случае вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих положения, относящиеся к аварийному реагированию (или к его планированию) 
на аварии, возможные на Объекте, а также в случае внесения в них изменений;

- по результатам проверки готовности Организации (или Подразделения) к аварийному реагированию при тренировках и учениях;

- в случае модернизации Объекта в объеме, при котором претерпели изменения радиационные последствия аварий, приведенные в отчете 
по обоснованию безопасности блока атомной станции, исследовательской ядерной установки, судна или другого плавсредства с ядерной установкой или радиационным источником, объекта ядерного топливного цикла; плане мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии на радиационном источнике; перечне потенциальных радиационных аварий пункта хранения, 
не относящегося к объектам ядерного топливного цикла.

- в случае ввода в эксплуатацию нового Объекта.

- Результаты анализа Плана мероприятий должны быть документально оформлены и по результатам анализа Организацией или Подразделением должно быть принято мотивированное решение о необходимости пересмотра Плана мероприятий или отсутствии такой необходимости.

- Пересмотр Плана мероприятий осуществляется в том же порядке, 
что и его утверждение.

13. План мероприятий в день его утверждения или пересмотра должен быть направлен в органы:

а) 	местного самоуправления на территориях в пределах зоны планирования защитных мероприятий;

б) 	осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) на территориях, указанных в подпункте «а» настоящего пункта Требований, и в территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

___________________

Приказ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 22 января 2021 г. № 1/2-НПА «Об утверждении критериев отнесения объектов всех форм собственности, правообладателями которых являются Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», организации, в отношении которых Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» осуществляет координацию и регулирование деятельности, к потенциально опасным объектам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2021 г., регистрационный № 62507) и приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 119 «Об утверждении критериев отнесения объектов всех форм собственности, правообладателями которых являются организации, в отношении которых Министерство науки и высшего образования Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, к потенциально опасным объектам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2021 г., регистрационный № 64300).

Пункт 10 Положения о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности Госкорпорации «Росатом», единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 9 декабря 2021 г. № 1/16-НПА (зарегистрирован Министерством Юстиции Российской Федерации 28 марта 2022 г., регистрационный № 67943).

Пункт 10 Положения о функциональной подсистеме контроля за ядерно и радиационно опасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 июня 2021 г. № 236 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2021 г., регистрационный № 40939).

Пункт 5 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 № 794.

Часть первая статьи 41 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

Подпункт «б» пункта 4 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769.